|  |
| --- |
| Герб дня: Свободный  Муниципальное образование «Город Свободный» Амурской области |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Свободный» амурской области НА ПЕРИОД ДО 2040 г.

Актуализация на 2025 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 4. Тепловые нагрузки потребителей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Краснодар 2024

**Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный»**

| **Наименование документа** | **Шифр** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» до 2040 года | ПСТ.ОМ.28-05.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.001  (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.001.003 |
| Приложение 4 «Тепловые нагрузки потребителей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.004 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.28-05.004.000 |
| Приложение 1 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» до 2040 г. | ПСТ.ОМ.28-05.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.28-05.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.28-05.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.28-05.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.28-05.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.28-05.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.28-05.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.28-05.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.017.000 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.018.000 |

# 1. Перечень абонентов систем теплоснабжения

Таблица 1 – Перечень абонентов систем теплоснабжения

| **Система теплоснабжения** | **Наименование** | **Договорные нагрузки абонента, Гкал/час** | | | | **Схема подключения нагрузки ГВС, открытая/ закрытая** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление** | **вентиляция** | **технология (потери)** | **гвс мах** |
| 14 Котельная ТАРИФ (111 кв. Шк.№8, Ст.юнат.) | "Станция юных натуралистов" ул. Ленина, 129 | 0,0130 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 15 кв., ул. 50 лет Октября, 44 2 ввод (с 1-35 кв.) | 0,2367 |  |  | 0,0320 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 15 кв., ул. 50 лет Октября, 44 1 ввод (с 36-45 кв.) | 0,0773 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилая квартира № 7 ул. 50 лет Октября, 44 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Многоквартирный жилой дом ул. 50 лет Октября, 46 | 0,1210 |  | 0,0380 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Расчетныйобъем тепловой энергии необходимый для отопления жилого дома ул. 50 лет Октября, 72 | 0,4686 |  |  | 0,1410 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.50 лет Октября, 74 кв. 24 | 0,0051 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин "Успех" ул. 50 лет Октября, 74 | 0,0108 |  |  | 0,0011 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | "Офис" ул. 50 лет Октября, 74 | 0,0230 |  | 0,0004 | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 15 кв., ул. 50 лет Октября, 74 | 0,2368 |  |  | 0,0290 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 15 кв., ул. 50 лет Октября, 76 | 0,2652 |  |  | 0,0344 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | ДК им С.Лазо ул. 50 лет Октября, 84/1 | 0,1378 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.50 лет Октября, 85 кв. 17 | 0,0030 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 15 кв., ул. 50 лет Октября, 85 | 0,3530 |  |  | 0,1360 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул. 50 лет Октября, 85 кв. 69 | 0,0042 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.50 лет Октября, 91 кв. 49 | 0,0051 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 15 кв., ул. 50 лет Октября, 91 | 0,4169 |  | 0,0001 | 0,0520 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. 50 лет Октября, 93 | 0,0274 |  | 0,0052 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Офис ул. Вокзальная, 30 | 0,0455 |  | 0,0001 | 0,0089 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 59 кв., ул. Вокзальная, 30 | 0,4162 |  |  | 0,145 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Вокзальная, 30 | 0,0194 |  | 0,0001 | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома-- 59 кв., ул. Вокзальная, 35 | 0,2125 |  | 0,0004 | 0,0230 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома- 59 кв., ул. Вокзальная, 52 | 0,1718 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Здание суда ул. Дзержинского, 47 | 0,1218 |  | 0,0123 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Дзержинского, 47 | 0,0484 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Дзержинского, 47 | 0,0041 |  | 0,001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Дзержинского, 47 | 0,0372 |  | 0,0037 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Дзержинского, 49 | 0,0244 |  | 0,0035 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Дзержинского, 49 | 0,0133 |  | 0,0019 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж | 0,0121 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание ул. Ленина, 100 | 0,1189 |  | 0,0033 | 0,0043 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин "Клондайк" ул. Ленина, 101 | 0,0057 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин "Новый Арбат" ул.Ленина,101 | 0,0271 |  | 0,0001 | 0,0014 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин ул.Ленина,101 | 0,0095 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина, 101 | 0,3617 |  | 0,0004 | 0,044 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Защитное сооружение штаб ул. Ленина, 102 | 0,0608 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина, 103 | 0,2220 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин ул. Ленина, 104 | 0,2074 | 0,1440 | 0,0010 | 0,0920 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина, 107 | 0,0714 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Спутник ул. Ленина, 108 | 0,0024 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Офис "Сервис- Партер" ул. Ленина, 108 кв. 32 | 0,0060 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина, 108 | 0,2337 |  |  | 0,0830 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Склад хранения имущества ул.Ленина,108 | 0,0020 |  | 0,0003 | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина, 110 | 0,0564 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | ФОК ул. Ленина, 126 | 0,3972 | 0,1700 |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул.Ленина,83 | 0,0094 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание - районный суд ул. Ленина 83 | 0,0772 |  | 0,0025 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Ленина, 83 | 0,0164 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Ленина, 87(166,99) | 0,0036 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Ленина, 87(170,89) | 0,0036 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Ленина, 87(1451,94) | 0,0315 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное помещение ул. Ленина, 87(4572,07) | 0,0892 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Убежище ул. Ленина, 87 | 0,0109 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Здание курсов ГО ул. Ленина, 87 | 0,0253 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж В ул. Ленина, 87/1 | 0,0196 |  | 0,0056 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж Б(три бокса) ул. Ленина, 87/1 | 0,0222 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж А ул. Ленина, 87/1 | 0,0054 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Ленина, 87/1 | 0,0014 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание ул. Ленина, 87/1 | 0,0840 |  | 0,0012 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Склад ул. Ленина, 93 | 0,0087 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Торговый центр (дополнительная пристройка) ул. Ленина, 93 | 0,0265 |  | 0,0046 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Торговый центр ул. Ленина, 93 | 0,0238 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Школа № 2 ул. Ленина, 95 | 0,3490 |  |  | 0,0662 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина,97 | 0,0697 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Ленина, 99 | 0,2823 |  |  | 0,124 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Парикмахерская ул. Ленина, 99 пом. 64 | 0,0033 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин "Презент" ул. Ленина, 99 кв. 63 | 0,0043 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин "Автозапчасть" ул. Ленина-Вокзальная | 0,0105 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 59 кв.,ул. Мухина132 | 0,1989 |  |  | 0,1030 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание ул. Мухина, 97 | 0,0234 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Магазин ул. Постышева, 51 | 0,0730 |  | 0,0028 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Постышева, 61 | 0,0626 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Школа-интернат ул. Постышева, 61 | 0,4263 |  |  | 0,0364 | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Проходная ул. Шатковская, 101 | 0,0063 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Шатковская, 101 | 0,1266 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание ул. Шатковская, 101 | 0,0578 |  | 0,0073 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж стояночный ул. Шатковская, 114 | 0,0548 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Рабочий гараж стан. скорой помощи ул. Шатковская, 114 | 0,0515 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Станция скорой медицинской помощи ул. Шатковская, 114 | 0,0532 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж, хозяйственный корпус ул. Шатковская, 116 | 0,0520 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Гараж ул. Шатковская, 116 | 0,0072 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание ул. Шатковская, 116 | 0,0670 |  | 0,0047 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Административное здание ул. Шатковская, 116 | 0,0564 |  | 0,0025 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Шевченко, 2 | 0,0700 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Шевченко, 3 | 0,0500 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Шевченко, 4 | 0,1106 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная кв. (Школа №2 ул.Постышева) (мазутн) | Жилые дома - 15 кв., ул. Шевченко, 5 | 0,0468 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 15 Котельная ТАРИФ (395А кв.Шк.№11) | Школа № 11 ул. Каменчука, 27 | 0,2140 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., пер. Кирпичный, 73 | 0,4208 |  |  | 0,1510 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Административное помещение пер. Кирпичный, 73 | 0,0203 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., пер. Кирпичный, 75 | 0,2456 |  |  | 0,1160 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Магазин "Семейный" пер. Кирпичный, 75 кв. 1 | 0,0170 |  |  | 0,0026 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Административное помещение пер. Кирпичный, 75 | 0,0079 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., пер. Кирпичный, 77 | 0,2666 |  |  | 0,0930 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Магазин пер.Кирпичный, 79 кв. 67 | 0,0066 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Административное здание пер. Кирпичный, 79 | 0,0086 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., пер. Кирпичный, 79 | 0,2605 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., пер. Кирпичный, 94 | 0,3907 |  | 0,0019 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Встроенное нежилое помещение пер. Кирпичный, 94 | 0,0169 |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., пер. Кирпичный, 96 | 0,1869 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Административное помещение пер. Кирпичный, 96 | 0,0012 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Детский сад № 1 ул. Октябрьская, 11 | 0,0994 |  |  | 0,0225 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Октябрьская,18 | 0,2595 |  |  | 0,0970 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 20 | 0,0090 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Октябрьская, 20 | 0,2030 |  |  | 0,0690 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Октябрьская, 22 | 0,3627 |  |  | 0,1250 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Магазин "Магнит" ул. Октябрьская, 22 кв. 1 | 0,0241 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Магазин ул. Октябрьская, 22 | 0,0047 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Октябрьская, 3 | 0,2861 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Промышленные товары ул. Октябрьская, 3 кв. 2 | 0,0041 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Октябрьская,5 | 0,2712 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Магазин "Изюминка" ул. Октябрьская, 5 кв. 53 | 0,0031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Парикмахерская "STAIL" ул. Октябрьская, 5 кв. 3 | 0,0023 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Октябрьская,7 | 0,1154 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Магазин | 0,0774 | 0,1320 | 0,0013 | 0,1350 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Орджоникидзе, 4 | 0,5142 |  |  | 0,1730 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Станиславского, 105/1 | 0,1447 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Станиславского, 108 кв. 44 | 0,0061 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Жилые дома - 16 ку., ул. Станиславского, 108 | 0,3600 |  |  | 0,123 | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Детский сад № 16 пер. Тупиковый, 1 | 0,0904 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 16 Котельная (451 кв.) | Овощехранилище ул.Тупиковый,1 | 0,0116 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 18 Котельная ТАРИФ (172 кв. Дед.дом13) | Административное здание ул. М.Чесноковская, 127 | 0,1456 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 19 Котельная ТАРИФ (128 кв. Шк.№8) | Школа № 8 ул. Лермонтова, 44 | 0,1948 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Учебный корпус ул. 1905 года, 3 | 0,1971 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Жилые дома - 2 ку., ул.1905 г., 7 | 0,0262 |  |  | 0,0090 | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Жилые дома - 2 ку., ул.1905 - 7/1 | 0,1130 |  |  | 0,0340 | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Общежитие ул. М.Чесноковская, 3 | 0,2271 |  | 0,0009 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Жилые дома - 2 ку., ул. М.Чесноковская, 4/1 | 0,4500 |  |  | 0,1030 | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Помещения в жилом здании ул. М. Чесноковская 4/1 | 0,0564 |  |  | 0,0006 | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Магазин "Милана" ул. М.Чесноковская, 4/1 | 0,0041 |  |  | 0,0002 | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Магазин "Медея" ул. М.Чесноковская, 4/1 | 0,0042 |  |  | 0,0002 | ЗАКРЫТАЯ |
| 2 Котельная (82 кв.) ГВС | Свободненский социальный приют ул. М.Чесноковская, 5 | 0,1371 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 24 Котельная (594 кв.) | Скважина № 5797 ул. Каменчука | 0,0014 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 24 Котельная (594 кв.) | Жилые дома - 24 ку., ул. Каменчука, 53 | 0,0962 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 24 Котельная (594 кв.) | Жилые дома - 24 ку., ул. Каменчука, 55 | 0,0876 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 24 Котельная (594 кв.) | Жилые дома - 24 ку., ул. Каменчука, 55/1 | 0,0181 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Торговый павильон пер. Яровой, 20 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Гараж № 2, № 3 ул. Луговая, 5 | 0,0329 |  | 0,0046 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Дизельная ул. Луговая, 5 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Хирургический корпус ул. Луговая, 5 | 0,2678 |  |  | 0,0118 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Гараж №1 ул. Луговая, 5 | 0,0818 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Хозяйственный корпус ул. Луговая, 5 | 0,0451 |  | 0,009 | 0,0476 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Гараж № 1 ул. Луговая, 5 | 0,0334 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Родильное отделение ул. Луговая, 5 | 0,1200 |  |  | 0,0085 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Патологоанатомическое отделение ул. Луговая, 5 | 0,0219 |  |  | 0,0025 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Лечебный корпус ул. Луговая, 5 | 0,3061 |  |  | 0,0153 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Инфекционное отделение ул. Луговая, 5 | 0,0783 |  | 0,0004 | 0,0111 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Административный корпус ул. Луговая, 7 | 0,0428 |  |  | 0,003 | ОТКРЫТАЯ |
| 252 (242) Котельная квартала (МГБ) (мазутн) | Жилые дома - 242 кв., ул. Луговая, 7 | 0,1884 |  |  | 0,0540 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Очистные сооружения пос. Дубовка | 0,0244 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский,13 | 0,0207 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Гараж пер. Дубовский, 13 кв. 2 | 0,0019 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский,13/1 | 0,0222 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский,15 | 0,0218 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский, 16 | 0,0218 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский,17 | 0,0213 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский, 18 | 0,0219 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Спутник пер. Дубовский, 19 | 0,0005 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский, 19 | 0,0313 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский, 20 | 0,0217 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер, Дубовский, 22 | 0,0230 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 1 | 0,1000 |  |  | 0,0340 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Магазин "Радогаст" ул. Звездная, 1, кв. 12 | 0,0049 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 10 | 0,0195 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 11 | 0,1523 |  |  | 0,0440 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Врачебная амбулатория ул. Звездная, 11 кв. 21 | 0,0047 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку.,ул. Звездная, 14 | 0,0248 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 2 | 0,0986 |  |  | 0,0310 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 3 | 0,0912 |  |  | 0,0240 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 4 | 0,0959 |  |  | 0,0320 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 5 | 0,0942 |  |  | 0,0310 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Детский сад ул. Звездная, 6 | 0,0276 |  |  | 0,0041 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | АТС ул.Звездная,7 | 0,0018 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Отделение связи ул. Звездная, 7 | 0,0025 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 7 | 0,0638 |  |  | 0,0180 | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 8 | 0,0199 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Звездная, 9 | 0,0200 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира,1 | 0,0223 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира,10 | 0,0205 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира,11 | 0,0207 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира,13 | 0,0217 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 15 | 0,0318 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира,3 | 0,0198 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 4 | 0,0215 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 5 | 0,0223 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 6 | 0,0215 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 7 | 0,0217 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 7/1 | 0,0219 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 8 | 0,0205 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., ул. Мира, 9 | 0,0209 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Гараж ул. Мира, 9 | 0,0029 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 21 | 0,0206 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 22 | 0,0224 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 23 | 0,0193 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 24 | 0,0178 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 25 | 0,0201 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 26 | 0,0196 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 27 | 0,0199 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 28 | 0,0189 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 26 Котельная (572 кв.) | Жилые дома - 26 ку., пер. Яровой, 29 | 0,0185 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. 40 лет Октября, 58 | 0,0191 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. 40 лет Октября, 64 | 0,2515 |  | 0,0001 | 0,0310 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Магазин "Метро" ул. 40 лет Октября, 64/1 | 0,0029 |  | 0,0016 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Магазин ул. 40 лет Октября, 66 | 0,0243 |  | 0,0023 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. 40 лет Октября, 68 | 0,2480 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.40 лет Октября, 68 кв.13 | 0,0035 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Овощехранилище ул. 40 лет Октября, 70 | 0,0064 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Детский сад № 38 ул. 40 лет октября, 70 | 0,1584 |  |  | 0,0500 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Столовая 40 лет Октября, 71 | 0,0328 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. 40 лет Октября, 71 | 0,1662 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Медицинский центр ул. 40 лет Октября, 71 пом. 27,28 | 0,0328 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. 40 лет Октября, 73 | 0,1745 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное здание - дежурная часть ул. 40 лет Октября, 74 | 0,0818 |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Изолятор ул. 40 лет Октября, 74 | 0,0797 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж ул. 40 лет Октября, 74 | 0,0841 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное здание медвытрезвитель ул. 40 лет Октября, 74 | 0,0380 |  | 0,0010 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж ул. 40 лет Октября, 75 | 0,0183 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Учебно-административный корпус ул. 40 лет Октября, 75 | 0,2547 |  | 0,0083 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Встроенное нежилое помещение ул. 40 лет Октября, 76 | 0,0024 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Встроенное нежилое помещение ул. 40 лет Октября, 76 | 0,0267 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Учебно-административный корпус ул. 40 лет Октября, 77 | 0,2958 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Контора-гараж ул. 40 лет Октября, 80 | 0,1274 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж грузового транспорта ул. 40 лет Октября, 80 | 0,0810 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | РП-1 (ОДС) ул. 40 лет Октября, 80 | 0,0608 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Склад новый ул. 40 лет Октября, 80 | 0,0538 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Контора и бомбоубежище ул. 40 лет Октября, 80 | 0,1310 |  | 0,0043 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж для легковых автомобилей ул. 40 лет Октября, 80 | 0,0279 |  | 0,0027 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | МКД на 60 квартир в 359 кв. ул. 40 лет Октября, 83 | 0,2620 |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж ул. 40 лет Октября, 84 | 0,0058 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное помещение ул. 40 лет Октября, 84 | 0,0312 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж ул. 40 лет Октября, 84 | 0,0213 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное помещение ул. 40 лет Октября, 84 | 0,0194 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж ул. 40 лет Октября, 84 | 0,0110 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилой дом ул. 40 лет Октября, 85 | 0,1780 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. 40 лет Октября, 89 | 0,0681 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | "Офис" ул. 40 лет Октября, 89 пом. 2 | 0,0068 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Социальная гостиница ул. 40 лет Октября, 93 | 0,0862 |  | 0,0008 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Потери в т/т от ТК- 36 до наружной стены МКД |  |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Магазин ул. 50 лет Октября, 1 пом. 47 | 0,0115 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Магазин ул. 50 лет Октября, 1 пом. 45 | 0,0038 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома- 27 ку., ул. 50 лет Октября,1 | 0,1614 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Парикмахерская "Диана" ул. 50 лет Октября, 1 кв. 4 | 0,0028 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома- 27 ку., ул. 50 лет Октября,3 | 0,1574 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Парикмахерская "Локон" ул. 50 лет Октября, 5 | 0,0085 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 5 пом № 16,17, 18 | 0,0096 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома- 27 ку., ул. 50 лет Октября,5 | 0,142 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома- 27 ку., ул. 50 лет Октября,7 | 0,0572 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Производственное помещение "Инлайн" пер. Зеленый, 1 | 0,0998 |  | 0,0048 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | АБК пер. Зеленый, 1 | 0,1722 |  | 0,0099 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж пер. Зеленый, 2 | 0,3560 |  | 0,0027 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное здание пер. Зеленый, 2 | 0,0408 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Проходная пер. Зеленый, 2 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное здание пер. Зеленый, 3 | 0,0103 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Новая гостиница пер. Зеленый, 3 | 0,0719 | 0,0552 | 0,0078 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилое помещение пер. Зеленый, 3 | 0,0449 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Административное здание пер. Зеленый, 4 | 0,0433 |  | 0,0018 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. Литвиновская, 3 | 0,2719 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Объем тепловой энергии необходимый для отопления жилого дома ул. Медицинская, 21 | 0,1520 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., ул. Медицинская, 4 | 0,0487 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Потери в т/т Микрорайон "Южный" |  |  | 0,0592 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Здание электростанции ул. Парниковая, 1 | 0,2763 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж пер. Парниковый, 1 | 0,0721 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Здание столярной мастерской пер. Парниковый, 1 | 0,0090 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Здание ЭЧ пер. Парниковый, 1 | 0,0835 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку, ул.Парниковая, 14 | 0,1665 |  |  | 0,0590 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку, ул.Парниковая, 15 | 0,2557 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку, ул.Парниковая, 16 | 0,0857 |  |  | 0,0310 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку, ул.Парниковая, 16/1 | 0,0829 |  |  | 0,0320 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку, ул.Парниковая, 16/2 | 0,0955 |  |  | 0,0220 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку, ул.Парниковая, 18 | 0,1415 |  |  | 0,0520 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилой дом - 27 ку, ул.Парниковая, 20 | 0,1831 |  |  | 0,0800 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилой дом ул. Проезжая, 4 | 0,0392 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Баня ул. Проезжая,4 | 0,0037 |  | 0,0038 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Гараж ул. Проезжая,4 | 0,0369 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома - 27 ку., Управленческая, 32/1 | 0,1216 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилой дом (НОВЫЙ)- 27 ку ул. Управленческая, 34 | 0,1571 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилой дом ул. Управленческая, 38 | 0,2335 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Офис № 1 ул. Управленческая, 38 | 0,0187 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Офис № 3 ул. Управленческая, 38 | 0,0190 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Бильярдный зал (офис №1) ул. Управленческая, 38 | 0,0209 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Комплексно-приемный пункт (офис 2) ул. Управленческая, 38 | 0,0139 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Офис № 4 ул. Управленческая, 38 | 0,0158 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | МКД Литер 4 по ул. Управленческая | 0,2700 |  | 0,0027 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Жилые дома- 27 кв, ул. Чехова, 6 | 0,4251 |  | 0,0004 | 0,0430 | ОТКРЫТАЯ |
| 27 Котельная (371 кв.) | Магазин "Кристалл -Амур" ул. Чехова, 6 | 0,0217 |  | 0,0034 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Дизельная ул. Матросова, 49/1 | 0,0113 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | КНС ул. Матросова, 49/1 | 0,0486 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Школа № 192 новое здание ул. Матросова, 50 | 0,3384 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Школа № 192 старое здание ул. Матросова, 50 | 0,1281 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Баня ул. Матросова, 50 | 0,0032 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Гараж ул. Матросова, 50 | 0,0137 |  | 0,0032 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Хозяйственные постройки ул. Матросова, 50 | 0,0016 |  | 0,0014 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилой дом ул. Матросова, 50 | 0,0037 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Матросова, 56/1 | 0,1117 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Матросова, 58 | 0,0517 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Матросова, 58/1 | 0,0910 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Учебный центр ул. Матросова, 59 | 0,1968 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул. Октябрьская, 19 | 0,2911 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилой дом ул. Октябрьская, 19 (литер 4) | 0,2911 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 26 V=606 | 0,0123 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 26 V=1185,0 | 0,0240 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | МКД ул. Октябрьская, 26 | 0,2450 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Октябрьская, 27 | 0,0546 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилой дом ул.Орджоникидзе, 34 | 0,2702 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома ул.Орджоникидзе, 36 | 0,1779 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Орджоникидзе, 45 | 0,0300 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Орджоникидзе, 49 | 0,0474 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Объект 71-10 ул. Орджоникидзе, 49 | 0,0262 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Спортивно-оздоровительный комплекс ул. Орджоникидзе, 51 | 0,0332 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилые дома - 28 ку., ул. Серова, 48/1 | 0,0033 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилой дом ул. Станиславского, 105 | 0,3722 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 28 Котельная (471 кв.) | Жилой дом (литер 5, 454 кв.) Станиславского, 107 | 0,2911 |  | 0,0053 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Проходная район Аэропорта | 0,0117 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Административное здание район Аэропорта | 0,0100 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Учебный центр район Аэропорта | 0,0454 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Спутник Бузулинское шоссе | 0,0016 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Гараж район Аэропорта | 0,1244 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома - 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 21 | 0,1238 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 23 | 0,1010 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 25 | 0,0483 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 27 | 0,1043 |  |  | 0,0320 | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 28 | 0,0121 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 28/1 | 0,0075 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Мазин "Круиз" ул. Бузулинское шоссе, 28/1 | 0,0048 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Баня № 5 ул. Бузулинское шоссе, 28/2 | 0,0125 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 30 | 0,0218 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилое помещение ул. Бузулинское шоссе,32 кв.7 | 0,0075 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 29 Котельная (651 кв.) аэропорт | Жилые дома- 29 кв., ул. Бузулинское шоссе, 32 | 0,0962 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 3 Котельная (612 кв.) | Гараж - мастерская ул. Залинейная, 50 | 0,0071 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 3 Котельная (612 кв.) | Жилые дома - 3 ку., ул. Днепровского, 34 | 0,2131 |  |  | 0,0760 | ОТКРЫТАЯ |
| 3 Котельная (612 кв.) | Жилые дома - 3 ку., ул. Днепровского, 36 | 0,3714 |  |  | 0,1000 | ОТКРЫТАЯ |
| 3 Котельная (612 кв.) | Магазин "Малинка" ул. Днепровского, 36 | 0,0065 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| 3 Котельная (612 кв.) | Скважина № 29-200 пос. Залинейный (Днепровского) | 0,0010 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Женская консультация пер. Сухой овраг, 8 | 0,1487 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Диспансерное отделение пер. Сухой овраг, 8 | 0,1092 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Детский комплекс ул. Сухой овраг, 8 | 0,0998 |  |  | 0,0846 | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Лечебный корпус пер. Сухой овраг, 8 | 0,2075 |  |  | 0,0403 | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Хозяйственный корпус пер. Сухой овраг, 8 | 0,1200 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Столовая пер. Сухой овраг, 8 | 0,0043 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Пристройка жен. конс. ул. Сухой овраг, 8 | 0,0081 | 0,3013 |  | 0,0126 | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Прачечная пер. Сухой овраг, 8 | 0,0274 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 30 Котельная (243 кв.) | Проходная пер. Сухой овраг, 8 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Насосная № 315 ул. Ленина-Лермонтова | 0,0011 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Водонапорная башня ул. Ленина-Лермонтова | 0,0163 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Производственно-вспомогательное здание ул. Лермонтова-Малиновского | 0,0245 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Водонапорная башня ул. Ленина-Лермонтова | 0,0163 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Лермонтова,107 | 0,2756 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул. Лермонтова, 107 кв. 20 | 0,0020 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | КБО ул. Лермонтова, 109 | 0,0348 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Лермонтова,109 | 0,2502 |  | 0,0001 | 0,0330 | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Лермонтова,80 | 0,2731 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 32 ул. Лермонтова, 80 | 0,0026 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин "Прима" ул. Лермонтова, 80/1 | 0,0229 |  | 0,0017 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Лермонтова, 82 | 0,2639 |  |  | 0,1040 | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Лермонтова,84 | 0,2498 |  |  | 0,0930 | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Столовая ул. Лермонтова, 86 | 0,0590 | 0,0910 | 0,0048 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Производственно-вспомогательное здание ул. Лермонтова-Малиновского | 0,0256 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилой дом ул. Малиновского, 59 | 0,1214 |  | 0,0070 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин ул. Малиновского, 63 | 0,0091 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Малиновского, 63 кв. 42 | 0,0038 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,63 | 0,2711 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Служебное- жилое помещение ул. Малиновского,63 кв. 1 | 0,0045 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин "Аптека" ул. Малиновского, 63 кв. 37 | 0,0018 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,65 | 0,3120 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин "Меркурий" ул. Малиновского,65 кв. 2 | 0,0053 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин "Изюминка" ул. Малиновского, 65 кв. 1 | 0,0034 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Контрольно-пропускной пункт ул. Малиновского, 66 | 0,0064 |  | 0,0149 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Казарма ул. Малиновского, 66 | 0,1462 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Лечебный корпус ул. Малиновского, 66 | 0,1055 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,67 | 0,2310 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин ул. Малиновского, 69 пом. 35 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин "Бонус" ул. Малиновского, 69 кв. 3 | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,69 | 0,2202 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Офисное помещение ул. Малиноского, 69 | 0,0029 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Магазин ул. Малиновского, 69 кв. 34 | 0,0032 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Библиотека филиал № 3 ул. Малиновского,71 кв. 17 | 0,0044 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,71 | 0,2293 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Терапевтическое отделение ул. Малиновского, 73 | 0,0033 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,73 | 0,2926 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,75 | 0,0942 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Служебное- жилое помещение ул. Малиновского,77 кв. 1 | 0,0039 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,77 | 0,2281 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - 302 кв., ул. Малиновского,79 | 0,3046 |  |  | 0,1040 | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Жилые дома - ку. 302 кв., ул. Мухина, 294 | 0,0967 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Офис № 4 ул. Шатковская | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Многоквартирный жилой дом ул. Шатковская | 0,2130 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Офис № 1 ул. Шатковская | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Офис № 2 ул. Шатковская | 0,0020 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 302 Котельная квартала (Лермонт,111/1) | Офис № 3 ул. Шатковская | 0,0020 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 309 Котельная кв.(центр реабилитации) | Водонапорная башня ул. Прудовая, 58 | 0,0019 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 309 Котельная кв.(центр реабилитации) | Административное здание ул. Прудовая 58 | 0,0384 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 309 Котельная кв.(центр реабилитации) | Жилые дома - 309 кв., ул. Прудовая, 58/1 | 0,1151 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 315 Котельная квартала (Школа-интернат №12) | Жилые дома -315 кв. (Школа-интернат №12). ул. Комсомольская, 224 | в |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 315 Котельная квартала (Школа-интернат №12) | Жилой дом ул. Комсомольская, 224/1 | 0,0088 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 315 Котельная квартала (Школа-интернат №12) | Столовая ул. Комсомольская, 225 | 0,0355 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 315 Котельная квартала (Школа-интернат №12) | Общежитие ул. Комсомольская, 225 | 0,2087 |  | 0,0122 | 0,0187 | ОТКРЫТАЯ |
| 315 Котельная квартала (Школа-интернат №12) | Учебный корпус ул. Комсомольская, 225 | 0,2005 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 315 Котельная квартала (Школа-интернат №12) | Производственный корпус ул. Комсомольская, 225 | 0,0512 |  | 0,0077 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул. 40 лет Октября, 92 | 0,0008 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул. 40 лет Октября, 92 | 0,0480 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение 2-3 этаж ул. 40 лет Октября, 92 | 0,1104 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул. 40 лет Октября, 92 1-й этаж | 0,0017 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. 40 лет Октября, 92 | 0,0103 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. 40 лет Октября, 92 | 0,0254 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- 369 кв., ул. 40 лет Октября, 96 | 0,0427 |  |  | 0,0041 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Детский сад № 7 кирпичное ул. 40 лет Октября, 98 | 0,0569 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Ленина | 0,0032 |  | 0,0001 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Ленина, 28 | 0,0536 |  |  | 0,0100 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Салон-парикмахерская ул. Ленина, 28 кв. 2 | 0,0057 |  |  | 0,0005 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Стоматологический кабинет ул. Ленина, 28 кв. 3 | 0,0054 |  |  | 0,0005 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Ленина, 30 | 0,0648 |  |  | 0,0120 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Ленина, 36 | 0,2791 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 34 ул. Ленина, 36 | 0,0028 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилой дом - 369 кв., ул. Ленина, 38 | 0,2291 |  |  | 0,0014 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул.Ленина 38 | 0,0444 |  |  | 0,0150 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилой дом - 369 кв., ул. Ленина, 40 | 0,0452 |  |  | 0,0100 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул. Ленина, 42 | 0,0550 |  | 0,0027 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Часовня | 0,0121 |  | 0,0104 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | "Храм" | 0,0619 | 0,2320 | 0,0013 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Дом притча | 0,0574 | 0,0353 | 0,0007 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Локомобильная, 6 | 0,0310 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Локомобильная, 8 | 0,1387 |  |  | 0,0310 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Локомобильный,1 | 0,1417 |  |  | 0,0310 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., пер. Локомобильный, 3 | 0,0690 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв.,пер. Локомобильный, 5 | 0,1259 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., пер. Локомобильный, 7 | 0,0952 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв.,пер. Локомобильный, 9 | 0,0952 |  | 0,0001 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Баня ул. Мухина, 10 | 0,0500 |  | 0,0008 | 0,2070 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Поликлиника № 2 ул. Мухина, 11 | 0,1780 |  | 0,0019 | 0,0048 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 12 | 0,1073 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 13 | 0,0971 |  |  | 0,0290 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 14 | 0,0720 |  | 0,0004 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 15 | 0,0984 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Расчетный объем т/ э необходимый для отопления - жилого помещения 15 ул. Мухина, 16 | 0,0043 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 1-14,16-17 ул.Мухина, 16 | 0,0574 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Расчетный объем т/э необходимый для отопления ул.Мухина,16 кв. 18 | 0,0574 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 17 | 0,1994 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Магазин ул. Мухина, 17 | 0,0179 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 2 | 0,0517 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина 22/1 | 0,0263 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- - 369 кв., ул. Мухина, 4 | 0,0561 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Магазин "Ария" ул. Мухина, 6 | 0,0093 |  |  | 0,0003 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Магазин "Теремок" ул. Мухина, 6 | 0,0066 |  |  | 0,0003 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 6 | 0,1162 |  |  | 0,0370 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 7 | 0,0652 |  |  | 0,0130 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Мухина, 8 | 0,0642 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж пер. Парковый | 0,0030 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж пер. Парковый | 0,0024 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Горячая вода- 369 кв., пер. Парковый, 1 |  |  |  | 0,1050 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- 369 кв., пер. Парковый, 10 | 0,0201 |  |  | 0,0030 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- 369 кв., пер. Парковый, 12/1 | 0,1032 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- 369 кв., пер. Парковый, 14 | 0,0531 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилой дом пер. Парковый, 4 | 0,0202 |  | 0,0004 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- 369 кв., пер. Парковый, 6 | 0,0203 |  |  | 0,0020 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома- 369 кв., пер. Парковый, 8 | 0,0479 |  |  | 0,0070 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 10 | 0,0484 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 12 | 0,4315 |  |  | 0,1740 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Детская художественная школа ул. Репина, 12 | 0,0342 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Репина, 12 | 0,0026 |  | 0,0008 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Репина, 12 | 0,0023 |  | 0,0007 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Репина, 14 | 0,0019 |  | 0,0005 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 14 | 0,1437 |  |  | 0,0280 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 18 | 0,0227 |  |  | 0,0060 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилой дом Репина 2/1 | 0,2031 |  | 0,0001 | 0,0700 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 20 | 0,0220 |  |  | 0,0100 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 3 | 0,2638 |  | 0,0001 | 0,0810 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул. Репина, 6 | 0,0072 |  |  | 0,0001 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 кв., ул. Репина, 6 | 0,4084 |  |  | 0,113 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Админ. помещение ул. Репина, 6 | 0,0074 |  |  | 0,0005 | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | КНС № 5 ул. Репина, 8 | 0,0073 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Общежитие ул. Репина, 8 | 0,2337 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Пристройка ул. Репина, 8 | 0,1237 |  | 0,0023 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 369 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 369 ку., ул. Репина 8/1 | 0,1177 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж, заводоуправление пер. Зеленый, 1 | 0,1045 |  | 0,0138 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Цех товаров народного потребления пер. Зеленый, 1 | 0,1495 |  | 0,0113 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Здание материального склада пер. Зеленый, 1 | 0,0590 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул.Ленина | 0,0061 |  | 0,0005 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Административно-жилое здание ул. Ленина, 11/1 | 0,1870 |  | 0,0003 | 0,00025 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Служебная квартира № 2 ул. Ленина, 11/1 | 0,0066 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Ленина, 11/1 | 0,0124 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Служебная квартира №1 ул. Ленина, 11/1 | 0,0071 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Ленина, 13 | 0,2622 |  | 0,0005 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | АТС ул. Ленина 15/1 | 0,0021 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Военная прокуратура ул. Ленина, 15/1 | 0,0808 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Магазин "Кулинария" ул. Ленина, 15/3 | 0,0060 |  | 0,0002 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Общежитие ул. Ленина, 17 | 0,3151 |  | 0,0003 | 0,1254 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 17/1 | 0,1534 |  |  | 0,0220 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 17/2 | 0,0544 |  |  | 0,0080 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Ленина, 17/3 | 0,0107 |  | 0,0005 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Ленина, 17/3 | 0,0029 |  | 0,0005 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Кафе-гостиница ул. Ленина, 17/3 | 0,0805 |  | 0,0006 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 17/3 | 0,4305 |  |  | 0,0650 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | "Производственное здание" ул. Ленина, 17/4 | 0,0810 |  | 0,0004 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Ленина, 17/4 кв. 5 | 0,0068 |  |  | 0,0007 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 17/4 | 0,0700 |  |  | 0,0070 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Отель "Алексеевский",1-ый и цокольный этаж ул. Ленина, 19 | 0,1379 |  |  | 0,0648 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 19 | 0,3000 |  |  | 0,0370 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Магазин ул.Ленина 19/1 | 0,0254 |  | 0,0001 | 0,0011 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Магазин "Юлия" ул. Ленина, 19/1 | 0,0045 |  |  | 0,0001 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 19/1 | 0,4496 |  |  | 0,0760 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Ленина, 19/2 | 0,4500 |  |  | 0,0750 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 ку., ул. Ленина, 19-4 | 0,3395 |  |  | 0,0510 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Служебное жилое помещение ул. Ленина, 19/4 кв. 69 | 0,0041 |  |  | 0,0008 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Многоквартирный жилой дом ул. Ленина 371 кв. | 0,4581 |  | 0,0010 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Торговый павильон ул. Ленина-Репина | 0,0046 |  | 0,0005 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Литвиновская, 12 | 0,0362 |  | 0,0181 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Литвиновская, 2/1 | 0,3289 |  | 0,0001 | 0,049 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Литвиновская, 2/2 | 0,4510 |  |  | 0,0830 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Административное помещение ул.Литвиновская, 2/2 | 0,0272 |  |  | 0,0016 | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Литвиновская, 2/3 | 0,1266 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Жилые дома - 372 кв., ул. Литвиновская, 2/4 | 0,1459 |  |  |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 372 Котельная квартала ГВС | Гараж ул. Репина-372 кв. | 0,0024 |  | 0,0006 |  | ЗАКРЫТАЯ |
| 4 Котельная (461 кв.) | Жилые дома - 4 ку., ул. Комарова, 37 | 0,0867 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 4 Котельная (461 кв.) | Жилые дома - 4 ку., ул. Комарова, 38 | 0,0836 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Кухня ул. Большая, 105 | 0,0010 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 105 | 0,0104 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Кухня ул. Большая, 109 | 0,0009 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 109 | 0,0092 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 57 | 0,0121 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 65 | 0,0604 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 65/1 | 0,0559 |  |  | 0,0100 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 66 | 0,0231 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Пожарное депо ул. Большая, 67 | 0,0358 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 68 | 0,0146 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 ку., ул. Большая, 69 | 0,1893 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 73/1 | 0,1993 |  |  | 0,0170 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 74 | 0,0654 |  |  | 0,0040 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 ку., ул. Большая, 75 | 0,1062 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Лечебный корпус ул. Большая, 85 | 0,1160 |  | 0,0098 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Контора ул. Большая, 85 | 0,0063 |  | 0,0018 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Гаражи ул. Большая, 85 | 0,0237 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Пищеблок ул. Большая, 85 | 0,0074 |  | 0,0026 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Прачечная ул. Большая, 85 | 0,0104 |  | 0,0030 | 0,0074 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 97 | 0,0073 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Большая, 99 | 0,0087 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 ку., ул. Екимова, 58 | 0,1307 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 ку., ул. Екимова, 60 | 0,1522 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 ку., ул. Екимова, 62 | 0,1307 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Водонапорная башня СЛПК ул. Кирова | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Скважина № 29-313 ул. Кирова КНС "РЭБ" | 0,0014 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Скважина б/н территория "Речной порт" | 0,0017 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Гостиница ул. Кирова, 102 | 0,0580 |  | 0,0044 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Поликлиника ул. Кирова, 106 | 0,1070 |  | 0,0325 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 58 | 0,0155 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 60 | 0,0167 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 62 | 0,0140 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 64 | 0,0128 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 70 | 0,0153 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 80 | 0,0114 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 82 | 0,0074 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Магазин "Маяк" ул. Кирова, 84 | 0,0362 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Кулинария ул. Кирова, 86 | 0,0187 |  | 0,0019 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова,88 | 0,1200 |  | 0,0010 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 90 | 0,2411 |  | 0,0058 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 92 | 0,1530 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Административное помещение ул. Кирова, 93 | 0,0484 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Пунк охраны общ. порядка ул. Кирова, 93 | 0,0033 |  | 0,0001 | 0,033 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 93 | 0,2927 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 94 | 0,1471 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | АТС ул. Кирова,95 | 0,0014 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Библиотека филиал №4 ул. Кирова, 95 | 0,0678 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 95 | 0,5268 |  |  | 0,045 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Объект МКД ул. Кирова, 96 | 0,0865 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул. Кирова, 97 | 0,1981 |  |  | 0,016 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Магазин " Аптека" ул. Кирова, 97 кв. 1 | 0,0072 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Административное здание ул. Куйбышева, 32 | 0,0423 |  |  | 0,0028 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Гараж ул. Куйбышева, 32 | 0,0064 |  | 0,003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Здание санатория с пристройкой ул. Куйбышева, 32 | 0,1880 |  | 0,0011 | 0,074 | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Жилые дома - 418 кв., ул.Луначарского, 32 | 0,0569 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 418 (РЭБ) Котельная В квартал( п.Суражевка) | Административное здание ул. Луначарского, 38 | 0,0483 |  | 0,0010 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилые дома - 5 ку., ул. Высокая, 1 | 0,0130 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилой дом ул. Высокая, 1/1 | 0,0160 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилые дома - 5 ку., ул. Высокая, 1/2 | 0,0216 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилые дома - 5 ку., ул. Высокая, 1а | 0,0430 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Водонапорная башня ул. Фадеева | 0,0041 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Скважина № 215 ул. Фадеева | 0,0009 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Административное помещение ул. Фадеева, 12 | 0,0091 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Проходная ул. Фадеева, 12 | 0,0027 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Гараж ул. Фадеева, 12 | 0,0648 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилые дома - 5 ку., ул. Фадеева, 14 | 0,0134 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилые дома - 5 ку., ул. Фадеева, 16 | 0,0136 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 5 Котельная (238 кв.) | Жилые дома - 5 ку., ул. Фадеева, 18/1 | 0,1140 |  |  | 0,0290 | ОТКРЫТАЯ |
| 6 Котельная (371 кв.) ЗАКРЫТА!!!, перекл. на 372кв с сент.20г | Жилые дома - 6 ку., ул. Ленина, 19/5 | 0,5251 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 6 Котельная (371 кв.) ЗАКРЫТА!!!, перекл. на 372кв с сент.20г | Административное помещение г. Свободный ул. Ленина, 19/5 | 0,0380 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 6 Котельная (371 кв.) ЗАКРЫТА!!!, перекл. на 372кв с сент.20г | Гараж г. Свободный ул. Ленина, 19/5 | 0,0065 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома- 169 кв., ул. Калинина, 10/1 | 0,0232 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома- 169 кв., ул. Калинина,10/2 | 0,0252 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул. Лесная, 66 | 0,4600 |  | 0,0001 | 0,0440 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Пивоваренная компания ул. Лесная, 67 | 0,1612 |  | 0,0016 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Административное здание ул. Ломоносова, 96 | 0,0123 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Гараж ул. Ломоносова, 96 | 0,0258 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Склад ул. Ломоносова, 96 | 0,0243 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Проходная ул. Ломоносова, 96 | 0,0085 |  | 0,0401 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Магазин ул. Ломоносова, 96 | 0,0223 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Пристройка к гаражу ул. Ломоносова, 96 | 0,0113 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул.Нижняя, 20/1 | 0,0185 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул.Нижняя, 20/2 | 0,0185 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул.Нижняя, 23/1 | 0,0174 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул.Нижняя, 23/2 | 0,0185 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул.Нижняя, 23/3 | 0,0093 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул.Нижняя, 23/4 | 0,0212 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Магазин ул. Партизанская, 59 | 0,0028 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул. Партизанская, 59 | 0,0183 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 169 кв.. ул. Продольная,12 | 0,0207 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 169 кв., ул. Продольная,14 | 0,0782 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Тракторный корпус ул. Продольная, 16 | 0,1522 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Комбайновый корпус ул. Продольная, 16 | 0,1271 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Учебный корпус № 1 ул. Продольная, 16 | 0,2053 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Общежитие №1 ул. Продольная, 16 | 0,1833 |  |  | 0,0540 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилой дом ул. Продольная, 17 | 0,0082 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 169 кв., ул. Продольная,23 | 0,1477 |  | 0,0001 | 0,0170 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Межшкольный учебный комбинат ул. Чубаровых, 17 | 0,0644 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Пристройка УПК ул. Чубаровых, 17 | 0,0044 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Школа № 5 ул. Чубаровых, 17 | 0,3650 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Наркологический кабинет ул. Чубаровых, 47 | 0,0120 |  |  | 0,0028 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Библиотека филиал № 2 ул. Чубаровых, 47 | 0,0074 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Амбулатория врачей общей практики ул. Чубаровых, 47 | 0,0225 |  |  | 0,0024 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул. Чубаровых, 47 | 0,2027 |  |  | 0,064 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Магазин "Семейный" ул. Чубаровых, 51 | 0,0222 |  |  | 0,0009 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул. Чубаровых, 51 | 0,3594 |  |  | 0,0970 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилые дома - 7 ку., ул. Чубаровых, 59 | 0,3577 |  |  | 0,1970 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | АТС ул. Чубаровых,59 | 0,0012 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Административное помещение ул. Чубаровых, 59 | 0,0027 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Детский сад ул. Чубаровых, 59/1 | 0,1285 |  |  | 0,0279 | ОТКРЫТАЯ |
| 7 Котельная (180 кв.) (мазутн) | Жилой дом - 169 кв., ул. Чубаровых, 7 | 0,0146 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 8 Котельная ТАРИФ (96 кв. д/сад №8) | Детский сад № 8 ул. М. Чесноковская, 85 | 0,1632 |  |  | 0,0440 | ОТКРЫТАЯ |
| 9 Котельная (494 кв.) | Жилые дома - 9 ку., ул. Екимова, 55 | 0,0524 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 9 Котельная (494 кв.) | Жилые дома - 9 ку., ул. Куйбышева,12/1 | 0,0482 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| 9 Котельная (494 кв.) | Детский сад ул. Серышева, 68 | 0,0982 |  |  | 0,0262 | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная Автобаза ТАРИФ | Контора "Автобазы" лит." А" ул. Лермонтова, 111 | 0,0341 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная Автобаза ТАРИФ | Скважина "Е" ул. Лермонтова, 111 | 0,0015 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная Автобаза ТАРИФ | Гараж "Г" ул. Лермонтова, 111 | 0,2166 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная Автобаза ТАРИФ | Склад лит. "Б" ул. Лермонтова, 111 | 0,0286 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная Автобаза ТАРИФ | Гараж "В" ул. Лермонтова, 111 | 0,0686 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Общежитие-контора ул. Загородняя, 44 | 0,0936 |  | 0,0060 |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Спутник водопровода ул. Загородняя, 50 | 0,0003 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилой дом ул. Загородняя, 50 | 0,0209 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 51 | 0,1074 |  | 0,0002 | 0,0072 | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 55 | 0,1178 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 56 | 0,1230 |  | 0,0004 | 0,0086 | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 57 | 0,0763 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 57/1 | 0,0981 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 59 | 0,0872 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилой дом ул. Загородняя, 61 | 0,0423 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 61 | 0,1258 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 67 | 0,1208 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 71 | 0,0752 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Магазин "Венера" ул. Загородняя, 73 кв. 1 | 0,0038 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 73 | 0,0706 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 75 | 0,0699 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 77 | 0,0761 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 79 | 0,0798 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 81 | 0,0918 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул. Загородняя, 85 | 0,0408 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., пер.Поселковый, 14 | 0,0215 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., пер. Поселковый, 15 | 0,0185 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., пер. Поселковый, 16 | 0,0234 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., пер. Поселковый, 17 | 0,0222 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., пер. Поселковый, 19 | 0,0201 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., пер. Поселковый, 21 | 0,0238 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Спид-лаборатория пер. Поселковый, 22 | 0,0101 |  | 0,0082 |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилой дом ул. Чайковского, 10/1 | 0,0186 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул.Чайковского, 14 | 0,0307 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул.Чайковского, 18 | 0,0113 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилой дом пер. Чайковского, 18 | 0,0139 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул.Чайковского, 18-2 | 0,0256 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул.Чайковского, 20 | 0,0163 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул.Чайковского, 25 | 0,0206 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| Котельная ПМК (624 кв.) | Жилые дома - ПМК 624 кв., ул.Чайковского, 27 | 0,0211 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 40 лет Октября, 87 | 0,1615 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. 40 лет Октября, 87 | 0,0221 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. 40 лет Октября, 93 | 0,0616 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Котельная с мастерской ул. 40 лет Октября, 93 | 0,0314 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка (переход) ул. 40 лет Октября, 93 | 0,0020 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Учебный корпус № 2 ул. 40 лет Октября, 93 | 0,1357 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | "Учебный корпус № 1" ул. 40 лет Октября, 93 | 0,1086 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Мастерские столярные ул. 40 лет Октября, 93 | 0,0380 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Слесарные мастерские, ул. 40 лет Октября, 93 | 0,0835 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Спортивный комплекс "Бассейн" ул. 40 лет Октября, 95 | 0,4046 | 0,6472 | 0,0491 | 0,2390 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 10 | 0,2453 |  |  | 0,0475 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 10 пом. 16 (1/2) | 0,0019 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Студия красоты "Совершенство 328" ул. 50 лет Октября, 10 пом. 31 | 0,0033 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "У Юли" ул. 50 лет Октября, 10 кв. 17 | 0,0028 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская ул. 50 лет Октября, 10 пом. 61 | 0,0033 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 10 кв. 32 | 0,0032 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Автозапчасти" ул. 50 лет Октября, 10 пом. 62 | 0,0032 |  | 0,0003 | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Реал" ул. 50 лет Октября, 10 кв. 47 | 0,0028 |  | 0,0003 | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 71 ул. 50 лет Октября, 10 | 0,0027 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 10 пом. 16 (1/2) | 0,0019 |  |  | 0,0016 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 10 пом. 1 | 0,0036 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. 50 лет Октября, 10/1 | 0,031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 11 пом. 34 | 0,003 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Салон красоты "О-кей" ул. 50 лет Октября, 11 кв. 18 | 0,0038 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 11 | 0,2189 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 11 кв. 2 | 0,0036 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Водопад" ул. 50 лет Октября, 11 кв. 19 | 0,0033 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.50 лет Октября, 11 кв. 27 | 0,0029 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 12 пом. 60 (1/2) | 0,0021 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Кооператор-2" ул. 50 лет Октября, 12 кв. 61 | 0,0059 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 12 | 0,35 |  |  | 0,1360 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 12 пом. 1 | 0,0077 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Фарсаж" 50 лет Октября, 12 кв. 40 | 0,0037 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Мини-клиника ул. 50 лет Октября, 12 | 0,008 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 12 пом. 60 (1/2) | 0,0021 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нотариальная контора ул. 50 лет Октября, 12 кв. 21 | 0,0041 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Карапузики" ул. 50 лет Октября, 13 пом. 2 | 0,0038 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Эффект" ул. 50 лет Октября, 13 кв. 18 | 0,0038 |  |  | 0,0012 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 13 | 0,1308 |  |  | 0,0460 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 13 пом. 3 | 0,0039 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 13/1 | 0,3255 |  |  | 0,1070 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.50 лет Октября, 13/1 кв. 58 | 0,0051 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Отделение связи ул. 50 лет Октябября, 13/1 | 0,0106 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 14 | 0,1284 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 14 | 0,0796 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 15 | 0,1211 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 15 кв. 3 | 0,004 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Аптека" ул. 50 лет Октября, 15 пом. 1 | 0,0031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Гаврош" ул. 50 лет Октября, 15 кв. 19,18 | 0,0071 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин-аптека ул. 50 лет Октября, 15 кв. 2 | 0,0034 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 15/1 | 0,4682 |  |  | 0,1360 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | "Семейная" парикмахерская ул. 50 лет Октября, 16 пом. 14 | 0,0049 |  |  | 0,0014 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Стрекоза" ул. 50 лет Октября, 16 | 0,0028 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Сервисный центр ул. 50 лект Октября, 16 пом. 46 | 0,0047 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 16 пом. 31 | 0,0046 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 16 | 0,3705 |  | 0,0009 | 0,0500 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин-офис ул. 50 лет Октября, 16 пом. 32 | 0,0019 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. 50 лет Октября, 16 | 0,002 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Аптека ул. 50 лет Октября, 16 | 0,0263 |  | 0,0025 | 0,0011 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин-аптека ул 50 лет Октября, 16 кв. 47 | 0,005 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | НУГА БЕСТ ул. 50 лет Октября, 16 | 0,0049 |  |  | 0,002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Компания "Наши окна" ул. 50 лет Октября, 17 кв. 1 | 0,0025 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Орхидея" 50 лет Октября, 17 кв. 34,35 | 0,0068 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Прима" ул. 50 лет Октября, 17 | 0,0094 |  |  | 0,0009 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 17 кв. 18 | 0,0031 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 17 пом. 2 | 0,0031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Лилу" ул. 50 лет Октября, 17 пом. 3 | 0,0032 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 17 | 0,202 |  |  | 0,0790 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Водяной" ул. 50 лет Октября, 18 кв. 37 | 0,002 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 18 кв. 2 | 0,004 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Авоська" ул. 50 лет Октября, 18 кв. 1 | 0,0032 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Пивная лавка" ул. 50 лет Октября, 18 пом. 82 | 0,0031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 18 | 0,3569 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 18 | 0,0065 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин - "Алеша" ул. 50 лет Октября, 18 пом. 81 | 0,0039 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 19 | 0,2375 |  |  | 0,0970 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 19 кв. 2 | 0,0034 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.50 лет Октября, 19 кв.56 | 0,0034 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 20 | 0,3551 |  |  | 0,1010 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 21 пом. 3 (1/2) | 0,003 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 21 пом. 44 | 0,021 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Тамерлан" ул. 50 лет Октября, 21 кв. 23, 22 | 0,0061 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 21пом. 2 | 0,0037 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 21 | 0,2088 |  |  | 0,0750 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 21 пом. 42, 43,44 | 0,011 |  | 0,0001 | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Кинотеатр им. Л. Гайдая ул. 50 лет Октября, 25 | 0,0724 |  | 0,0090 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. 50 лет Октября, 25 | 0,0155 |  | 0,0012 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка к кинотеатру ул. 50 лет Октября, 25 | 0,0097 | 0,0333 |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Бизон" ул. 50 лет Октября, 27 | 0,0171 |  | 0,0023 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Спортзал ул. 50 лет Октября, 31 | 0,0468 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Класс ЛПЗ, ПТО (Д1, Д2) ул. 50 лет Октября, 31 | 0,0715 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Общежитие ул. 50 лет Октября, 31 | 0,271 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Учебный корпус ул. 50 лет Октября, 31 | 0,0775 |  | 0,0498 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж (В3) ул. 50 лет Октября, 31 | 0,0388 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж , КПП (В4) ул. 50 лет Октября, 31 | 0,0525 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж (Д) ул. 50 лет Октября, 31 | 0,1122 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Автомотоклуб ул. 50 лет Октября, 31 | 0,0326 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Автомагазин ул. 50 лет Октября, 36 | 0,0775 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 39/1 | 0,2107 |  |  | 0,0600 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Овощехранилище детский сад №9 ул. 50 лет Октября, 4 | 0,0111 |  |  | 0 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детский сад №9 ул. 50 лет Октября, 4 | 0,1959 |  |  | 0,0502 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилые помещения ул. 50 лет Октября, 41 | 0,037 |  |  | 0,0021 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Полтинник" ул. 50 лет Октября, 41 кв. 2 | 0,047 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 41 | 0,5143 |  |  | 0,1920 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Спорткомплекс "Динамо" ул. 50 лет Октября, 41/1 | 0,1014 |  | 0,0002 | 0,0094 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 49 | 0,1585 |  | 0,0001 | 0,0170 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Стэк" ул. 50 лет Октября, 49 | 0,0374 |  | 0,0013 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин цокольный этаж ул.50 лет Октяб,49 | 0,1761 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 49/1 | 0,0623 |  | 0,0008 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 49/1 | 0,0312 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября,51 | 0,1761 |  | 0,0014 | 0,0650 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 6 | 0,1493 |  |  | 0,0470 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 6 | 0,0565 |  |  | 0,0008 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. 50 лет Октября, 6 | 0,0047 |  |  | 0,0000 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. 50 лет Октября, 6/1 | 0,071 |  | 0,0010 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 8 | 0,1846 |  |  | 0,0720 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 8 кв. 33 | 0,0029 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Кафе "Чародейка" ул. 50 лет Октября, 8 кв. 1 | 0,0092 |  |  | 0,0065 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 8 | 0,0036 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 8 пом. 61 | 0,0135 |  | 0,0003 | 0,0386 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые квартиры ул. 50 лет Октября, 8/1 | 0,0091 |  | 0,0038 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 8/1 | 0,0474 |  | 0,0029 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 8/1 | 0,0139 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. 50 лет Октября, 85 пом. 76 | 0,0063 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. 50 лет Октября, 9 | 0,0080 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Оптовик" ул. 50 лет Октября, 9 | 0,0045 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул.50 лет Октября, 9 | 0,0082 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. 50 лет Октября, 9 пом. 1 | 0,0034 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. 50 лет Октября, 9 | 0,2128 |  |  | 0,0720 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж | 0,0044 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Клиника стоматология ул. Дзержинского, 35 | 0,0184 |  | 0,0017 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детский сад № 17 ул. Дзержинского, 48 | 0,0389 |  |  | 0,0118 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детский сад пристройка ул. Дзержинского, 48 | 0,0038 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Дзержинского, 60 | 0,1060 |  | 0,0078 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Профилакторий для легковых автомобилей ул. Дзержинского, 60 | 0,0839 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Дзержинского, 60 | 0,3279 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Производственный цех ул. Дзержинского, 60 | 0,1476 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административно-производственное здание ул. Дзержинского, 66 | 0,1208 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Краеведческий музей ул. Зейская, 43 | 0,0706 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Зейская, 43 | 0,2221 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Подсобное помещение ул. Зейская, 43 | 0,0417 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Зейская, 43/1 | 0,0203 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Служебные помещения ул. Зейская, 44 | 0,0040 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Детский мир" ул. Зейская, 44 кв. 59 | 0,0049 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Зейская, 44 | 0,4261 |  |  | 0,11 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Логика" ул Зейская, 44 | 0,0064 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "А-эл-Джи-Софт" Зейская, 44 кв. 12 | 0,0050 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Лапоток" Зейская, 44 кв. 30,39 | 0,0098 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Зейская, 44 кв. 60 | 0,0058 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Зейская, 44 пом. 29 | 0,0061 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Вино-водочный" ул. Зейская, 44 пом. 49 | 0,0052 |  |  | 0,0008 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Служебное помещение ул. Зейская, 44 | 0,0047 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Служебное помещение ул. Зейская, 44 |  |  |  | 0,0026 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Аптека ул.Зейская, 44 кв. 1 | 0,0048 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детская школа искусств ул. Зейская, 49 | 0,0677 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Зейская, 49 | 0,0210 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Зейская, 49 | 0,0142 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Зейская, 56 | 0,0164 |  | 0,0016 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Зейская, 56 | 0,0094 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Зейская, 57 | 0,1988 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Зейская, 57 | 0,0165 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Зейская, 60 | 0,0114 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение (цокольный этаж) пер. Зеленый, 11 | 0,0145 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., пер.Зеленый,11 | 0,1189 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., пер.Зеленый,14 | 0,2870 |  |  | 0,0100 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Фарт" пер. Зеленый, 14 кв. 1 | 0,0038 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание пер. Зеленый, 16 | 0,0613 |  |  | 0,0014 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., пер.Зеленый,16 | 0,2501 |  |  | 0,1390 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые помещения пер. Зеленый, 23 | 0,0221 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис пер. Зеленый, 23 | 0,0472 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Подвал жилого дома пер. Зеленый, 23 | 0,0088 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые помещения пер. Зеленый, 23 | 0,0732 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв, пер. Зеленый,25 | 0,2161 |  |  | 0,0230 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение пер. Зеленый, 7 | 0,0074 |  |  | 0,0137 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение пер. Зеленый, 7 | 0,0037 |  |  | 0,0009 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилые помещения, пер. Зеленый, 7 | 0,0110 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение пер. Зеленый, 7 | 0,0151 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., пер. Зеленый, 7 | 0,2638 |  |  | 0,103 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Насосная № 43 ул. Инженерная | 0,0192 |  | 0,0018 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Кафе ул. Инженерная, 32 | 0,0478 |  | 0,0012 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Инженерная, 41 | 0,2250 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Семейный" ул. Инженерная, 42 кв. 46,47 | 0,0092 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Инженерная, 42 | 0,0123 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Инженерная, 42 кв. 27 | 0,0072 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Инженерная, 42 кв. 36 | 0,0068 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Инженерная, 42 | 0,3537 |  |  | 0,097 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Аптека ул. Инженерная, 42 кв. 57 | 0,0045 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., Инженерная, 43 | 0,2290 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Станция юных туристов ул. Инженерная, 44/1 | 0,0179 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Общежитие - 59 кв., ул. Инженерная, 44/1 | 0,1397 |  |  | 0,0520 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Инженерная, 44/1 | 0,0194 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул. Инженерная,45 кв.43 | 0,0049 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., Инженерная, 45 | 0,2435 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул. Инженерная,45 кв.48 | 0,0045 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома ул. Инженерная, 47 | 0,4463 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., Инженерная, 49 | 0,1626 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., Инженерная, 51 | 0,1753 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Хостел ул. Инженерная, 54 | 0,0305 |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Инженерная, 54 кв. 1 | 0,0192 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Столовая ул. Инженерная, 54 | 0,0098 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка к столовой ул. Инженерная, 54 | 0,0047 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Инженерная, 56 | 0,0129 |  | 0,0030 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Инженерная, 56 | 0,0432 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Эконом-2" ул. Инженерная, 57 пом. 1 | 0,0069 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Инженерная, 57 | 0,2471 |  |  | 0,0820 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Инженерная, 60 | 0,5608 |  |  | 0,1870 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Инженерная, 69 пом. 42 (офис 2) | 0,0045 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Инженерная, 69 | 0,0025 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Инженерная, 69 | 0,3777 |  |  | 0,11 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Инженерная, 69 пом. 67 | 0,0047 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Инженерная, 79 | 0,3695 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Салон красоты "Бъюти" ул. Инженерная, 79 | 0,0033 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж № 2 56 кв. ул. К.Маркса | 0,0026 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж № 1 56 кв. ул. К.Маркса | 0,0028 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж 50 кв. ул. К.Маркса | 0,0059 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж № 3 56 кв. ул. К.Маркса | 0,0028 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 10 | 0,1808 |  | 0,0001 | 0,0210 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. К. Маркса, 12 | 0,1026 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 12 | 0,2327 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка к детскому саду на 6 групп ул. К. Маркса, 13 | 0,0760 |  | 0,0066 | 0,0810 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детский сад № 5 ул. К. Маркса, 13 | 0,0951 |  | 0,0060 | 0,0262 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. К. Маркса, 16 | 0,0879 |  | 0,0058 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. К.Маркса, 16 | 0,0277 |  | 0,0019 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. К. Маркса, 16 | 0,0478 |  | 0,0030 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Свободненская городская поликлиника ул. К.Маркса, 17 | 0,1526 |  | 0,0001 | 0,0336 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 2 | 0,1912 |  |  | 0,0580 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. К.Маркса, 2 пом. 34 | 0,0012 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Столовая "Зея" ул. К.Маркса, 20 | 0,0561 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Душевая ул. К. Маркса, 20 | 0,0034 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Кондитерский цех ул. К.Маркса, 20 | 0,0107 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. К.Маркса, 20 | 0,0079 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Противотуберкулезный диспансер ул. К. Маркса, 20 | 0,0384 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. К.Маркса, 20 | 0,0378 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гостиница "ЗЕЯ" ул. К.Маркса., 20 | 0,1660 |  |  | 0,0389 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение (956,7кв. м) К.Маркса, 20 | 0,0781 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офисное помещение ул. К.Маркса, 20 | 0,0057 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. К.Маркса, 20 | 0,0034 |  |  | 0,0011 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Лечебно-оздоровительное помещение ул. К. Марса, 20 | 0,0079 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. К. Маркса, 20 (S=192.8) | 0,0157 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. К. Маркса, 20 (S=266.5) | 0,0218 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый павильон "Лето" ул. К. Маркса, 20/1 | 0,0040 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 21 | 0,2633 |  |  | 0,0890 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. К. Маркса, 21 пом. 53 | 0,0048 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Клиника "Стоматология" ул. К.Маркса, 21 кв. 3 | 0,0024 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Мерилин" ул. К.Маркса, 21 кв. 21 | 0,0053 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Глобус" ул. К.Маркса, 21 кв. 51 | 0,0041 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. К.Маркса, 21 кв. 2 | 0,0051 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 23 | 0,2797 |  |  | 0,1010 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. К. Маркса, 23 кв. 53 | 0,0050 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Стоматология ул. К. Маркса, 23, пом. 36 | 0,0038 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Фотостудия ул. К.Маркса, 23 кв. 52 | 0,0023 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Дополнительный офис ул. К. Маркса, 23 кв. 21,22 | 0,0071 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 24 | 0,2449 |  |  | 0,0650 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Классика" ул. К.Маркса, 24 кв. 39 | 0,0067 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Step" ул. К. Маркса, 24 пом. 25 | 0,0046 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул.К.Маркса,24 | 0,0172 |  | 0,0008 | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 25 | 0,2965 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Лечебный центр "Дар" К.Маркса, 26 пом. 17 | 0,0054 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Спа-салон ул. К.Маркса, 26 кв. 26 | 0,0066 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 26 | 0,2358 |  |  | 0,0800 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Радуга детства" ул. К. Маркса, 26 | 0,0621 |  | 0,0004 | 0,0015 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Непоседа" ул. К.Маркса, 26 кв. 16 | 0,0033 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Центральный корпус "Детский дом № 3" | 0,1183 |  | 0,0041 | 0,0386 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Овощехранилище ул. К. Маркса, 27 | 0,0069 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. К. Маркса, 27 | 0,0215 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Многоквартирный жилой дом ул. Карла Маркса, 36 (жилые квартиры) | 0,1795 |  | 0,0015 | 0,0306 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение "офис № 2" ул. Карла Маркса, 36 | 0,0040 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение "офис № 1" ул. Карла Маркса, 36 | 0,0044 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение "офис № 3" ул. Карла Маркса, 36 | 0,0040 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение № 4 ул. К. Маркса, 36 | 0,0056 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 4 | 0,3072 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж (56кв.) | 0,0300 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 6 | 0,3942 |  |  | 0,0510 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Покупайка" ул. К.Маркса, 6 кв. 1 | 0,0074 |  | 0,0001 | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. К.Маркса, 8 | 0,1802 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул.Комсомольская,16 | 0,0149 |  | 0,0023 | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Комсомольская, 16 | 0,3963 |  |  | 0,1210 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Дом-Музей им. Петра Комарова ул. Комсомольская, 36 | 0,0253 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Комсомольская, 38 | 0,3685 |  |  | 0,0440 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 84 ул. Комсомольская, 7 | 0,0370 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Комсомольская, 7 | 0,4226 |  |  | 0,0530 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Комсомольская, 9 | 0,4886 |  |  | 0,1460 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Комсомольская,9 | 0,0015 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Кручинина, 1 пом. 98 | 0,0052 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Кручинина, 1 | 0,4817 |  |  | 0,082 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Салон красоты "Сакура" ул. Кручинина, 1 кв. 88 | 0,0050 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Кручинина, 1/1 | 0,0920 |  |  | 0,0060 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Кручинина, 10 | 0,2936 |  | 0,0001 | 0,0330 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Кручинина, 12 | 0,2900 |  |  | 0,0460 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Кручинина, 15 | 0,0331 |  | 0,0036 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Кручинина, 15 | 0,0501 |  | 0,0010 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Кручинина, 15 | 0,0782 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр ул. Кручинина, 15/1 | 0,0314 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Складское помещение ул. Кручинина, 15/1 | 0,0159 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Горячая вода магазин "Фруктовый сад" ул. Кручинина, 18 |  |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Том и Джерри" ул. Кручинина, 18 | 0,0037 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Мечта" ул. Кручинина, 18 пом. 115 | 0,0044 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Мясное подворье" ул. Кручинина, 18 | 0,0055 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Кручинина, 18 | 0,0822 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская ул. Кручинина, 18 | 0,0046 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Косметический кабинет ул. Кручинина, 18 | 0,0021 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Ювелирная мастерская ул. Кручинина, 18 | 0,0023 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Мачо" ул. Кручинина, 18 | 0,0027 |  |  | 0,0012 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Общежитие - 59 кв., ул. Кручинина, 18 | 0,1534 |  |  | 0,074 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис "НИПИГАЗ" ул. Кручинина, 18/1 | 0,0627 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Кручинина, 18/1 | 0,0604 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин продукты ул. Кручинина, 19 кв. 42 | 0,0045 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Кручинина, 19 | 0,3818 |  |  | 0,119 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Студия красоты ул. Кручинина, 24 пом. 2 | 0,0038 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Кручинина,24 | 0,5475 |  | 0,0001 | 0,074 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Инсити" ул. Кручинина, 24 кв. 1 | 0,0025 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Кручинина, 24 (пристройка) | 0,0199 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Кручинина, 26 | 0,0175 |  | 0,0025 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Кручинина, 26 | 0,0580 |  | 0,0013 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Стройматериалы" ул. Кручинина, 26/1 | 0,0131 |  | 0,0022 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Помещение № 2 ул. Кручинина, 26/1 | 0,0158 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Кручинина, 28 | 0,0037 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Кручинина, 28 | 0,4721 |  |  | 0,156 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Кручинина, 28/1 | 0,0315 |  | 0,0016 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Кручинина, 3 | 0,0033 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Кручинина, 3 | 0,2674 |  |  | 0,0860 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Кручинина, 3 | 0,0040 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Служебное помещение ул. Кручинина, 32 | 0,0297 |  |  | 0,0009 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Кручинина, 32 | 0,0179 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Кручинина, 32 | 0,0193 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Кручинина, 5 | 0,0287 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Кручинина, 5 | 0,0104 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Кручинина | 0,0014 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка ул. Кручинина, 6 | 0,0161 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Школа № 1 ул. Кручинина, 6 | 0,4495 |  |  | 0,0950 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый киоск "Изюминка" ул. Кручинина-50 лет Октября | 0,0050 |  | 0,0008 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Впрок" ул. 50 лет Октября-Кручинина, 19 | 0,0077 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Кручинина-Шатковская | 0,0024 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис № 1 ул. Ленина, 105 | 0,0075 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | МКД ул. Ленина, 105 | 0,2193 |  | 0,0017 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | "Бильярдный зал № 2" ул. Ленина, 105 | 0,0086 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | "Бильярдный зал № 1" ул. Ленина, 105 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис № 2 ул. Ленина, 105 | 0,0080 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Начальные классы Гимназии № 9 ул. Ленина, 39 | 0,1347 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул.Ленина, 41 | 0,0347 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Фрукты-овощи" ул. Ленина, 41 кв. 5,2 | 0,0106 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Округ" ул. Ленина, 41 кв. 6 | 0,0077 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Селена" ул. Ленина, 41 кв. 1 | 0,0096 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 43 | 0,0779 |  |  | 0,0055 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 43 | 0,1353 |  |  | 0,045 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Спорткомплекс "Локомотив" ул. Ленина, 44 | 0,1866 |  |  | 0,2341 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Хоккейная коробка ул. Ленина, 44/1 | 0,1114 |  | 0,0030 | 0,0470 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Элтика" ул. Ленина, 45 кв. 20 | 0,0030 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Лига" ул. Ленина, 45 кв. 1 | 0,0027 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин Бука" ул. Ленина, 45 кв. 19 | 0,0045 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Зоомагазин "ZOOTERRA" ул. Ленина, 45 кв. 18 | 0,0048 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Лотос" ул. Ленина, 45 кв. 2 | 0,0045 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Цветочный салон "Креатив" | 0,0043 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 45 | 0,1207 |  |  | 0,0330 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр "Шик" ул. Ленина, 46 | 0,0916 |  | 0,0013 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Склад № 2 ул. Ленина, 46/1 | 0,0115 |  | 0,0038 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Топочная литер А3 ул. Ленина, 46/1 | 0,0002 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Кафе- пристройка к пекарне ул. Ленина, 46/1 | 0,0055 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Топочная № 2 литер А5 ул. Ленина, 46/1 | 0,0003 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Склад ул. Мухина, 23/1 | 0,0285 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пекарня ул. Ленина, 46/1 | 0,0224 |  |  | 0,0225 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Ленина, 46/1 | 0,0237 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Радуга" ул. Ленина, 47 | 0,0299 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Люкс" Ленина, 47 | 0,0264 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 47 | 0,1263 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое здание ул. Ленина, 47/1 |  |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр "Пассаж" ул. Ленина, 48 |  | 0,2478 | 0,0021 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Копейка" ул. Ленина, 49 кв. 3,2 | 0,0111 |  |  | 0,0013 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 49 | 0,1153 |  |  | 0,0270 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Микки-Маус" ул. Ленина 49 кв. 18,19 | 0,0110 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Калина-Строй" Ленина, 50 | 0,0185 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Китайская кухня ул. Ленина, 50/3 | 0,0031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Ленина, 50 | 0,0163 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Ленина, 50 | 0,0757 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Объект общественного питания ул. Ленина, 50/4 | 0,0061 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Ателье "Валентина" 3-й этаж ул. Ленина, 50 | 0,0104 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детская школа танцев ул. Ленина, 50 | 0,0739 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр 1 этаж ул. Ленина, 50/1 | 0,0292 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Ленина, 50/1 | 0,0091 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Архив ул. Ленина, 50/1 | 0,0218 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гостиница ул. Ленина, 50/1 | 0,0309 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Культурно-развлекательный центр ул. Ленина, 50/2 | 0,0658 |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка ул. Ленина, 50/2 | 0,0037 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 51 | 0,1056 |  |  | 0,04 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Любимый, Ломбард, Интим, Сантехника" ул. Ленина, 51 пом. 1,2,3,4,17 | 0,0188 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Грация" ул. Ленина, 51 кв. 19 | 0,0043 |  |  | 0,032 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "XL" ул. Ленина, 51 кв. 20 | 0,0027 |  |  | 0,032 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Гармония" ул. Ленина, 51 кв. 18 | 0,0047 |  |  | 0,0009 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 52 | 0,1099 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Мир детства" ул. Ленина, 52 кв. 1 | 0,0031 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Аптека" ул. Ленина, 52 пом. 3 | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Ирна" ул. Ленина, 52 кв. 2 | 0,0036 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Пижон" ул. Ленина, 52 кв. 19 | 0,0045 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 52 кв. 20 | 0,0032 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Парфюм-престиж" Ленина, 52 кв. 18 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Аптека ул. Ленина, 53 пом. 15 | 0,0107 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 53 пом. 17 (№2) | 0,0032 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская «Баттерфляй» ул. Ленина, 53 кв. 48 | 0,0034 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Калина" ул. Ленина, 53 | 0,0101 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Колос" ул. Ленина, 53 | 0,0082 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 53 | 0,2060 |  |  | 0,066 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Мир обуви" ул. Ленина, 53 пом. 18 | 0,0151 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Фрукты-овощи" ул. Ленина, 54 кв. 36 | 0,0025 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 54 | 0,1869 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Авиакасса ул. Ленина, 54 кв. 1 | 0,0024 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Буратино" ул. Ленина, 54 кв. 34 | 0,0036 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис "Отличные наличные" ул. Ленина, 54 пом. 35 | 0,0033 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Аптека ул. Ленина, 54 кв. 2 | 0,0037 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 54 пом. 18-19 | 0,0078 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 55 | 0,0263 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Амрос" ул. Ленина, 55 кв. 1,2,3,4 | 0,0183 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 56 | 0,1075 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Прима" ул. Ленина, 56 кв. 2 | 0,0038 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 56 кв. 19-20 | 0,0064 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Обувь" ул. Ленина, 56 пом. 17,18 | 0,0077 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Круг" ул. Ленина, 56 пом. 1 | 0,0029 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Логика" ул. Ленина, 56 пом. 4 | 0,0038 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Логика" ул. Ленина, 56 пом. 3 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 57 | 0,0238 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Салон красоты "Софи" ул. Ленина, 57 пом. 1 | 0,0052 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин - Аптека ул. Ленина, 57 кв. 2-3 | 0,0157 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Книги" ул .Ленина, 57/1 | 0,0165 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Милена" ул. Ленина, 58 пом. 3-4 | 0,0087 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин " Русич" ул. Ленина, 58 пом. 1,2 | 0,0089 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 58 | 0,0211 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 59 | 0,3182 |  |  | 0,0380 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Ленина, 59 | 0,0430 |  |  | 0,0028 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Ленина, 59 | 0,0065 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин № 40 "Силуэт" ул. Ленина, 59 | 0,0608 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Калина" ул. Ленина, 59/1 | 0,0238 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Конфетка" ул. Ленина, 60 кв. 12 | 0,0034 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Гламур" ул. Ленина, 60 пом. 3,4 | 0,0079 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Карамелька" ул. Ленина, 60 пом. 1 | 0,0032 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Аптека "Фармос" ул. Ленина, 60 кв. 2 | 0,0042 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Скорпион" ул. Ленина, 60 кв. 10 | 0,0054 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин " Модный сезон" ул. Ленина, 60 пом. 11 | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 60 | 0,0508 |  |  | 0,01 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Твой стиль" ул. Ленина, 62 пом.. 2 | 0,0052 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 62 пом. 1 | 0,0039 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Городок" ул. Ленина, 62 кв. 3 | 0,0050 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 62 | 0,0219 |  |  | 0,01 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 62 пом. 4 | 0,0047 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Комфорт" ул. Ленина, 63 | 0,0555 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Визит" ул. Ленина, 63 | 0,0337 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 63 | 0,2423 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Коралл" ул. Ленина, 64 кв. 27,28 | 0,0069 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Спецодежда" ул. Ленина, 64 кв. 15 | 0,0032 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Юные модники" ул. Ленина, 64 кв. 3 | 0,0038 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 64 | 0,1302 |  |  | 0,038 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | МТС ООО " Ритейл" ул. Ленина, 64 пом. 14 | 0,0050 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис "Билайн" ул. Ленина, 64 пом. 2 | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис "МТС" ул. Ленина, 64 пом. 26 | 0,0041 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Электромир" ул. Ленина, 67 | 0,0348 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 67 | 0,2419 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Парикмахерская "Елена" ул. Ленина, 67 | 0,0093 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Стимул" ул. Ленина, 67 | 0,0341 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Ленина, 68 | 0,0064 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Ленина, 68 (холл первого этажа) | 0,0005 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Ленина, 68, 3-й этаж | 0,1735 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Парус" ул. Ленина, 68 | 0,0426 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Отдел ЗАГС ул. Ленина, 68 | 0,0220 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Места общего пользования админ. помещ. ул. Ленина, 68 | 0,0015 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Ленина, 68 каб. 110, 115 | 0,0022 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Места общего пользова для администрат. помещ. ул. Ленина, 68 | 0,0001 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Ленина, 68 каб. 3,4 | 0,0027 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Ленина, 69 | 0,3402 |  |  | 0,1370 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Терапевтическое отделение ул. Ленина, 69 | 0,0310 |  |  | 0,0102 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "ЦУМ" ул. Ленина, 70/1 | 0,1820 |  | 0,0058 | 0,0119 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис (м-н "Чурин") ул. Ленина, 70/2 | 0,1208 |  | 0,0082 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин с пристройкой "Амурский кристалл" ул. Ленина, 72/1 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин с пристройкой "Амурский кристалл" ул. Ленина, 72/1 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Амурский кристалл" | 0,0257 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин с цокольным этажом ул. Ленина, 72 | 0,0265 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин с цокольным этажом ул. Ленина, 72 | 0,0265 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Амурский кристалл" | 0,0257 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Лара" ул. Ленина, 73 | 0,0071 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Ленина, 77 | 0,0517 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административно-вспомогательное помещение ул. Ленина, 77 пристройка | 0,0226 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Ленина, 77 | 0,0285 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | "Магазин смешанных товаров"(1-эт.), Административное зд-е (2,3 эт) ул. Ленина, 77 | 0,0976 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Ленина, 77 | 0,0164 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Ленина, 77 | 0,0068 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка-гараж к административному зданию ул. Ленина, 77 | 0,0503 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый павильон № 4 ул. Ленина, 78 | 0,0039 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж на 4 бокса ул.. Ленина, 78 | 0,0151 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка к магазину "Новый гастроном" ул. Ленина, 78 | 0,0046 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый павильон № 1 ул. Ленина, 78 | 0,0031 |  | 0,0028 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Новый гастроном" ул.. Ленина, 78 | 0,0528 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговые павильоны ул. Ленина, 78 | 0,0046 |  | 0,0059 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый павильон № 2 ул. Ленина, 78 | 0,0025 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый павильон №3 ул. Ленина, 78 | 0,0035 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Ленина, 79 | 0,0202 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Ленина, 79 | 0,1259 |  | 0,0051 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр ул. Ленина, 80 | 0,0876 |  | 0,0035 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Ленина, 81 | 0,0283 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Ленина, 81 | 0,0956 |  | 0,0141 | 0,0015 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж-пристройка ул. Ленина, 81 | 0,0071 |  | 0,0055 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Вспомогательное помещение к магазину "Товары быта" ул. Ленина, 82 | 0,0199 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Товары быта" ул. Ленина, 82 | 0,0444 |  | 0,0013 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гимназия № 9 ул. Ленина, 84 | 0,1418 |  |  | 0,0204 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Ленина, 85/1 | 0,0062 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Отдел военного комиссариата Амурской области по г. Свободный Амурская область,ул. Ленина, 88 | 0,1150 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый дом "Триумф" ул. Ленина, 94 | 0,1315 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Склад ул. Ленина, 98 | 0,0171 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр ул. Ленина, 98 | 0,1269 |  | 0,0162 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Туалет ул. Ленина, 98 | 0,0058 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Школа на 528 мест ул. Ленина |  | 0,6840 | 0,0044 | 0,2602 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Павильон "Фартуна" ул. Ленина-К.Маркса | 0,0022 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Павильон "Фаворит" Ленина-Почтамтская | 0,0050 |  | 0,0018 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый павильон ул. Ленина-Управленческая | 0,0024 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Литвиновская, 30/1 | 0,0599 |  | 0,0031 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Литвиновская, 30/1 | 0,0015 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Литвиновская, 30/1 | 0,4225 |  |  | 0,0440 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 104 | 0,0041 |  | 0,0012 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Мухина, 104 | 0,0123 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 108 | 0,0054 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Мухина, 108 | 0,0144 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Основное строение ул. Мухина, 118 | 0,1030 |  | 0,0051 | 0,0153 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 118 | 0,0285 |  | 0,0030 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка ул. Мухина, 118 | 0,0138 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Столовая ул. Мухина, 118 | 0,0140 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул.Мухина,122 | 0,0253 |  | 0,0126 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж | 0,1209 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Мухина, 122 | 0,0245 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул.Мухина,122 | 0,0322 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Склад | 0,0291 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 124 | 0,1864 |  | 0,0043 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Мухина, 30 | 0,0369 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 30/1 | 0,0076 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Мухина, 30/1 | 0,0293 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Мухина, 34 | 0,0332 |  | 0,0008 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Мухина, 40 | 0,0439 |  | 0,0028 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гостиница (цокольный этаж) ул. Мухина, 40 | 0,0330 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр ул. Мухина, 43 | 0,0890 |  | 0,001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Мухина, 43 | 0,0191 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Мясо-молочный павильон ул. Мухина, 43 | 0,0218 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Мухина, 44 | 0,0004 |  |  | 0,0020 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв, ул. Мухина,44 | 0,2823 |  | 0,0022 | 0,0310 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 44 | 0,0101 |  | 0,0022 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Склад | 0,0219 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Мухина, 49 литер А | 0,0286 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв. ул.Мухина,49 | 0,4117 |  | 0,0001 | 0,0450 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Стоматологическая поликлиника ул. Мухина, 49 | 0,1574 |  |  | 0,0165 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Многоквартирный жилой дом ул. Мухина, 58 | 0,1248 |  |  | 0,1668 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Мухина, 60 | 0,2385 |  | 0,0012 | 0,0798 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Мухина, 62 | 0,2385 |  | 0,0018 | 0,0798 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Продовольственный магазин ул. Мухина, 64 | 0,0810 | 0,0570 | 0,0014 | 0,0910 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв. ул.Мухина,65 | 0,2466 |  | 0,0003 | 0,0240 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии для гвс ул. Мухина, 65 кв. 9 | 0,0005 |  |  | 0,0042 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Администратное помещение ул. Мухина, 65 | 0,0056 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Мухина, 66 | 0,0300 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Мухина, 68 | 0,0699 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детский сад № 2 ул. Мухина, 69 | 0,2771 |  |  | 0,0526 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Мухина,70 | 0,2752 |  | 0,0001 | 0,0260 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв.,ул. Мухина,74 | 0,5954 |  |  | 0,1460 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Мухина, 74 кв. 26 | 0,0055 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис ул. Мухина, 74 кв. 37 | 0,0057 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Народная,24 | 0,4821 |  |  | 0,1780 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Народный" ул. Народная, 24 кв. 88 | 0,0056 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул. Народная, 48 | 0,1174 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торгово-офисное здание ул. Подгорная, 101 | 0,0453 |  | 0,0033 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Подгорная, 103 | 0,2058 |  | 0,0064 | 0,0220 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - ку. 59 кв., ул. Подгорная, 105 | 0,2307 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Подгорная, 88 | 0,5193 |  |  | 0,0620 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гостиничный комплекс ул. Постышева, 54 | 0,0830 |  | 0,0008 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Постышева-Мухина | 0,0037 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Почтамтская, 101 | 0,0127 |  | 0,0013 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение № 2 ул. Почтамтская, 101 | 0,0014 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение № 1 ул. Почтамтская, 101 | 0,0024 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Торговый центр ул. Почтамтская, 111 | 0,1115 |  | 0,0231 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Почтамтская, 42 | 0,1249 |  | 0,0027 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Почтамтская, 50 | 0,3330 |  |  | 0,1100 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детская библиотека ул. Почтамтская, 50 | 0,0372 |  |  | 0,002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Автозапчасти" ул. Почтамтская, 50 | 0,0047 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание - городской суд ул. Почтамтская, 64 | 0,1111 |  |  | 0,0122 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Шторм-Авто" ул. Почтамтская, 70 | 0,0199 |  |  | 0,0006 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Пристройка к административному зданию ул. Почтамтская, 74 | 0,0214 |  | 0,0064 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Часовня ул. Почтамтская, 74 | 0,0033 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Почтамтская, 74 | 0,0447 |  | 0,0020 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Цех шлифовки (котельная) ул. Почтамтская, 74 | 0,0081 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Почтамтская, 74 | 0,0494 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Прощальный зал № 1 ул. Почтамтская, 74 | 0,0051 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Прощальный зал № 2(цех заливки) ул. Почтамтская, 74 | 0,0118 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Слесарная мастерская ул. Почтамтская, 74 | 0,0250 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Почтамтская, 91 | 0,2413 |  |  | 0,0910 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Складское помещение ул. Почтамтская, 93 | 0,0016 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Амурский кровельный центр" ул. Почтамтская, 93 | 0,0141 |  | 0,0002 | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Почтамтская, 93 | 0,1793 |  |  | 0,0600 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Почтамтская, 95 | 0,0033 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Почтамтская, 97 | 0,0115 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Почтамтская, 97 | 0,0615 |  | 0,0076 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Детский сад № 10 ул. Почтамтская, 99 | 0,1889 |  |  | 0,0592 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Овощехранилище ул. Почтамтская, 99 | 0,0051 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Проезжая, 39 | 0,2905 |  | 0,0013 | 0,0290 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Проезжая, 39 кв. 65 | 0,0053 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Склад-магазин "Мастеровой" ул. Р.Крестьянская-Инженерная | 0,0330 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Управленческая, 35 | 0,1633 |  | 0,0010 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное здание ул. Управленческая, 35/1 | 0,0130 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Управленческая, 35/1 | 0,0712 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 56 ул.Управленческая, 37 | 0,0050 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетныйобъем тепловой энергии необходимый для отопления жилого дома ул. Управленческая, 37 | 0,3565 |  |  | 0,109 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гостиница ул. Управленческая, 37 | 0,1070 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин ул. Управленческая, 37 а | 0,0048 |  | 0,0030 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 10 ул.Управленческая, 39 | 0,0043 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Управленческая, 39 | 0,3399 |  |  | 0,113 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Управленческая, 41 | 0,1501 |  |  | 0,0540 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Каприз" ул. Управленческая, 43 пом. 1 | 0,0048 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Управленческая, 43 | 0,2966 |  |  | 0,0860 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Каприз" ул. Управленческая, 43 пом. 2 | 0,0049 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Управленческая, 46 кв. 60 | 0,0098 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Управленческая, 46 | 0,2645 |  | 0,0002 | 0,0430 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Культурно-бытовой комплекс ул. Управленческая, 50 | 0,1844 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Переход ул. Управленческая, 50 | 0,0012 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Управленческая, 57 | 0,0147 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Чехова, 25 | 0,2749 |  | 0,0008 | 0,0310 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Чехова, 27 | 0,2329 |  | 0,0002 | 0,0320 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение "Семейный" ул. Чехова, 27 | 0,0612 |  | 0,0022 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Чехова, 29 | 0,1424 |  |  | 0,0140 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии для гвс ул. Чехова, 29 кв. 18 | 0,0061 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Магазин "Марс" ул. Чехова, 29/1 | 0,0073 |  | 0,0006 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Чехова, 35 | 0,2382 |  | 0,0002 | 0,0590 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилая квартира № 38 ул. Чехова, 35 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления жилого дома ул. Чехова, 37 | 0,1210 |  | 0,0002 | 0,1190 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Стоматологическое учреждение ул. Чехова, 40 | 0,0239 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 18 ул.Чехова, 40 | 0,0065 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Чехова, 40 (1-20) | 0,1477 |  |  | 0,0110 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Чехова, 40 (21-39) | 0,1494 |  |  | 0,0130 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Расчетный объем тепловой энергии по нормативу для гвс ул. Чехова, 40 кв. 18 | 0,0006 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома- 59 кв., ул. Чехова, 40/1 | 0,1427 |  |  | 0,0150 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Шатковская | 0,0023 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офисы ул. Шатковская, 37 | 0,0291 |  | 0,0015 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Многоквартирный жилой дом ул. Шатковского, 37 | 0,2989 |  |  | 0,2970 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение 3-й эт. ул. Шатковская, 45 | 0,0266 |  | 0,0028 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Офис 4-й этаж ул. Шатковская, 45 | 0,0275 |  | 0,0028 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Нежилое помещение ул. Шатковская, 45 | 0,0259 |  | 0,0027 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Шатковская,46/А | 0,0283 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Шатковская,53 | 0,5220 |  |  | 0,1800 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Зал бокса ул. Шатковская, 53 | 0,0229 |  |  | 0,0113 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Спортивный зал ул. Шатковская, 55 | 0,0966 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом Шатковская, 55 | 0,1519 |  |  | 0,0120 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Административное помещение ул. Шатковская, 55 | 0,0354 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилой дом ул. Шатковская, 83 | 0,0210 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Жилые дома - 59 кв., ул. Шатковская,97 | 0,1674 |  |  | 0,0200 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Шатковская-Кручинина | 0,0023 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-1 Котельная центр.59 кв. | Гараж ул. Шатковская-Кручинина ул. Шатковская | 0,0023 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., ул. Вишневый, 38 |  |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Горьковский, 1 |  |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административно бытовое здание ДС ул.Комарова | 0,1345 |  | 0,0025 | 0,017 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пост ЭЦ ст.М.-Чесноковска ул. Комарова | 0,0605 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Комарова 11/1 V=374 | 0,0123 |  | 0,055 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж кирпичный ул.Комарова | 0,0197 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Здание дежурного пункта контактной сети ул. Комарова, 11/1 | 0,0887 |  | 0,0497 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | ПТО ст.М.-Чесноковская ул. Комарова, 17 | 0,0347 |  | 0,0101 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пожарное депо ул. Комарова, 18 | 0,0620 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пристройка ул. Комарова, 18 | 0,0145 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Комарова, 20 | 0,0289 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 22 | 0,2745 |  |  | 0,107 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Комарова, 25 | 0,2212 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул.Комарова,25 | 0,0741 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Здание мастерских и контора ул. Комарова, 26 | 0,6219 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Автогараж литер 18 ул. Комарова, 26 | 0,0538 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Цех дефектоскопии ул. Комарова, 26 | 0,0822 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Автогараж литер А 27 цех ул. Комарова, 26 | 0,0798 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Кладовая ул. Комарова, 26 | 0,0230 |  | 0,0413 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 ку., ул. Комарова, 28/1 | 0,0401 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Школа №6 ул. Комарова, 32 | 0,1160 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Комарова, 33 | 0,1063 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Склад спецодежды ул. Комарова, 34 | 0,0631 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное здание со складом ул. Комарова, 34 | 0,0629 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж с подсобным помещением ул. Комарова, 34 | 0,0677 |  | 0,0056 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Комарова, 35 | 0,1320 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул. Комарова, 35 | 0,0070 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Лаборатория ул. Комарова, 76 | 0,0096 |  | 0,0033 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Кафе"Сити" ул. Лазо,68/1 | 0,0355 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Книги" ул. Лазо, 70 пом. 51 | 0,0053 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Курносики" ул. Лазо, 70 кв. 64 | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилой дом ул. Лазо, 70 | 0,8577 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Кооператор-5" ул. Лазо, 70 | 0,0057 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Вкусные штучки" ул. Лазо, 70 пом. 102 | 0,0026 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Лазо, 70 пом. 31 | 0,0070 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "На перекрестке" ул. С.Лазо, 70 | 0,0084 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Расчетный объем теплоэнергии необходимый для отопления ж/д ул. Лазо, 79 | 0,2922 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул.Лазо,84 | 0,0104 |  | 0,0042 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Скважина № 29-310 ул. М. Амурская | 0,0015 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Здание цеха № ул. М.Амурская, 1 | 0,5229 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Отапливаемая часть гаража ул. М.Амурская, 1С | 0,1205 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное здание ул. М.Амурская, 1С(1,2 эт) | 0,0107 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Складское помещение № 1 ул. М. Амурская, 1 | 0,0175 |  | 0,0089 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Скважина № 29-242 ул. М.Амурская-Островского | 0,0141 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Учебный корпус пер. Механический, 1 | 0,3971 |  | 0,0004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное помещение пер. Механический, 11 | 0,0634 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Механический,14 | 0,1518 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Механический,16 | 0,0818 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Механический,18 | 0,0855 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж-автомойка пер. Механический, 3 | 0,1160 |  | 0,0019 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Механический,4 | 0,1501 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Механический,5 | 0,0157 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж пер. Механический, 7 | 0,0033 |  | 0,0008 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Механический,9 | 0,1308 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома. - 501, ул. Н.Быт 47 | 0,0786 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома. - 501 кв., ул. Н. Быт, 49 | 0,0792 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Н.Быт, 51 | 0,1170 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное помещение ул. Н.Быт, 55 | 0,0030 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Ларец" ул. Н. Быт, 55, кв. 67 | 0,0055 |  |  | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Н.Быт, 55 | 0,3840 |  |  | 0,1490 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Детский сад № 12 ул. Н. Быт, 57 | 0,1912 |  |  | 0,0519 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Бетонно-растворный узел ул. Н. Быт, 67 | 0,0495 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Новый Быт, 67 | 0,0632 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное здание ул. Новый Быт, 67 | 0,0295 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Купец" ул. Н. Быт, 70 | 0,0372 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Н.Быт, 78 | 0,2489 |  | 0,0001 | 0,0320 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Торговый павильон ул. Н.Быт, 78 | 0,0029 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Учебный корпус ул. Некрасова, 87 | 0,0949 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | "Общежитие" ул. Некрасова, 87 | 0,3622 |  | 0,0077 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., пер. Некрасова, 90 | 0,0708 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное помещение ул. Некрасова, 92 | 0,0441 |  | 0,004 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Офис ул. Некрасова, 92 | 0,0175 |  | 0,0013 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 28 | 0,0880 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 28 (цокольный этаж) | 0,0221 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пом. № 28 МКД ул. Октябрьская, 30 | 0,0081 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., ул. Октябрьская, 30 | 0,1805 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилой дом ул. Октябрьская, 32 | 0,1498 |  | 0,0005 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Производственное здание ул. Октябрьская, 33 | 0,0326 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 33 | 0,0072 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Кафе "Мимино" ул. Октябрьская, 33 | 0,0139 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул. Октябрьская, 34 | 0,0208 |  | 0,0057 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж | 0,0134 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Склад ул. Октябрьская, 34 | 0,0187 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 35 |  |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская,36 | 0,3889 |  |  | 0,1630 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 37 | 0,1381 |  |  | 0,0450 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Октябрьская, 37 | 0,0021 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Октябрьская, 37 | 0,0020 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Октябрьская, 37 | 0,0018 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Октябрьская, 37 | 0,0020 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 38 | 0,2627 |  |  | 0,1020 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Аптека "Социальная" ул. Октябрьская, 38 пом. 53-54 | 0,0066 |  |  | 0,0004 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 39 | 0,1423 |  |  | 0,0470 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 40 | 0,0387 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин пром. товары ул. Октябрьская, 41 кв.1 | 0,0032 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Светофор" ул. Октябрьская, 41 кв.2 | 0,0035 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 41 | 0,1344 |  |  | 0,0480 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "ВиноВодочный" ул. Октябрьская, 43 кв. 19-20 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 43 | 0,1236 |  |  | 0,0400 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Моя мечта" ул. Октябрьская, 44 кв. 51 | 0,0032 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 44 | 0,2690 |  |  | 0,1180 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 45 | 0,0703 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 47 | 0,0568 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 48 | 0,0081 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Фотостудия ул. Октябрьская, 48 | 0,0010 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Кабинет "Травмотолога" ул. Октябрьская, 48 | 0,0017 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Стоматологический кабинет ул. Октябрьская, 48 | 0,0028 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Офис ул. Октябрьская, 48 | 0,0028 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилой дом ул. Октябрьская, 48 | 0,3323 |  | 0,0002 | 0,06 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное здание ул. Октябрьская , 48 | 0,0890 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пиццерия "Алло пица" ул. Октябрьская, 48 | 0,0066 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 49 | 0,0503 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 52 | 0,2409 |  |  | 0,0590 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 53 | 0,1372 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Аптека ул. Октябрьская,53 | 0,0069 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Медицинский кабинет ул. Октябрьская, 54 пом. 1 | 0,0081 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 54 | 0,1659 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Центр коррекции зрения ул. Октябрьская, 55 | 0,0045 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 55 | 0,3644 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | "Хостел" ул. Октябрьская, 55 | 0,0143 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Октябрьская, 55 | 0,0033 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Кабинет "Лор" ул. Октябрьская, 55 | 0,0063 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Спортивный зал ул. Октябрьская, 55 | 0,0143 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 56 | 0,0913 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Октябрьская, 57 | 0,0041 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 63 | 0,2602 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пристройка к гаражу ул. Октябрьская, 67 | 0,0147 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж - контора ул. Октябрьская, 67 | 0,0451 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Хостел ул. Октябрьская, 69 | 0,2570 |  | 0,0010 | 0,0600 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Начальная школа №20 ул. Октябрьская, 75 | 0,1704 |  |  | 0,0495 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Октябрьская, 77 | 0,1965 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилой дом ул. Орджоникидзе, 46 | 0,2712 |  | 0,0009 | 0,0500 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Орджоникидзе, 46 | 0,0289 |  | 0,0011 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул. Орджоникидзе, 48 кв. 53 | 0,0056 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 48 | 0,2720 |  |  | 0,1130 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Дополнительный офис ул. Орджоникидзе, 48 кв. 1 | 0,0038 |  | 0,0001 | 0,0005 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 50 | 0,2170 |  |  | 0,0850 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Аптека ул. Орджоникидзе, 50 кв. 1 | 0,0037 |  |  | 0,0002 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | АТС ул. Орджоникидзе,50 | 0,0062 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Орджоникидзе, 50 кв. 41 | 0,0021 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Административное помещение ул. Орджоникидзе, 50 | 0,0337 |  | 0,0007 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Для Вас" ул. Орджоникидзе, 55 | 0,0345 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Арарат" ул. Орджоникидзе, 55 | 0,0155 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 55 | 0,2129 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул. Орджоникидзе,55 | 0,0261 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 68 | 0,0372 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 70 | 0,0728 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Изюминка" ул. Орджоникидзе, 73 кв. 1 | 0,0027 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Терапевтическое отделение ул. Орджоникидзе, 73 | 0,0067 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 73 | 0,3756 |  | 0,0003 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 75 | 0,2927 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Орджоникидзе, 76 | 0,0888 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 76 | 0,2151 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Терапевтическое отд. № 1 ул. Орджоникидзе, 78 | 0,1471 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 79 | 0,4697 |  |  | 0,0750 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 45 ул.Орджоникидзе, 79 | 0,0047 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 80 | 0,1007 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 82 | 0,0794 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Кабинет "Технологии" ул. Орджоникидзе, 84 | 0,0253 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Орджоникидзе, 84 кв. 36 | 0,0051 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Орджоникидзе, 84 | 0,2011 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж ул. Островского, 10 | 0,0409 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пекарня ул. Островского, 10 | 0,1228 |  | 0,0050 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Островского, 4 | 0,2898 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Островского, 6 | 0,2857 |  | 0,0002 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Островского, 8 | 0,2872 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 ку, ул.С. Лазо, 63 | 0,1665 |  | 0,0009 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Серова, 52 | 0,2893 |  | 0,0001 | 0,0280 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Корона" цокольный этаж ул. Серова, 60 | 0,0106 |  | 0,0027 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Корона" ул. Серова, 60 | 0,0109 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Калина" ул. Серова, 60 | 0,0205 |  | 0,0016 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Серова, 60 | 0,3138 |  |  | 0,1240 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Травматологическая поликлиника ул. Серова, 62 | 0,0868 |  |  | 0,0125 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления ул.Серова, 62 кв. 17 | 0,0058 |  |  | 0,0007 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Серова, 62 | 0,5644 |  |  | 0,1860 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., ул. Серова, 63 | 0,0253 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Любимый" цокольный этаж ул. Серова, 75 | 0,0132 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Любимый" ул. Серова, 75 | 0,0318 |  | 0,0025 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Серова, 77 | 0,4307 |  | 0,0004 | 0,0450 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,10 | 0,0928 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Парикмахерская, пер. Театральный, 12 пом. 2 | 0,0041 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,12 | 0,0906 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,13 | 0,1058 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Сауна пер. Театральный, 17/1 | 0,0065 |  | 0,0058 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Дворец культуры пер. Театральный, 2 | 0,4273 | 0,2870 |  | 0,1000 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,3 | 0,2358 |  |  | 0,0850 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Офис-магазин пер. Театральный, 3 | 0,0077 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,4 | 0,0400 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Гараж пер. Театральный, 6 | 0,0039 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Пищеблок пер. Театральный, 6 | 0,0093 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Детский сад пер. Театральный, 6 | 0,0516 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Прачечная пер. Театральный, 6 | 0,0081 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Овощехранилище пер. Театральный, 6 | 0,0040 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,7 | 0,2533 |  |  | 0,0910 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Нежилое помещение ул. Театральный, 7 | 0,0198 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Отделение связи пер. Театральный, 7 | 0,0136 |  | 0,0001 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома- 501 кв., пер,Театральный,8 | 0,3004 |  |  | 0,1 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Семейный" пер. Театральный, 8 | 0,0044 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилой дом ул. Школьная, 44 | 0,2424 |  | 0,0001 | 0,0500 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Школьная, 57 | 0,2190 |  | 0,0004 | 0,0810 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Семейный" ул. Школьная, 57/1 | 0,0171 |  | 0,0021 |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин ул. Школьная, 59 пом. 1 | 0,0051 |  |  | 0,0003 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Магазин "Винный мир" ул. Школьная, 59 кв. 67 | 0,0053 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Школьная, 59 | 0,3827 |  |  | 0,115 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Офис ул. Школьная, 59 | 0,0025 |  |  | 0,0001 | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Швейная мастерская, ул. Школьная, 66 | 0,0089 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Жилые дома - 501 кв., ул. Школьная, 66 | 0,2732 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |
| РК-2 Автозапчасть 501А кв. | Расчетный объем тепловой энергии необходимый для отопления кв. № 4 ул.Школьная, 66 | 0,0053 |  |  |  | ОТКРЫТАЯ |