|  |
| --- |
| Герб дня: Свободный  Муниципальное образование «Город Свободный» Амурской области |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Свободный» амурской области НА ПЕРИОД ДО 2040 г.

Актуализация на 2025 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 2. Параметры тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Краснодар 2024

**Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный»**

| **Наименование документа** | **Шифр** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» до 2040 года | ПСТ.ОМ.28-05.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.001  (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.001.003 |
| Приложение 4 «Тепловые нагрузки потребителей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.004 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.28-05.004.000 |
| Приложение 1 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» до 2040 г. | ПСТ.ОМ.28-05.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.28-05.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.28-05.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.28-05.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.28-05.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.28-05.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.28-05.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.28-05.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.017.000 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Параметры тепловых сетей 5](#_Toc116328765)

# 1. Параметры тепловых сетей

Таблица 1 – Параметры тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоиинвест»

| **Источник** | **По принадлежности** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Дата монтажа или замены** | **Длина участка, м** | **Условный диаметр подающего трубопровода, мм** | **Условный диаметр подающего трубопровода, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 30 | муниципальные | Котельная № 30 | ТК-1 | 2009 | 16,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-1 | Детский корпус | 2009 | 110,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ1 | УТ2 | 2009 | 11,50 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ2 | УТ3 | 2009 | 52,20 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ3 | УТ4" | 2009 | 22,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ4" | УТ-5 | 2009 | 12,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ-6 | УТ7 | 2009 | 57,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-11 | Сухой овраг, 8 | 2009 | 7,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ14 | ТК-6 | 2009 | 51,00 | 150 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ-5 | УТ-6 | 2009 | 30,20 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ3 | УТ | 2009 | 50,00 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-4 | пищеблок | 2009 | 5,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-8 | морг | 2009 | 3,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ7 | ТК-9 | 2009 | 2,20 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-9 | проходная | 2009 | 44,30 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 2009 | 40,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-10 | ТК-11 | 2009 | 9,30 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-3 | ВБ | 2009 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ2 | ТК-3 | 2009 | 1,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ1 | ТК-2 | 2009 | 108,30 | 150 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-1 | УТ1 | 2009 | 88,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ-5 | УТ14 | 2009 | 103,00 | 150 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-6 | УТ10 | 2009 | 15,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ10 | леч. Корпус № 2 | 2009 | 3,60 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ4" | УТ4 | 2009 | 1,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ4 | ТК5 | 2009 | 2,50 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК5 | леч. Корпус № 1 | 2009 | 4,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ | ТК-4 | 2009 | 7,40 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-7 | ТК-7 | 2009 | 4,80 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-7 | адм. Здание | 2009 | 5,30 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-9 | УТ-9 | 2009 | 34,40 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | УТ-9 | ТК-8 | 2009 | 2,60 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-2 | гараж | 2009 | 2,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 30 | муниципальные | ТК-2 | прачка | 2009 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-11 | ТК-11а | 1997 | 40,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-11а | Бузулинское шоссе Аэропорт | 1997 | 12,50 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-10 | Аэровокзал, гостиница | 1993 | 14,75 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-8 | ТК-9 | 2015 | 48,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 2015 | 31,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 2015 | 32,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-4 | Бузулинское шоссе 28 | 2012 | 27,50 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-5 | ТК-6 | 2015 | 24,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 1995 | 61,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-4 | Бузулинское шоссе 28/2 | 2017 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-4 | ТК-13 | 1993 | 114,50 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-2 | ТК-5 | 2015 | 46,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-5 | Бузулинское шоссе 21 | 2015 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-3 | Бузулинское шоссе 30 | 1993 | 18,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-3 | ТК-4 | 1993 | 29,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | Котельная № 29, п. Аэропорт | ТК-1 | 2008 | 2,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 2012 | 16,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-6 | Бузулинское шоссе 32 | 2015 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-12 | гараж | 1993 | 62,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-12 | Проходная | 1976 | 2,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-1 | ТК-12 | 1993 | 43,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-7 | Бузулинское шоссе 25 | 2015 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-8 | Бузулинское шоссе 23 | 2015 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-9 | Бузулинское шоссе, 19 | 2018 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-9 | Бузулинское шоссе 27 | 1976 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-9 | ТК-11 | 1997 | 61,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-2 | УТ | 2012 | 22,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | УТ | ТК-3 | 2020 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | Котельная № 29, п. Аэропорт | скважина | 1993 | 4,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 29, п. Аэропорт | муниципальные | ТК-13 | Бузулинское шоссе 28/1 | 1993 | 5,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-18 | КНС | 2020 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-14 | ТК-15 | 2020 | 23,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-10 | ТК-11 | 2018 | 56,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-11 | Орджоникидзе 38 | 2019 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-11 | Орджоникидзе 36 | 2019 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | Котельная № 28 | ТК-1 | 2018 | 26,50 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 2018 | 75,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-4 | УТ1 | 1987 | 27,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | УТ3 | ТК-3 | 1988 | 175,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-3 | ТК-4 | 1988 | 22,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-4 | Орджоникидзе 49 | 1988 | 12,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-3 | Орджоникидзе 45 | 2016 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-5 | ТК-9 | 2019 | 89,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 2019 | 11,50 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-9 | ТК-9а | 2003 | 2,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | УТ3 | ТК-4 | 2013 | 168,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-2а | Матросова, 48/1 | 1987 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-2а | Баня | 1987 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | УТ | Матросова 50 | 2009 | 8,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-1 | УТ | 2005 | 11,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | УТ | Баня | 2009 | 8,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | УТ | УТ | 2009 | 28,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | УТ | Сторожка | 2009 | 24,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | УТ | Гараж | 2009 | 1,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-2 | УТ3 | 1987 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-2 | ТК-5 | 2019 | 65,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-2 | ТК-2а | 1987 | 109,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-4 | школа № 192 c | 2013 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-5 | ТК-5а | 2013 | 36,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-9а | Матросова 59 | 2003 | 58,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-10 | ТК-14 | 2020 | 39,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-14 | Матросова 56/1 | 2017 | 10,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-15 | ТК-16 | 2020 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-15 | ТК-18 | 2020 | 57,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-16 | Матросова 58/1 | 1994 | 21,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-16 | ТК-19 | 2005 | 59,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | ТК-19 | Матросова 58 | 2005 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | КНС | дизельная | 2007 | 16,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | муниципальные | УТ1 | Орджоникидзе 51 | 1988 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-11 | Станиславского, 105 | 2019 | 55,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-18 | ТК-17 | 2020 | 41,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-17 | ТК-22 | 2020 | 142,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-22 | гараж | 2020 | 4,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-17 | ТК-20 | 2020 | 4,50 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-20 | Октябрьская улица, 23 | 2020 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-20 | ТК-21 | 2020 | 74,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-21 | Октябрьская улица, 21 | 2020 | 46,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 28 | сторонние | ТК-21 | литер 5 | 2020 | 29,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ 8а-2 | 50 лет Октября 1 | 2020 | 1,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ8а | УТ8а | 2005 | 2,00 | 125 | 125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ19 | Зеленый, 4 | 1994 | 2,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | склад | УТ4 | 1994 | 2,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | т/п 40 лет Октября, 75 | Медицинское училище | 1994 | 2,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-39 | 50 лет Октября 5 | 2020 | 2,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ1 | УТ2 | 2021 | 2,50 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ1 | ИВС | 1994 | 3,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ6 | 40 лет Октября 76 | 1994 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ37 | 50 лет Октября 3 | 2019 | 3,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ | УТ | 2019 | 3,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УП2 | ТК48 | 2011 | 3,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ2 | Медицинская, 4 | 2015 | 3,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-10 | т/п 40 лет Октября, 64 | 2015 | 3,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ7 | УТ | 2019 | 4,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-45 | Парниковая 16/2 | 2012 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ8а | УТ 8а-1 | 2020 | 5,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК8а | ОВД 1 | 2011 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ18 | УТ19 | 2005 | 6,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | т/п 40 лет Октября 80 | т/п 40 лет Октября 80 | 1994 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | т/п 40 лет Октября, 64 | 40 лет Октября, 66 | 2011 | 6,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ9а | ТК39 | 2020 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | гараж | 1994 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-44 | Парниковая 16 | 2011 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК5а | УТ2 | 2015 | 6,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | смена диаметра | УТ21 | 2011 | 6,87 | 350 | 350 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УП6 | ТК5 | 2015 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ22 | Зеленый, 1 | 2019 | 7,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-15 | ОВД | 2009 | 8,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | СК13 | Управленческая 34 | 2019 | 8,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-23 | т/п 40 лет Октября, 75 | 1989 | 8,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК19 | ТК20 | 2011 | 10,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК4 | 40 лет Октября 68 | 1994 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-10 | гараж | 2011 | 10,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-19 | ТК40 | 2011 | 10,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК32 | т/п Чехова 6 | 2010 | 10,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК45 | УТ | 2012 | 10,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК8а | ТК9 | 2022 | 10,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ6 | Литер 2 | 2021 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-47 | Медицинская 21 | 2016 | 11,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ21 | опуск | 2019 | 11,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | спецавтохозяйство | 1994 | 11,93 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК40а | ТК23 | 2011 | 12,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК38 | УТ | 2019 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ22 | УТ | 2020 | 12,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ0 | ТК1 | 2011 | 12,00 | 325 | 325 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК16 | Литвиновская, 72 | 1994 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | бесхозяйные | ТК-41а | 40 лет Октября 71 | 2017 | 12,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-44 | Парниковая 16/1 | 2011 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-46 | Парниковая 18 | 2012 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ 8а-1 | УТ 8а-2 | 2020 | 13,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК40 | ТК40а | 2011 | 13,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ | Административно-бытовое здание | 2020 | 13,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК2а | Администрация | 2019 | 13,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | т/п 40 лет Октября, 64 | 40 лет Октября, 64/1 | 2011 | 14,00 | 32 | 32 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | опуск | подъем | 2019 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-20 | УП5 | 2015 | 14,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | Узел учета | ТК2а | 2019 | 14,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-35 | ПОДЪЕМ | 1994 | 14,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-35 | УТ18 | 1994 | 14,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК30 | УТ | 1994 | 14,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ18 | гараж суд.пристав | 2005 | 14,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | УТ7 | 2019 | 15,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-45 | Парниковая 20 | 2013 | 15,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ4 | Литер 3 | 2021 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ8а | 40 лет Октября, 91 | 2017 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-7 | ТК6 | 1994 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-7 | ТК31 | 2007 | 16,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | Проходная | 2007 | 17,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | бесхозяйные | ТК-41 | ТК41а | 2017 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК2а | УТ | 2019 | 18,00 | 65 | 65 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК36 | 40 лет Октября, 85 | 2021 | 18,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | бесхозяйные | ТК-36 | 40 лет Октября 83 | 2017 | 18,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-5а | УП6 | 2015 | 18,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК-15 | ТК12 | 2019 | 18,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК43 | ТК44 | 2011 | 18,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ11 | 40 лет Октября 74 | 2009 | 18,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ | Зеленый, 3 | 2019 | 18,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК35а | ТК356 | 2016 | 19,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК-10 | гараж | 2011 | 19,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК1 | смена диаметра | 2011 | 19,13 | 325 | 325 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК18 | т/п 40 лет Октября 70 | 2005 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК47 | УТ32 | 2011 | 20,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-41 | УП | 2020 | 20,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-43 | ТК45 | 2011 | 20,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | т/п 40 лет Октября 80 | 40 лет Октября, 82 | 1994 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК356 | 40 лет Октября 84 | 2016 | 20,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК34 | ТК36 | 2017 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК18 | ТК19 | 2011 | 20,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | т/п 40 лет Октября 70 | овощехранилище | 2007 | 20,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-31 | ТК34 | 2010 | 21,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК6 | УТ | 1994 | 22,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-8 | ТК8а | 2022 | 22,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | бесхозяйные | ТК-41а | 40 лет Октября, 73 | 2017 | 23,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ3 | УТ4 | 1994 | 23,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-42 | Парниковая, 15 | 2014 | 23,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УП | 40 лет Октября, 58 | 2005 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ5 | ТК30 | 1994 | 26,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | т/п Чехова 6 | Магазин Кристал | 2010 | 27,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | т/п 40 лет Октября, 75 | 40 лет Октября 75 | 1994 | 27,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК23 | УП2 | 2011 | 28,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | т/п спецавтохозяйство | УТ | 1994 | 28,07 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ6 | ТК8 | 2011 | 29,00 | 350 | 350 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ | Узел учета | 2019 | 30,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | УТ9а | 2005 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ9 | УТ37 | 2019 | 30,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК2 | ОДС | 1994 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ1 | УТ1 | 2011 | 31,00 | 350 | 350 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ19 | гараж спец.авто хоз-ва | 2005 | 32,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | адм. Здание | 1994 | 32,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | опуск | подъем | 2019 | 34,50 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК1 | ТК2 | 1994 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | СК2 | СК3 | 2019 | 35,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ8а | УТ9 | 2005 | 36,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ21 | УТ1 | 2011 | 36,00 | 350 | 350 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | УТ8а | 2005 | 37,00 | 125 | 125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ4 | УТ5 | 1994 | 37,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | СК13 | Управленческая 38 | 2021 | 39,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-43 | Парниковая 14 | 2011 | 39,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК35а | ТК35 | 2021 | 39,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК9 | ТК15 | 2022 | 40,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | Котельная № 27 | УТ0 | 2011 | 40,00 | 325 | 325 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ9 | УТ | 2005 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-6 | т/п 40 лет Октября 80 | 1994 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ32 | ТК43 | 2011 | 43,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ПОДЪЕМ | т/п спецавтохозяйство | 1994 | 44,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК35 | ТК-38 | 2021 | 44,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК5 | ТК10 | 2015 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК16 | ТК17 | 2011 | 48,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК2 | ремонтный участок ДРСК | 1994 | 50,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ1 | УТ6 | 2011 | 51,00 | 350 | 350 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК17 | ТК18 | 2011 | 52,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-41 | ТК42 | 2012 | 53,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-9 | УТ11 | 2009 | 53,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК46 | Управленческая, 32/1 | 2014 | 57,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ4 | УТ5 | 2021 | 58,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-39 | 50 лет Октября 7 | 2019 | 59,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ5 | УТ6 | 2021 | 62,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ | ТК46 | 2012 | 62,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | подъем | УТ22 | 2019 | 62,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК47 | Управленческая, 34 | 2015 | 63,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | т/п 40 лет Октября, 64 | т/п 40 лет Октября, 64 | 2011 | 65,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-8 | ТК7 | 2007 | 67,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-49 | Проезжая, 4 | 2016 | 68,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-20 | ТК4 | 2011 | 72,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ | УТ | 2021 | 72,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК15 | ТК16 | 2022 | 75,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УП5 | ТК5а | 2015 | 78,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК36 | ТК32 | 2017 | 80,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-17 | 40 лет Октября 77 | 2006 | 81,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ7 | 40 лет Октября 89 | 2005 | 84,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК12 | СК2 | 2019 | 84,50 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ | УТ4 | 2021 | 90,50 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ2 | УТ3 | 2021 | 93,50 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | т/п Чехова 6 | т/п Чехова 6 | 2010 | 100,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | ТК1 | УТ | 2019 | 102,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК48 | ТК47 | 2011 | 113,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | СК3 | СК13 | 2019 | 115,50 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | подъем | опуск | 2019 | 116,50 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ6 | Литер 1 | 2021 | 143,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК-40 | ТК41 | 2012 | 145,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК31 | ТК35а | 2021 | 158,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | ТК48 | ТК49 | 2016 | 199,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | сторонние | УТ3 | УТ | 2021 | 233,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 27 | муниципальные | УТ2 | УТ3 | 1994 | 248,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ2 | УТ3 | 2006 | 60,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | т/п Звездная 2 | Звездная 1 | 1992 | 24,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 1992 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-10 | т/п Звездная 4 | 2015 | 71,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | т/п Звездная 4 | Звездная 3 | 2015 | 32,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-8 | Магазин | 1992 | 47,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | КУ | ТК-1 | 1998 | 52,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-28 | ТК-28а | 1992 | 2,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-28а | ТК-29 | 1992 | 48,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-29 | ТК-30 | 1992 | 2,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 1992 | 44,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-31 | ТК-32 | 1992 | 28,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-14 | ТК-14а | 2016 | 14,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-14а | ТК-15 | 2016 | 30,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-15 | ТК-15а | 2016 | 6,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-16 | ТК-16а | 2016 | 14,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 2018 | 86,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-3 | УТ-6 | 2011 | 10,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-19 | ТК-19а | 2008 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-19а | ТК-20 | 2008 | 34,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-20 | ТК-20а | 2008 | 1,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-20а | ТК-21 | 2008 | 32,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-21 | ТК-22 | 2008 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-22 | ТК-23 | 2008 | 43,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-3 | ТК-19 | 2008 | 33,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ4 | УТ5 | 1992 | 70,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ5 | ТК-27 | 1992 | 83,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-27 | ТК-28 | 1992 | 55,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-23 | ТК-24 | 2006 | 49,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-24 | УТ1 | 2017 | 70,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ1 | УТ2 | 2006 | 23,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ3 | Звездная 11 | 1992 | 66,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 1992 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-11 | ТК-12 | 2013 | 53,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-12 | ТК-13 | 2013 | 44,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-7 | ТК-9 | 1992 | 50,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-9 | т/п Звездная 2 | 1992 | 47,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-5 | ТК-6 | 2013 | 33,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-1 | ТК-4 | 1992 | 166,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 2018 | 15,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-2 | ТК-14 | 2016 | 30,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-8 | Звездная 7 | 2012 | 36,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 1992 | 24,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 2015 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-9 | Детский сад | 2015 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-10 | Звездная 5 | 1992 | 16,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ2 | Яровой 21 | 1992 | 10,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ1 | УТ4 | 2017 | 14,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-24а | Мира 4 | 2012 | 29,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-24а | Мира 6 | 2017 | 8,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-24 | ТК-24а | 2017 | 13,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | сторонние | ТК-24 | Мира 9 | 2011 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-24 | Мира 11 | 2017 | 17,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-23 | ТК-26 | 2009 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-26 | Мира 13 | 2008 | 22,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-26 | УТ | 2017 | 3,65 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-22 | Мира 7 | 2011 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-14 | Яровой 28/1 | 1992 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-14а | Яровой 28/2 | 1992 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-15а | ТК-16 | 2016 | 25,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-16а | ТК-17 | 2016 | 27,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-16 | Яровой 24/1 | 1992 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-16а | Яровой 24/2 | 1992 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ-7 | Яровой 25/2 | 1992 | 22,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-17 | ТК-17а | 2016 | 11,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-17а | ТК-18 | 2016 | 36,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ-7 | Яровой 25/1 | 2011 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-17 | УТ-7 | 2011 | 20,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-17 | Яровой, 22/1 | 2011 | 4,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-17а | Яровой, 22/2 | 1992 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | сторонние | ТК-18 | Торговый павильон | 2013 | 5,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-18а | ТК-18а | 2016 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-18а | Яровой 23/1 | 1992 | 7,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-18а | Яровой 23/2 | 1992 | 2,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-3 | УТ4 | 1992 | 42,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ-6 | Очистные сооружения пос. Дубовка | 1998 | 112,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ4 | Звездная 14 | 1992 | 22,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ5 | Дубовский 19 Спутник | 1992 | 5,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-27 | Дубовский 22 | 1992 | 11,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-7 | Дубовский 17 | 1992 | 23,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-28а | Дубовский 15 | 1992 | 23,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-28 | Дубовский 20 | 1992 | 11,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-28 | Дубовский 20 | 1992 | 23,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-29 | Дубовский 13/1 | 1992 | 23,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-30 | ТК-30а | 2019 | 11,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-1 | Дубовский 16 | 1992 | 11,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-25 | Мира 15 | 2018 | 27,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-25 | УТ | 2018 | 26,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-32 | Дубовский 13 | 1992 | 23,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-32 | ТК-25 | 1992 | 75,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-11 | Звездная 9 | 2013 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-12 | Звездная 10 | 2013 | 3,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-13 | Яровой 29 | 2013 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-5 | ТК-11 | 2013 | 47,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-5 | Звездная 8 | 2013 | 6,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ | Мира 17 | 2018 | 18,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-19 | УТ-8 | 2017 | 6,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-19а | Мира 10 | 2011 | 5,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ-8 | Мира 1/1 | 2017 | 10,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ-8 | Мира,1/2 | 2017 | 10,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-20 | Мира 3 | 1992 | 18,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-20а | Мира 8 | 2011 | 7,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-21 | Мира 5 | 2011 | 15,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-15а | Яровой 26/1 | 1992 | 5,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-15 | Яровой 26/2 | 1992 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-11 | Звездная 9 | 2013 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-12 | Звездная 10 | 2013 | 3,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ4 | Яровой 18/2 | 2017 | 3,50 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ4 | Яровой 18/1 | 2017 | 0,50 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-4 | ПГ | 2013 | 15,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ | Мира, 7/1 | 2017 | 4,35 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | УТ | Мира, 7/1 | 2017 | 1,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-30а | Дубовский 18/1 | 2019 | 1,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-30а | Дубовский 18/2 | 2019 | 1,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | бесхозяйные | Котельная № 26 | Гараж | 1992 | 70,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 26 | муниципальные | ТК-16а | Яровой 27 | 1992 | 22,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 2006 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ТК-1 | УТ-1 | 2006 | 11,50 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | УТ-1 | ВБ | 2006 | 61,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ВБ | Скважина | 2006 | 6,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | Котельная № 24 | ТК-1 | 2006 | 1,50 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ТК-2 | Каменчука 55/1 | 2006 | 30,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ТК-2 | УТ 2 | 2006 | 65,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | УТ 2 | ТК-3 | 2021 | 9,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ТК-3 | Каменчука 53 | 2021 | 33,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 24 | муниципальные | ТК-3 | Каменчука 55 | 2021 | 40,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ-8 | ТК-6а | 1987 | 6,18 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-6а | Кирпичный 96 | 1987 | 18,82 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-6а | Кирпичный переулок, 94 | 2020 | 65,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 5 | ТК-12 | 1989 | 4,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-13 | Октябрьская 22 | 1989 | 9,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-12 | ТК-13 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 5 | УТ 6 | 2008 | 70,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 6 | гараж | 2008 | 31,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 2 | ТК-9 | 2006 | 12,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-11 | УТ 4 | 1989 | 19,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-10 | ТК-10" | 2010 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-10 | Овощехранилище | 1989 | 3,50 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-11 | Октябрьская 20 | 2015 | 21,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 2006 | 36,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-10" | д/сад №16 | 2010 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-3 | Станиславского 108 | 2013 | 6,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-9 | ТК-3 | 2013 | 125,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 4 | УТ 5 | 1989 | 62,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 1 | УТ 2 | 2006 | 165,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 3 | ТК-11 | 1989 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-10 | ТК-1а | 1989 | 112,10 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-1а | УТ 3 | 1989 | 31,40 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | сторонние | ТК-1а | Станиславского, 15 | 2021 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 2010 | 50,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 2010 | 80,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | Котельная № 16 | ТК-8 | 2014 | 70,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-1 | ТК-6 | 2005 | 80,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-2 | Октябрьская 7 | 2008 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-5 | Кирпичный 79 | 2010 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-7 | Кирпичный 75 | 2015 | 3,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-5 | Октябрьская 3 | 2010 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-4 | Октябрьская 5 | 1987 | 26,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | жд77 | жд77 | 2019 | 66,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | сторонние | УТ | Кирпичный 77 | 2019 | 65,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-6 | УТ | 2015 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-8 | Орджоникидзе 4 | 2013 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-8 | Кирпичный 73 | 2005 | 16,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | Котельная № 16 | ТК-1 | 2019 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | Котельная № 16 | УТ | 2020 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ | д/сад №1 | 2008 | 31,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-2 | УП | 2021 | 21,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УП | ТК-4 | 1987 | 11,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | ТК-1 | Начало замены | 1987 | 44,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | Начало замены | ТК-2 | 2021 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | Котельная № 16 | УТ 1 | 2020 | 6,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 16 | муниципальные | УТ 1 | УТ 1 | 2006 | 6,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 9 | муниципальные | ТК-1 | МДОУ 13 | 2013 | 8,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 9 | муниципальные | Котельная № 9 | ТК-1 | 2013 | 66,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 9 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 1989 | 39,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 9 | муниципальные | ТК-2 | Куйбышева 12/1 | 2013 | 22,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 9 | муниципальные | ТК-2 | Екимова 55 | 1989 | 23,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 8 | муниципальные | Котельная № 8 | ТК-1 | 2012 | 9,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 8 | муниципальные | ТК-1 | Дс. 8 | 2012 | 19,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | Котельная 169 квартала. | ТК-1 | 2015 | 5,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-1 | УТ-16 | 2013 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | ТК-2 | гараж | 1989 | 57,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 1989 | 40,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-16 | ТК-6 | 1989 | 135,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | ТК-2 | ТК-4 | 1989 | 161,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | УТ | склад | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-3 | Школа №5 | 1989 | 24,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-3 | УПК | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 1989 | 12,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 1989 | 150,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-8 | Продольная Уч.корп. 2 | 1989 | 15,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-8 | ТК-9 | 1989 | 30,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-9 | СПТУ (КУ) | 1989 | 48,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | СПТУ (КУ) | ТК-10 | 1989 | 2,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-10 | ТК-11 | 1989 | 120,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-11 | Продольная 23 | 2013 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-10 | ТК-12 | 1989 | 66,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-12 | ТК-13 | 1989 | 40,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-14 | Продольная 16 Комб | 1989 | 30,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-14 | Продольная Уч.корп. 1 | 1989 | 22,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-14 | ТК-15 | 1989 | 44,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-15 | ТК-16 | 1989 | 6,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 2010 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-17 | ТК-18 | 2008 | 67,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-17 | Продольная 16 общ | 2010 | 2,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-16 | ТК-19 | 2016 | 50,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-19 | ТК-22 | 1989 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-19 | улица Калинина, 11 | 2016 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-21 | Калинина 10/2 | 1989 | 34,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ | ТК-20 | 2016 | 5,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-20 | ТК-20а | 1989 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-22 | Продольная 14 | 1989 | 28,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-22 | УТ-17 | 1989 | 26,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-7 | Нижняя 23/1 | 2007 | 39,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-7 | УТ-8 | 2007 | 3,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-8 | Нижняя улица, 23/2 | 2007 | 24,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-9 | Нижняя 23/3 | 2007 | 20,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-9 | Нижняя 23/4 | 2007 | 33,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | Котельная | УТ-7 | 2007 | 42,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ | УТ-1 | 1995 | 19,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-3 | ТК-24 | 1995 | 275,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-25 | ТК-26 | 1995 | 36,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-26 | ТК-27 | 1995 | 95,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-26 | ТК-27 | 1995 | 95,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-28 | улица Чубаровых, 47 | 1995 | 47,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-26 | ТК-29 | 1995 | 21,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-31 | ТК-32 | 1995 | 31,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-33 | УТ | 1995 | 2,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-4 | УТ-5 | 1995 | 100,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-5 | УТ-6 | 1995 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-6 | Партизанская, 59 | 1995 | 17,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-33 | УТ-4 | 1995 | 19,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ | УТ-10 | 2007 | 0,50 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-11 | УТ-12 | 2007 | 29,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-12 | Нижняя улица, 20/1 | 2007 | 15,50 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-12 | Нижняя улица, 20/1 | 2007 | 15,50 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-12 | УТ-12 | 2007 | 16,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-12 | ул. Нижняя, 20/2 | 2007 | 63,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | Котельная № 7 | УТ-13 | 2013 | 235,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-13 | ТК-14 | 1989 | 24,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-13 | гараж | 1989 | 8,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-1 | УТ-15 | 2013 | 49,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | УТ | ТК-5 | 1989 | 35,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | УТ | гараж | 1989 | 7,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | ТК-5 | УТ | 1989 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-10 | УТ-11 | 2007 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-3 | Лесная улица, 67 | 2013 | 64,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-24 | ТК-25 | 1995 | 75,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-32 | ТК-33 | 1995 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-29 | Чубаровых, 59/1 | 1995 | 27,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-29 | ТК-30 | 1995 | 7,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 1995 | 37,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-31 | улица Чубаровых, 59 | 1995 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-27 | ТК-28 | 1995 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-1 | УТ-2 | 1995 | 5,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-2 | УТ-3 | 1995 | 110,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-8 | УТ-9 | 2007 | 27,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-13 | УТ-14 | 2013 | 30,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-14 | УТ-15 | 2013 | 65,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | сторонние | ТК-4 | УТ | 1989 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-18 | Продольная 16 Трак | 2008 | 6,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-17 | Продольная 12 | 2013 | 102,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | бесхозяйные | ТК-11 | ТК-23 | 2012 | 103,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | бесхозяйные | ТК-23 | Продольная улица, 17 | 2012 | 11,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-16 | УТ-16 | 2019 | 19,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-16 | УТ-16 | 2019 | 3,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ-16 | ТК-2 | 2019 | 21,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-20а | Калинина10/1 | 1989 | 4,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-22 | общежитие | 2011 | 3,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ | ТК-21 | 2016 | 5,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-19 | УТ | 2016 | 9,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | ТК-27 | Лесная улица, 66 | 1995 | 12,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 7 | муниципальные | УТ | улица Чубаровых, 47 | 1995 | 84,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-1 | Фадеева 18/1 | 2022 | 66,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-1 | УТ1 | 1986 | 13,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ1 | УТ2 | 1986 | 43,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ3 | Фадеева, 12 | 1986 | 1,50 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | бесхозяйные | ТК-7 | Проходная | 2014 | 8,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | т/п гараж | ТК-7 | 2014 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ2 | т/п гараж | 2015 | 6,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | т/п гараж | т/п гараж | 2003 | 17,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | Котельная № 5 | ТК-1 | 2021 | 18,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ2 | УТ3 | 1986 | 34,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ3 | УТ4 | 1986 | 14,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ4 | Фадеева 16 | 2003 | 15,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ4 | Фадеева 14 | 2003 | 15,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ-8 | ТК-3 | 1986 | 11,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-7 | УТ-8 | 2003 | 32,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ | Скважина | 1986 | 4,00 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ | Водонапор. башня | 1986 | 4,00 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-3 | Высокая 1а | 2017 | 66,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-3 | Баня | 2018 | 76,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-1 | УТ | 1986 | 12,50 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-5 | Высокая 1 | 1990 | 6,50 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | УТ-8 | ТК-2 | 1990 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-2 | ТК-5 | 1990 | 48,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 5 | муниципальные | ТК-2 | Высокая 1/2 | 2003 | 11,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 4 | муниципальные | т/п Комарова, 37 | ул. Комарова, 38 | 2003 | 74,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 4 | муниципальные | Котельная № 4 | т/п Комарова, 37 | 2003 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | УТ2 | ТК-4 | 1987 | 5,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | ТК-3 | УТ3 | 1987 | 8,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | УП | Днепровского 36 | 2021 | 16,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 1987 | 50,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | УТ3 | НС | 1987 | 16,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | УТ1 | ТК-2 | 1987 | 12,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | ТК-3 | УТ2 | 1987 | 32,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | ТК-4 | Днепровского 34 | 1987 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | ТК-1 | УТ1 | 1987 | 31,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | ТК-4 | УП | 2013 | 68,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 3 | муниципальные | Котельная № 3 | ТК-1 | 1987 | 2,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | Котельная № 2 | ТК-1 | 1990 | 77,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-5 | УТ1 | 2006 | 2,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ1 | Гараж | 2006 | 15,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | т/п 1905 года, 5 | УТ4 | 2015 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-6 | ул. 1905 года, 7/1 | 2007 | 9,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ1 | УТ2 | 2006 | 49,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-2 | УТ-3 | 2006 | 101,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-3 | УТ-3 | 1990 | 4,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-1 | ТК-4 | 1990 | 127,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-4 | Михайло-Чесноковская ул., 4/1 | 1990 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-3 | Соцприют | 1990 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-2 | Учебный корпус | 2006 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-5 | т/п 1905 года, 5 | 2005 | 119,50 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-1 | ТК-5 | 2006 | 148,50 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ5 | ТК-6 | 2007 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ4 | УТ5 | 2007 | 38,60 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ2 | ТК-2 | 2006 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ-3 | Общежитие АКТ | 1990 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | Котельная № 2 ГВС | ТК-1 | 1990 | 77,50 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-1 | ТК-4 | 1990 | 127,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-4 | Михайло-Чесноковская ул., 4/1 | 1990 | 58,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-1 | ТК-5 | 2006 | 148,50 | 40 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-5 | т/п 1905 года, 5 | 2005 | 119,50 | 40 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | т/п 1905 года, 5 | УТ4 | 2015 | 21,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ4 | УТ5 | 2007 | 38,60 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | УТ5 | ТК-6 | 2007 | 10,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная № 2 | муниципальные | ТК-6 | ул. 1905 года, 7/1 гвс | 2007 | 9,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная «Автобаза» ул. Лермонтова, 111 |  | Котельная Автобаза | Автобаза | 2006 | 129,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная «Автобаза» ул. Лермонтова, 111 |  | Котельная Автобаза | УТ | 2006 | 30,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная «Автобаза» ул. Лермонтова, 111 |  | УТ | УТ | 2006 | 5,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная «Автобаза» ул. Лермонтова, 111 |  | УТ | Автобаза | 2006 | 14,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная «Автобаза» ул. Лермонтова, 111 |  | Котельная «Автобаза» | Автобаза | 2006 | 32,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | муниципальные | Котельная 315 квартал | ТК-1 | 1990 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | УТ | ТК-3 | 1990 | 25,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | муниципальные | ТК-4 | Комсомольская, 224 | 1990 | 3,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 2011 | 42,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | муниципальные | ТК-5 | Комсомольская, 224/1 | 2011 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | муниципальные | ТК-2 | ТК-4 | 1990 | 70,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 1990 | 32,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | ТК-1 | Комсомольская 225 хозблок | 1990 | 42,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | ТК-2 | жд225 | 1990 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | жд225 | УТ | 1990 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | УТ | УТ | 1990 | 5,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | УТ | ТК-3 | 1990 | 60,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 315 квартал | сторонние | ТК-3 | Переход | 1990 | 1,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | Котельная 418-В квартала | ТК-1 | 2020 | 39,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-1 | ТК-6 | 2020 | 88,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-29 | ТК-30 | 1989 | 20,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 1989 | 28,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-31 | ТК-32 | 1989 | 25,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-32 | ТК-33а | 1989 | 50,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-33а | ТК-33 | 1989 | 12,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК | Кирова,78 | 1989 | 19,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-33 | ТК-34 | 1989 | 30,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | т/п Кирова,95 | т/п Кирова,95 | 1989 | 60,00 | 65 | 65 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-36 | т/п Кирова,93 | 1989 | 10,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | т/п Кирова,93 | ТК-37 | 1989 | 22,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-6 | ТК-8 | 2020 | 139,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-8 | ТК-60 | 2019 | 90,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-60 | ТК-61 | 2019 | 123,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-61 | ТК-62 | 2019 | 65,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-8 | ТК-9 | 2020 | 41,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 1989 | 59,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-10 | смена диаметра | 2015 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-11 | Большая 65 | 1989 | 1,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-10 | ТК-43 | 1989 | 75,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-9 | ТК-9а | 2020 | 105,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-9а | ТК-12а | 2020 | 106,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-12а | ТК-12 | 2020 | 43,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-12 | ТК-15 | 2020 | 71,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | т/п гаражи | гаражи | 2018 | 80,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-18 | ТК-19 | 1989 | 112,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-19 | ТК-23 | 1989 | 32,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-24 | т/п Большая ул,81 | 1989 | 18,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | т/п Административное | ТК-24а | 1989 | 19,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-24а | прачечная | 1989 | 22,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-24а | Большая ул,85 | 1989 | 1,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК | ТК-22 | 1989 | 32,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-22 | гараж | 1989 | 1,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-21 | Кирова,106 | 1989 | 135,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | Р-2 | т/п Большая ул,66 | 1989 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | т/п Большая ул,66 | Большая 66 | 1989 | 12,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-25 | ТК-26 | 2011 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-26 | смена диаметра | 2007 | 16,00 | 40 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-26 | ТК-27 | 2011 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-27 | ТК-39 | 2011 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-40 | ТК-41 | 2011 | 65,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-41 | ТК-28 | 2011 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-2 | ТК-45 | 2020 | 24,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-48 | ТК-8 | 1989 | 7,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-51 | Кирова 62(1) | 1989 | 2,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-51 | ТК-52 | 1989 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-52 | ТК-53 | 1989 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-57 | Кирова, 58 | 1989 | 2,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-53 | ТК-54 | 1989 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-54 | ТК-55 | 1989 | 7,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | смена диаметра | ТК-3 | 1989 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | смена диаметра | Кирова,95 | 1989 | 23,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 2020 | 38,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-2 | смена диаметра | 2020 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-3 | ТК-44 | 1989 | 92,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-45 | скважина | 1989 | 1,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-45 | ТК-46 | 1989 | 72,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-48 | Кирова 70 | 1989 | 4,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-55 | Кирова, 58 | 1989 | 2,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-6 | ТК-29 | 1989 | 32,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-29 | Куйбышева,32 | 2019 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-30 | Административное здание | 1989 | 16,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-31 | гаражи | 1989 | 7,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-33а | Кирова,84 | 2007 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-33 | ТК | 1989 | 15,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК- | Кирова 82 | 1989 | 3,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-34 | Кирова,97 | 1989 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-34 | ТК-35 | 1989 | 70,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-35 | т/п Кирова,95 | 1989 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-35 | ТК-36 | 1989 | 170,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-37 | Кирова,93 | 1989 | 1,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-37 | ТК-37а | 2015 | 107,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-37а | ТК-37б | 2015 | 51,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-37а | Екимова,60 | 2015 | 16,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-37б | Екимова,62 | 2015 | 16,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-37б | Екимова, 58 | 2016 | 9,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | т/п | смена диаметра | 1989 | 45,00 | 65 | 65 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-47 | ТК-48 | 1989 | 57,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-47 | ТК-51 | 1989 | 4,50 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-52 | Кирова 62(2) | 1989 | 2,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-53 | ТК-55 | 1989 | 54,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-54 | Кирова 60(1) | 1989 | 0,50 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-55 | Кирова 60(2) | 1989 | 0,50 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-44 | Большая 57 | 1989 | 3,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-60 | Кирова,88 | 2019 | 16,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-60 | кулинария | 2019 | 42,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-61 | Кирова,95 | 2018 | 36,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-9б | Большая ул,69 | 2017 | 16,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-62 | ТК-9в | 2017 | 29,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-62 | ТК-63(УТ-4) | 2019 | 160,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-62 | ТК-9б | 2019 | 33,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-9в | Кирова, 94 | 2017 | 21,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | бесхозяйные | ТК-9в | Кирова,92 | 2018 | 8,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-63 | Кирова, 96 | 2021 | 67,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-63 | Кирова, 102 | 2020 | 84,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-63 | ТК-17а | 2020 | 30,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-17а | Большая ул,73 | 1989 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-17а | Большая ул,75 | 2020 | 23,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-12а | ТК-14 | 2021 | 87,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-15 | ТК-18 | 2020 | 191,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-18 | т/п гаражи | 2018 | 33,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-20 | Луначарского 32 | 1989 | 25,00 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-20 | ТК-21 | 1989 | 43,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-19 | ТК-20 | 1989 | 11,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-24 | т/п Административное | 1989 | 11,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | ТК-23 | ТК-24 | 1989 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-23 | ТК-25 | 2011 | 85,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-25 | Р-2 | 1989 | 10,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | Р-2 | гараж | 1989 | 12,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-27 | Большая ул,97 | 2015 | 19,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-39 | Большая ул,99 | 2015 | 24,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-39 | ТК-40 | 2011 | 81,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-41 | УТ | 2015 | 110,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-40 | Большая ул,105 | 2015 | 18,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | сторонние | УТ | Большая ул,111 | 2015 | 2,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-28 | Большая 74 | 2015 | 16,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-14 | трак. бокс | 1989 | 2,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-46 | ТК-47 | 1989 | 9,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | смена диаметра | Большая ул,68 | 2007 | 16,00 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | смена диаметра | ТК-11 | 2015 | 33,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | муниципальные | ТК-43 | Пожарное депо | 1989 | 2,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | Котельная №6 | УТ1 | 1989 | 77,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ1 | УТ2 | 1989 | 8,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-34 | ТК-25 | 2019 | 66,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-25 | ТК-24 | 2019 | 111,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-24 | ТК-30 | 2019 | 26,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 2019 | 47,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-31 | ТК-23 | 2019 | 42,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-23 | ТК-22 | 2019 | 32,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-22а | гараж | 1990 | 5,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-22а | ТК-29 | 1990 | 26,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-29 | Литвиновская улица, 2/2 | 1990 | 6,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-29 | ТК-33 | 2013 | 106,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-33 | Литвиновская улица, 2/3 | 2013 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-33 | гаражи | 2013 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-22 | ТК-27 | 2019 | 10,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ | ТК-18 | 2021 | 42,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-18 | Ленина, 19 с2а | 2010 | 20,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-27 | ТК-26 | 2019 | 51,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-26 | ТК-21 | 2019 | 30,00 | 300 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21 | ТК-21а | 2019 | 11,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21а | ТК-15 | 2019 | 59,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-15 | ТК-14 | 2020 | 14,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-14 | улица Ленина, 17/2 | 1990 | 13,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-14 | ТК-13 | 2020 | 10,50 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-13 | гараж Автотехлидер | 1990 | 3,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-13 | УТ1 | 2020 | 98,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ1 | Котельная 372 квартала | 2020 | 9,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-1 | ТК-1а | 2011 | 14,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-8 | гаражи | 2011 | 1,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-8 | улица Ленина, 13 | 2011 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 2021 | 36,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-17 | Ленина, 15/3 | 2007 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-17 | ТК-19 | 2021 | 11,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-19 | ТК-20 | 2021 | 97,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21а | улица Ленина, 19 | 2018 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-2 | Зеленый, 1А | 2003 | 15,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-2 | УТ-3 | 2003 | 87,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ-3 | мат. Склад | 2003 | 109,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | УТ3 | гаражи | 2018 | 9,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-3 | ТК-2 | 2003 | 73,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-34 | улица Ленина, 19 с3 | 2019 | 7,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-25 | Литвиновская улица, 2/1 | 2013 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-24 | улица Ленина, 19 с4 | 1990 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-31 | улица Ленина, 17 с4 | 1990 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-23 | гаражи | 1990 | 7,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-23 | улица Ленина, 17 с4 | 2013 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-18 | улица Ленина, 19 с2 | 1990 | 8,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-27 | УТ | 2021 | 32,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-22 | ТК-22а | 1990 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-26 | гараж | 2004 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-2 | жилой дом | 1990 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-11 | Ленина 19 | 2007 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-15 | ТК-16 | 2021 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-16 | улица Ленина, 17/1 | 2021 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-19 | Ленина, 19/1 | 2010 | 6,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21 | ТК-21а | 2018 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21 | Ленина, 19/6 | 2021 | 14,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-20 | ТК-21 | 2021 | 37,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-20 | ТК-28 | 2021 | 91,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-28 | ТК-28а | 1989 | 55,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-28 | улица Ленина, 17 | 2011 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-1а | гаражи | 2004 | 3,50 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-1 | ТК-8 | 2011 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ1 | ТК-1 | 2011 | 16,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ2 | ТК-34 | 2013 | 57,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | Котельная 372 квартала | УТ1 | 2020 | 9,00 | 200 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ1 | ТК-1 | 2011 | 16,00 | 200 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-1 | ТК-8 | 2011 | 4,00 | 40 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-8 | гараж | 2011 | 1,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | сторонние | ТК-8 | улица Ленина, 13 | 2011 | 21,00 | 40 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-1 | ТК-1а | 2011 | 14,00 | 150 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ1 | ТК-13 | 2020 | 98,00 | 200 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-13 | ТК-14 | 2020 | 10,50 | 200 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-14 | улица Ленина, 17/2 | 1990 | 13,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-14 | ТК-15 | 2020 | 14,00 | 200 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-15 | ТК-16 | 2021 | 15,00 | 150 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-16 | улица Ленина, 17/1 | 2021 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 2021 | 36,00 | 150 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-17 | ТК-19 | 2021 | 11,00 | 150 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-19 | Ленина 19/1 | 2010 | 6,00 | 80 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-19 | ТК-20 | 2021 | 97,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-20 | ТК-21 | 2021 | 37,00 | 80 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21 | ТК-21а | 2018 | 25,00 | 80 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21а | улица Ленина, 19 | 2018 | 40,00 | 80 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-20 | ТК-28 | 2021 | 91,00 | 65 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-28 | улица Ленина, 17 | 2011 | 6,00 | 50 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-15 | ТК-21а | 2019 | 59,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21а | ТК-21 | 2019 | 11,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21 | ТК-26 | 2019 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-21 | Ленина, 17 с3 | 1989 | 6,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-26 | ТК-27 | 2019 | 51,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-27 | ТК-22 | 2019 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-22 | ТК-22а | 1989 | 58,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-22а | ТК-29 | 1989 | 26,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-29 | Литвиновская улица, 2/2 | 1989 | 6,00 | 100 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-22 | ТК-23 | 2019 | 32,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-23 | Ленина, 17 с4 | 2013 | 30,00 | 32 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-23 | ТК-31 | 2019 | 42,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-31 | ТК-30 | 2019 | 47,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-30 | ТК-24 | 2019 | 26,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-24 | Ленина, 19 с4 | 1989 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-24 | ТК-25 | 2019 | 111,00 | 100 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-25 | Литвиновская улица, 2/1 | 2013 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-27 | УТ | 2021 | 32,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | УТ | ТК-18 | 2021 | 42,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 372 квартала | муниципальные | ТК-18 | Ленина, 19 с2 | 2016 | 8,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-44 | Парковый 7 |  | 22,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-43 | Мухина 2 |  | 36,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | УТ | гараж |  | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | УТ | Парковый 14 |  | 1,13 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-43а | Мухина 4 |  | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-47 | УТ | 2011 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-48 | Парковый 9 |  | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-46 | ТК-48 |  | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 |  | ТК-46 | ТК-47 | 2011 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-44 | ТК-46 | 2011 | 54,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-12 | ТК-43а | 2011 | 65,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-13а | ТК-63 | 2020 | 42,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63 | ТК-63а | 2020 | 5,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63а | ТК-14 | 2020 | 50,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-14 | УТ | 2020 | 18,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-60 | Репина 10 | 1989 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-14 | Репина 8 | 1989 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-14 | ТК-57 | 2020 | 76,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-58 | ТК-61 | 2012 | 50,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-61 | Репина 20 | 2012 | 31,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-61 | Репина 18 | 2012 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-41а | 2011 | 18,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-12 | ТК-49 | 2009 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-49 | ТК-51 | 2009 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-53 | ТК-54 | 2009 | 49,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-53 | Парковый 10 | 1989 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-54 | Парковый 6 | 1989 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-54 | ТК-55 | 2009 | 55,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-55 | Ленина 30 | 2010 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-55 | Ленина 28 | 2010 | 58,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-12 | ТК-13 | 2020 | 45,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-13 | ТК-13а | 2020 | 3,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-13а | ТК-50 | 1989 | 16,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63 | ТК-63б | 2020 | 82,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-11 | 2020 | 34,50 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-11 | ТК-12 | 2020 | 49,50 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-11 | Мухина 6 | 2014 | 9,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | Котельная 369 квартала (№6) | УТ-1 | 2013 | 35,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-2 | ТК-4 | 2014 | 38,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-4 | Мухина 14 | 2018 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-4 | ТК-16 | 2008 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-29 | ТК-30 | 2020 | 4,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-30 | Локомобильная 1 | 2020 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 2020 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-35 | ТК-32 | 2018 | 52,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-34 | Локомобильная 3 | 2017 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-36 | Локомобильная 5 | 2017 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-34 | ТК-35 | 2020 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-36 | ТК-37 | 2016 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-37 | Локомобильная 6 | 2020 | 19,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | УТ | Мухина 12 | 2017 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-19 | Мухина 22/1 | 2008 | 24,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-5 | Мухина 16 | 2017 | 28,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-5 | УТ | 2017 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 2013 | 41,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-5 | ТК-6 | 2014 | 40,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-6 | ТК-6а | 2011 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-6а | ТК-18 | 2020 | 55,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18 | ТК-18а | 2011 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18а | 40 лет Октября 96 |  | 15,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18а | ТК-19 | 2011 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 2014 | 4,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 2020 | 81,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-8 | Мухина 10 | 1989 | 18,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-7 | ТК-23 | 2015 | 49,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-23 | ТК-22 | 2011 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-22 | Мухина 13 | 2010 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-22 | Мухина 11 | 2010 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-23 | ТК-24 | 2012 | 26,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-24 | Мухина 15 | 2016 | 11,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-24 | ТК-25 | 2012 | 65,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-25 | Мухина 17 | 2013 | 23,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-25 | ТК-26 | 2013 | 54,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-23 | ТК-56 | 2009 | 70,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-56 | Ленина 36 | 1989 | 26,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-56 | ТК-27 | 2010 | 65,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-27 | т/п Ленина 38 | 2010 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-28 | Ленина 40 | 2013 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-28 | Ленина 42 | 1989 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-8 | ТК-9 | 2020 | 52,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 2008 | 86,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-17 | 40 лет Октября 98 | 1990 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-9 | ТК-29 | 2020 | 53,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 2020 | 66,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18 | 40 лет Октября, 96 | 2011 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-35 | ТК-36 | 2020 | 16,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-41а | Мухина 7 | 2011 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-41а | ТК-41 | 2010 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-41 | Парковый 1 | 2010 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-40 | гаражи |  | 27,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-51 | ТК-52 | 2009 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-51 | Парковый 8 | 1990 | 18,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-52 | ТК-53 | 2009 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-53 | гаражи |  | 28,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-54 | Парковый 4 | 2014 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-55 | гаражи | 2016 | 4,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-50 | т/п Репина 3 | 2010 | 75,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-50 | павильон |  | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-44 | Парковый 12 | 2015 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-46 | УТ | 1989 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | УТ | гараж | 1989 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | УТ | гараж | 1989 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-60 | кнс | 1989 | 28,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-59 | Репина 6 | 1989 | 11,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-65 | ТК-66 | 2011 | 36,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-66 | гаражи | 2011 | 6,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-66 | гаражи | 2011 | 6,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-25 | гаражи | 2013 | 17,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-56 | гаражи | 1989 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | т/п Ленина 38 | т/п Ленина 38 | 1989 | 60,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-26 | 40 лет Октября 92 | 2013 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ-1 | ТК-2 | 2013 | 50,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-31 | ТК-34 | 2020 | 22,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63б | Репина 2/1 | 2000 | 48,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57а | ТК-59 | 2011 | 81,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57а | Репина, 8/1 | 2015 | 8,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-58 | т/п Репина 12 | 1989 | 12,00 | 65 | 65 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | т/п Ленина 38 | ТК-28 | 2013 | 38,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-32 | Локомобильный пер. | 2019 | 28,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | ТК-60 | 1989 | 14,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | т/п Репина 12 | Репина 12 | 2012 | 36,00 | 65 | 65 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | Котельная 369 квартала (№6) гвс | УТ-1 | 2014 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ-1 | ТК-2 | 2014 | 50,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-2 | ТК-4 | 2019 | 38,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 2019 | 41,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-5 | УТ | 2019 | 8,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | ТК-6 | 2014 | 32,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-6 | ТК-6а | 2011 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-6а | УТ | 2020 | 55,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | ТК-18 | 1989 | 35,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18 | 40 лет Октября, 96 гвс | 2011 | 15,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18 | ТК-18а | 2011 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-18а | ТК-19 | 2011 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-19 | Мухина 22/1 гвс | 2008 | 24,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 2014 | 4,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-7 | УТ | 2015 | 43,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | ТК-23 | 2021 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-23 | ТК-22 | 2011 | 30,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-22 | Мухина 13 гвс | 2010 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-22 | Мухина 11 гвс | 2010 | 23,00 | 50 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-23 | ТК-56 | 2009 | 70,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-56 | ТК-27 | 2010 | 65,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-27 | т/п Ленина 38 | 2010 | 6,00 | 50 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | т/п Ленина 38 | т/п Ленина 38 | 1989 | 60,00 | 50 | 32 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | т/п Ленина 38 | ТК-28 | 2013 | 38,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-28 | Ленина 40 гвс | 2013 | 5,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 2020 | 81,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-8 | Мухина 10 гвс | 1989 | 18,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-8 | ТК-9 | 2020 | 52,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-9 | ТК-30 | 2020 | 57,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-30 | Локомобильная 1 гвс | 2020 | 17,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-9 | УТ | 2020 | 66,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-40 | 2011 | 85,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-40 | Парковый 8 гвс | 2011 | 16,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-41а | 2012 | 32,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-41а | Мухина 7 гвс | 2011 | 5,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | ТК-10 | 1989 | 73,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-11 | 2020 | 34,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-11 | Мухина 6 гвс | 2014 | 9,00 | 38 | 38 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-11 | ТК-12 | 2020 | 49,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-12 | ТК-49 | 2009 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-49 | ТК-51 | 2019 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-51 | ТК-52 | 2020 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-52 | ТК-53 | 2009 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-53 | Мухина,3 гвс | 1989 | 3,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-53 | ТК-54 | 2009 | 49,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-54 | Парковый 6 гвс | 1989 | 7,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-54 | Парковый 4 гвс | 2014 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-54 | ТК-55 | 2009 | 55,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-51 | Парковый 8 гвс | 1989 | 18,00 | 40 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-55 | Ленина 30 гвс | 2010 | 21,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-55 | Ленина,28 гвс | 2010 | 58,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-12 | ТК-13 | 2020 | 48,50 | 150 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-13 | ТК-50 | 1989 | 16,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-50 | т/п Репина 3 | 2010 | 75,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-13 | ТК-63 | 2020 | 42,50 | 150 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63 | ТК-14 | 2020 | 55,50 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-14 | ТК-57 | 2020 | 76,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57 | ТК-57а | 2011 | 48,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57а | ТК-59 | 2011 | 81,00 | 80 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-59 | Репина 6 гвс | 1989 | 11,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57 | ТК-58 | 1989 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-58 | УТ | 2012 | 50,00 | 32 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | Репина 20 гвс | 2012 | 31,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | Репина 18 гвс | 2012 | 10,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-58 | УТ | 2012 | 112,00 | 50 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | УТ | Репина 14 гвс | 2014 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-59 | ТК-70 | 2019 | 54,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-70 | Храм | 2019 | 18,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-70 | ТК-71 | 2019 | 62,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-71 | Дом причта | 2019 | 12,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | сторонние | ТК-71 | Жилой дом | 2019 | 55,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63 | ТК-63б | 2015 | 82,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-63б | Репина, 2/1 | 2000 | 43,00 | 50 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-43а | ТК-43 | 2011 | 1,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-43 | ТК-44 | 2011 | 47,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-40 | Парковый 8 | 2011 | 16,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-40 | 2011 | 85,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | бесхозяйные | ТК-32 | Локомобильная 7 | 2018 | 13,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-65 | Репина 14 | 2012 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-58 | ТК-65 | 2012 | 112,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57 | ТК-58 | 1989 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 369 квартала (№6) ул. Шатковского, 2 | муниципальные | ТК-57 | ТК-57а | 2011 | 48,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 2010 | 16,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-3 | ТК-4 | 1990 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 1990 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | сторонние | ТК-5 | ТК-8 | 1990 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | сторонние | ТК-8 | Прудовая 58 Адм | 1990 | 58,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-5 | ТК-6 | 1990 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-6 | Прудовая 58 | 1990 | 7,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 1990 | 107,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-7 | Прудовая 58 вод | 1990 | 1,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | Котельная 309 квартала | ТК-1 | 1990 | 4,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 1990 | 39,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-17 | Лермонтова, 82 | 2021 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-6 | Малиновского 65 | 1989 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-2 | гаражи | 1989 | 4,00 | 15 | 15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | УТ | Малиновского 69 | 1989 | 27,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 1989 | 86,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-3 | Малиновского 77 | 1989 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-3 | ТК-4 | 1989 | 58,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 1989 | 18,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-4а | ТК-9а | 2015 | 52,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 1989 | 50,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-14 | ТК-20 | 2007 | 85,00 | 80 | 80 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-9а | ТК-9 | 2015 | 75,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-11 | Малиновского 66 Леч | 1989 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-10 | ТК-12а | 1989 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-12а | Малиновского 66 кпп | 1989 | 16,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-12а | Малиновского 66 казарма | 1989 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-12а | ТК-12 | 1989 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-12 | ТК-13 | 1989 | 69,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-19 | Скважина | 1989 | 10,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-3 | Мухина 294 | 2016 | 28,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-18а | ТК-18 | 1989 | 175,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | Котельная 302 квартал | ТК-19 | 1989 | 40,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-23 | Ленина 59 | 2018 | 7,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-8 | Водонапорная башня | 1989 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 1989 | 65,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-7 | ТК-22 | 2018 | 49,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-22 | Малиновского 63 | 1989 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-22 | ТК-23 | 2018 | 101,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-6 | Общежитие | 2021 | 17,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-5 | ТК-6 | 1989 | 83,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-5 | УТ | 2014 | 33,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-4 | Малиновского 71 | 1989 | 11,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-4 | 2007 | 3,77 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-4а | 2015 | 42,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-4а | Малиновского 73 | 2015 | 11,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-9а | Малиновского 67 | 2015 | 21,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-9 | Малиновского 75 | 2017 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-9 | ТК-10 | 1989 | 28,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-10 | ТК-11 | 2021 | 36,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-13 | Малиновского 66 Столовая | 1989 | 16,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-20 | Малиновского 79 | 2007 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | жд109 | Лермонтова 109 | 1989 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-14 | т/п Лермонтова, 109 | 2007 | 18,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-19 | ВНБ | 1989 | 3,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-18 | Очистные сооружения | 1989 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-15 | т/п 80 | 1989 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | жд80 | Магазин | 2006 | 36,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | сторонние | ТК-16 | улица Лермонтова, 82/1 | 2018 | 32,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-17 | ТК-18а | 2010 | 78,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | жд82 | Лермонтова 84 | 1989 | 14,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 1989 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | Котельная | ТК-2 | 1989 | 61,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-16 | Лермонтова 82 | 2011 | 9,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-1 | ТК-14 | 1989 | 10,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-14 | Лермонтова 107 | 1989 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-1 | ТК-15 | 2021 | 19,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-16 | жд82 | 2011 | 52,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | ТК-15 | ТК-16 | 2021 | 79,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | муниципальные | Котельная | ТК-1 | 2021 | 127,50 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | Котельная 252 квартала | УТ | 1990 | 7,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | Котельная 252 квартала | УТ | 1990 | 12,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | сторонние | Котельная 252 квартала | ТК-1 | 2004 | 46,15 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | сторонние | ТК-1 | хирургический корпус | 2004 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | ТК-1 | инфекционное отделение | 1990 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | Котельная 252 квартала | УТ | 1990 | 60,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | ТК-2 | Луговая 5 адм | 2008 | 3,50 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | ТК-2 | УП | 1990 | 35,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | Котельная 252 квартала | гараж | 1990 | 7,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | УТ | 2008 | 10,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | ТК-3 | Луговая 7 | 1999 | 113,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | УТ | 2021 | 102,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УП | гараж. Адм. здание | 1990 | 5,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УП | Морг | 1990 | 70,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | ТК-2 | 1990 | 30,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | ТК-3 | 1990 | 70,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | ТК-3 | УТ | 1999 | 4,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | УТ | 1990 | 20,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | ТК-3 | УТ | 1990 | 26,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | УТ | 1990 | 26,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | МСОВ | 2008 | 46,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | Хлораторная | 2008 | 87,50 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | УТ | 1990 | 19,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | муниципальные | УТ | родильное отделение | 2021 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | инфекционное отделение гвс | 2005 | 10,00 | 40 | 0 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | сторонние | УТ | хирургический корпус гвс | 2004 | 20,00 | 50 | 0 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | сторонние | УТ | УТ | 2004 | 46,15 | 50 | 0 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | УТ | 1990 | 12,00 | 50 | 0 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | УТ | 2021 | 102,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | родильное отделение гвс | 2021 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | УТ | 1990 | 42,00 | 50 | 0 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | УТ | 1990 | 30,00 | 32 | 0 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | Морг гвс | 1990 | 105,00 | 32 | 0 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 252 квартала ул. Луговая, 5/1 | спорные | УТ | Центральный корпус гвс | 1990 | 22,00 | 50 | 0 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Котельная 18, ул. М. Чесноковская, 127 | муниципальные | Котельная 18 | Детский дом 13 | 1988 | 87,70 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ДК | Сергея Лазо, 85 | 2021 | 100,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-77 | ДК | 2021 | 75,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | бесхозяйные | ТК-104б | ТК-104а | 2020 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-18 | улица Островского, 6 | 1989 | 4,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | бесхозяйные | ТК-104б | Октябрьская 33 | 2020 | 41,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | бесхозяйные | ТК-104б | УТ | 2020 | 41,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | бесхозяйные | ТК-94 | ТК-104б | 2020 | 223,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Октябрьская 48 | 2008 | 30,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-17 | улица Островского, 8 | 1989 | 4,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-48а | КНС | 1989 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-9 | ТК-11 | 2002 | 152,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-122 | Октябрьская улица, 28 | 2016 | 103,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-79 | Сергея Лазо, 85 | 1989 | 41,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | 1 лит4 | 2003 | 9,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | УТ | 2003 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ-54а | КНС | 2017 | 5,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-38а | Октябрьская 69 | 2018 | 16,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | т/п 90 | ТК-79 | 1989 | 9,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-86 | Октябрьская улица, 40 | 1989 | 61,00 | 50 | 50 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-81а | ТК-81б | 2020 | 120,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-81а | ТК-86 | 2020 | 32,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-81 | ТК-81а | 2020 | 129,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-112б | улица С.Лазо, 68/1 | 2010 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-60 | ТК-61 | 2012 | 24,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-61 | Октябрьская 57 | 2008 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-61 | ТК-62 | 2012 | 24,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-62 | Октябрьская улица, 67А | 1989 | 4,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-62 | Октябрьская улица, 55 | 2012 | 50,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-39а | Октябрьская 75 | 2018 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-39а | Октябрьская 77 | 2018 | 84,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-43 | Комарова 35 | 2015 | 34,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-27 | Механический переулок, 9 с1 | 2000 | 14,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-27 | ТК-28 | 2000 | 15,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-28 | ТК-29 | 2000 | 35,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-29 | Механический 9 | 2000 | 8,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-29 | ТК-30 | 2000 | 18,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 2018 | 35,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-31 | Механический 14 | 2018 | 41,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-31 | ТК-32 | 2018 | 17,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-32 | Орджоникидзе 84 | 2018 | 18,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-32 | ТК-33 | 2018 | 50,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-33 | Орджоникидзе 78 | 2018 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-33 | Орджоникидзе 80 | 2002 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-33 | УТ | 2002 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-30 | ТК-35 | 2000 | 27,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-35 | ТК-36 | 1989 | 65,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-36 | ТК-37 | 1989 | 38,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-36 | ТК-36а | 2012 | 58,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-20 | Механический 1 | 2004 | 5,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-20 | ТК-21 | 2004 | 21,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-21 | ТК-22 | 2004 | 27,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-22 | ТК-46 | 2005 | 65,00 | 400 | 400 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-46 | УТ | 2004 | 24,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-46 | ТК-47 | 2004 | 68,00 | 400 | 400 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-47 | ТК-48 | 2004 | 51,00 | 400 | 400 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 110,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 110,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | ТК-56 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-56 | Школьная 66 | 2012 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Орджоникидзе 76 | 2010 | 42,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-48 | ТК-48а | 2003 | 3,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-56 | ТК-57 | 1989 | 16,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-57 | Орджоникидзе 68 | 1989 | 8,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-57 | Орджоникидзе 70 | 1989 | 47,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-55 | ТК-58 | 2005 | 264,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-58 | ТК-59 | 2010 | 26,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-59 | ТК-65а | 1989 | 3,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-65а | Октябрьская 55 | 1989 | 15,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-65а | ТК-65 | 1989 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-65 | проходная | 1989 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-65 | ТК-66 | 1989 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-66 | проходная | 1989 | 22,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-66 | ТК-66а | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-66а | Н. Быт 67 | 1989 | 35,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-66а | ТК-66б | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-66б | улица Новый Быт, 67 | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-59 | ТК-60 | 2012 | 26,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-58 | ТК-67 | 2005 | 49,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-67 | Октябрьская 53 | 2010 | 6,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-67 | ТК-68 | 2005 | 44,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-68 | Октябрьская 51 | 2010 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-68 | ТК-69 | 2005 | 48,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-69 | Октябрьская 49 | 2010 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-69 | ТК-70 | 2005 | 159,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-70 | ТК-71 | 2019 | 40,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-71 | Октябрьская 47 | 2011 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-71 | ТК-72 | 2019 | 48,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-72 | Октябрьская 43 | 2012 | 101,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-72 | ТК-73 | 2012 | 24,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-73 | Октябрьская 45 | 2012 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-70 | ТК-74 | 2019 | 52,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-74 | ТК-75 | 2019 | 27,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-75 | ТК- | 1989 | 67,00 | 60 | 60 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК- | Театральный 20 | 1989 | 12,00 | 60 | 60 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-75 | ТК-77 | 2019 | 40,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-77 | УТ | 1989 | 35,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-77 | ТК-78 | 1989 | 38,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-48а | Н. Быт 78 | 1989 | 35,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-48 | УТ-54а | 2005 | 50,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-54 | ТК-55 | 2005 | 37,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-48а | ТК-49 | 2003 | 15,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-49 | Школьная 59 | 2002 | 25,00 | 125 | 125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-49 | ТК-50 | 2003 | 28,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-50 | ТК-50а | 2004 | 3,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-50 | ТК-51а | 2006 | 123,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-50а | Н. Быт 70 | 2013 | 1,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | Гараж | Гараж | 1989 | 75,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-72 | ТК-80 | 2019 | 43,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-80 | Октябрьская 44 | 2004 | 17,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-80 | ТК-81 | 2019 | 59,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-81 | Комарова 25 | 2007 | 28,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-81 | ТК-82 | 1989 | 102,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-82 | УТ | 1989 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | УТ | 1989 | 77,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | Гараж | 1989 | 9,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | Гараж | Склад | 1989 | 9,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-82а | ТК-83 | 1995 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-82а | Октябрьская 48 гараж | 2016 | 101,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | Комарова 26 | 1989 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-111 | Школьная 44 | 1989 | 11,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-111 | ТК-109 | 2006 | 63,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-109 | Лазо 70 | 1989 | 53,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-109 | Орджоникидзе 55 | 1989 | 54,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-109 | ТК-108 | 2006 | 18,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-108 | ТК-108а | 2007 | 12,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-108а | ТК-107 | 2007 | 13,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-107 | УТ | 1989 | 31,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Лазо 84 | 1989 | 25,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-107 | Орджоникидзе 46 | 1989 | 22,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-107 | ТК-106 | 2007 | 60,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-106 | Орджоникидзе 48 | 2007 | 8,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-106 | ТК-95 | 2007 | 72,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-95 | Театральный 13 | 2013 | 33,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-95 | ТК-94 | 2007 | 30,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-94 | ТК-93 | 2020 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-94 | ТК-98 | 2020 | 45,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-98 | Театральный 7 | 2020 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-98 | ТК-100 | 2020 | 110,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-93 | ТК-96 | 1989 | 46,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-96 | ТК-97 | 1989 | 42,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-97 | Театральный 12 | 1989 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-96 | Театральный 10 | 1989 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-93 | ТК-92 | 2020 | 14,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-92 | Театральный 8 | 1989 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-92 | ТК-91 | 2007 | 103,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-89 | ТК-88 | 1989 | 20,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-88 | Комарова 22 | 2016 | 3,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-88 | УТ | 1989 | 70,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-89 | ТК-90 | 1989 | 50,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-90 | Октябрьская 36 | 2007 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-90 | Октябрьская 38 | 2007 | 2,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-88 | ТК-81б | 2020 | 20,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-87 | УТ | 2019 | 6,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-87 | ТК-115 | 2011 | 85,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-115 | УТ | 2011 | 24,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | ТК-116 | 1989 | 18,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-116 | ТК-117 | 1989 | 42,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-117 | ТК-118 | 1989 | 12,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-119 | ТК | 1989 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-119 | ТК-120 | 1989 | 37,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-120 | ТК-121 | 1989 | 2,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-120 | ТК-122 | 2015 | 120,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-122 | УТ | 2015 | 16,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-122 | Октябрьская 30 | 2018 | 22,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-120 | ТК-123 | 1989 | 23,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-118 | ТК-119 | 1989 | 47,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-123 | улица Комарова, 18 | 1989 | 30,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-123 | ТК-124 | 1989 | 30,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-91 | УТ | 2007 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-91 | УТ | 2007 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-118 | УТ | 1989 | 26,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-103 | ТК-103а | 2011 | 5,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-103а | ТК-104 | 2011 | 35,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-103 | Театральный переулок, 1 | 2011 | 2,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | бесхозяйные | ТК-104 | ТК-104а | 2020 | 14,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-105 | Октябрьская 29 | 2011 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-104 | Театральный 4 | 2010 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Комарова 18 | 2016 | 26,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-100 | Театральный 3 | 1989 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-100 | ТК-101 | 2020 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-101 | ТК-102 | 2020 | 170,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-102 | ТК-102а | 2020 | 34,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-102а | Театральный 2 | 2020 | 3,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ-54а | ТК-54 | 2005 | 40,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-124 | ТК-125 | 1989 | 28,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-125 | ТК-126 | 1989 | 38,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-126 | гараж | 1989 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-126 | гараж | 1989 | 3,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-125 | ТК-127 | 1989 | 146,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-127 | гараж | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-127 | ТК-128 | 1989 | 25,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-128 | Комарова 11 | 1989 | 66,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-91а | гаражи | 2015 | 2,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 2000 | 34,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-16 | ТК-18 | 1989 | 68,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-18 | УТ | 1989 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | УТ | 2016 | 90,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | ГАРАЖ | 2004 | 28,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-17 | ТК-17б | 2012 | 49,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-17б | Н. Быт 51 | 2012 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-17б | ТК-17а | 2012 | 44,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-17а | Н. Быт 49 | 2012 | 22,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-17а | Н. Быт 47 | 2012 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-15 | ТК-16 | 2000 | 54,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-10б | ТК-15 | 2004 | 10,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-10а | ТК-10б | 2004 | 14,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-10 | ТК-10а | 2004 | 15,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-8 | ТК-10 | 2004 | 34,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-10 | УТ | 2004 | 4,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-8 | ТК-9 | 2002 | 126,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-9 | гаражи | 2002 | 4,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-15 | ТК-19 | 2004 | 158,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-11 | скважина | 2002 | 30,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-19 | ТК-20 | 2004 | 72,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-22 | ТК-23 | 2000 | 62,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-23 | Механический переулок, 3 | 2013 | 46,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-23 | ТК-24 | 2000 | 27,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-24 | Механический 5 | 1989 | 4,00 | 40 | 40 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-24 | ТК-25 | 2000 | 20,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-25 | Орджоникидзе 79 | 2010 | 35,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-25 | ТК-26 | 2000 | 13,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-81б | ТК-87 | 2020 | 11,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-26 | ТК-27 | 2000 | 23,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51а | ТК-51 | 2006 | 55,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51 | Школьная 57 | 2006 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51 | ТК-51Б | 2006 | 44,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51 | ТК-52 | 1989 | 14,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-52 | УТ | 1992 | 50,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-52 | ТК-53 | 1989 | 119,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-53 | ТК-53б | 2012 | 73,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-53б | ТК-53а | 2012 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-53а | Лазо 63 | 2012 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-53 | УТ | 1989 | 45,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-53б | Серова 75 | 2013 | 57,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51Б | ТК-51в | 2006 | 140,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-112а | ТК-112б | 2006 | 13,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-112б | ТК-112 | 2006 | 101,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-112 | Серова 52 | 1989 | 3,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-112 | ТК-111а | 2006 | 45,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-111а | ТК-111 | 2006 | 39,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-112 | ТК-113 | 1989 | 123,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-113 | Серова 63 | 1989 | 47,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-113 | Вишнёвый переулок, 38 | 1989 | 193,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК | УТ | 1989 | 26,00 | 70 | 70 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК | УТ | 1989 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Пищеблок | 1989 | 3,00 | 25 | 25 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | Районная котельная №2 (ул Амурская, 1) | ТК-1 | 2004 | 7,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-6 | Скважина | 2004 | 71,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-1 | УТ1 | 2004 | 164,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-3 | Малая Амурская улица, 1 | 2002 | 16,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-46 | УТ | 1989 | 9,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-47 | Н. Быт 55 | 2003 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51в | ТК-112а | 2006 | 10,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-51в | УП | 2017 | 126,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-64 | Октябрьская 52 | 1989 | 2,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 2004 | 97,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | ТК-6 | 2004 | 46,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-1 | скважина | 2004 | 220,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ1 | ТК-2 | 2004 | 12,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | Орджоникидзе 79 | УТ | 2010 | 95,00 | 200 | 200 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | ТК-34 | 1989 | 55,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-37 | Механический 11 | 1989 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-36а | Октябрьская улица, 75 | 2012 | 33,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-38а | ТК-38 | 2000 | 95,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-41 | ТК-43 | 1989 | 23,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Комарова 32 | 2006 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Механический 4 | 2004 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Н. Быт 57 | 2002 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-50а | УТ | 2004 | 39,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УП | жд Лазо | 2017 | 58,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | ТК-91а | 2015 | 5,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Октябрьская 41 | 2007 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-121 | Пост ЭЦ | 1989 | 24,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | Октябрьская 34 | 1989 | 14,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-76 | Некрасова 92 | 1989 | 28,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-78 | Некрасова 87 | 1989 | 4,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | ПРОИЗВОДСТВ.ЗДАНИЯ | 2019 | 39,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-82 | ТК-82а | 1989 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-83 | УТ | 1995 | 9,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-104а | ТК-105 | 2011 | 23,29 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-64а | Октябрьская 54 | 2016 | 79,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-64а | ТК-64 | 1989 | 19,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-60 | ТК-64а | 1989 | 45,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-45 | склад | 2003 | 40,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | УТ | ТК-45 | 2003 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-44 | УТ | 2003 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-44 | УТ | 2011 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-42 | ТК-44 | 2003 | 25,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-43 | Комарова 33 | 2011 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-40 | ТК-41 | 2003 | 9,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-40 | Октябрьская 56 | 2003 | 3,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-42 | ТК-40 | 2003 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-39 | ТК-42 | 1989 | 45,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-38 | ТК-39 | 1989 | 22,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-38 | ТК-39а | 1989 | 100,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-35 | ТК-38а | 2000 | 55,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-34 | Механический 18 | 1989 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-34 | Механический 16 | 2002 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-34 | Орджоникидзе 82 | 1989 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-4 | ТК-5 | 2004 | 32,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-5 | УТ | 2004 | 23,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-7 | скважина | 2004 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 2004 | 56,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 2004 | 153,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-3 | ТК-4 | 2004 | 43,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | сторонние | ТК-5 | УТ | 2002 | 103,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 3,41 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | Котельная № 23 | ТК | 1989 | 9,00 | 70 | 70 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | гараж | 1989 | 28,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | гараж | 1989 | 25,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-26 | УТ | 1989 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 55,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 120,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | УТ | Сухой переулок, 58 | 1989 | 11,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-124 | ТК | 1989 | 1,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-102а | ТК-103 | 1989 | 70,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №2 | муниципальные | ТК-123 | ТК | 1989 | 3,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-126а | ТК-80 | 1989 | 30,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-80 | ТК-82 | 1989 | 35,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-82 | ТК-81 | 1989 | 135,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-81 | ТК-83 | 2022 | 50,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-81 | ТК-217 | 1989 | 80,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-217 | ТК-217а | 2012 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-217а | УПРФ | 2012 | 29,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-83 | УТ | 2022 | 8,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-83 | Ленина 99 | 2013 | 25,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-217 | ТК-218 | 2017 | 41,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-218а | ТК-216 | 2017 | 68,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-218а | ТК-218б | 2013 | 50,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-126а | УТ | 1989 | 65,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-126 | ТК-123 | 1989 | 190,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Котельная 15 кв. (школа №2) | ТК-125а | 1998 | 35,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-126 | ТК-128 | 2013 | 54,00 | 350 | 350 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-125 | ТК-128 | 1989 | 90,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-94а | гаражи ПЦО | 1997 | 18,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-94а | гараж | 1989 | 2,00 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-94а | Ленина, 87 | 1989 | 20,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-128 | ТК-127 | 2018 | 241,00 | 350 | 350 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-125а | ТК-125 | 1989 | 30,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-92 | ТК-92а | 1989 | 6,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-92 | улица Постышева, 56 | 1989 | 15,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-92а | ТК-92б | 2018 | 8,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-92а | ТК-93 | 1989 | 24,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-95 | ТК-98 | 1989 | 75,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-98 | улица Дзержинского, 47 | 1989 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-95 | УТ | 1997 | 5,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-94 | ТК-94а | 1997 | 10,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-94 | ТК-146а | 1997 | 24,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-146а | Ленина 87/1 | 1989 | 39,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-146а | ТК-146 | 2001 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-146 | улица Ленина, 83 | 1989 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-127 | ТК-18 | 1989 | 35,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-18 | ТК-33 | 1989 | 110,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-33 | улица Дзержинского, 35 | 2007 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-18 | Дзержинского 48 | 2017 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-147 | ТК-148 | 1989 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-148 | ТК-106 | 1989 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-148 | УТ | 1989 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-127 | ТК-147 | 1989 | 125,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-148 | ТК-220 | 1989 | 45,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-220 | ТК-220а | 1989 | 50,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-127 | ТК-163а | 2013 | 86,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-163а | 50 лет Октября 36 | 2007 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-220а | типогр. | 2014 | 2,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-33 | жд38 | 1989 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-163а | ТК-163 | 2013 | 76,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-163 | ТК-162 | 1989 | 50,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-162 | 50 лет Октября 51 | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-162 | 50 лет Октября 49 | 1989 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-163 | ТК-175 | 2013 | 79,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-175 | ТК-174 | 1989 | 110,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-174 | т\п Почтамтская улица, 93 | 1989 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-175 | ТК-37 | 2013 | 259,00 | 400 | 400 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Комсомольская улица, 16 | ТК-121 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-121 | тк-121 | 2003 | 6,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-121 | ТК-110 | 1989 | 70,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-110 | 50 лет Октября 41 | 1989 | 12,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-110 | ТК-12 | 1989 | 125,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-13 | УТ | 1989 | 80,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-12 | ТК-120 | 1989 | 70,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-120 | ТК-13 | 1989 | 65,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-120 | 50 лет Октября 20 | 2011 | 17,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-168 (УТ6) | ТК-169 | 1989 | 75,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-169 | Подгорная улица, 88 | 1989 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-198 (УТ5) | ТК-168 (УТ6) | 2019 | 45,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-198 (УТ5) | Инженерная 57 | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-198 (УТ5) | Инженерная улица, 34 | 2009 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 (УТ-4) | ТК-8 | 2018 | 72,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 (УТ-4) | Комсомольская улица, 7 | 1989 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 (УТ-4) | ТК-42 | 1990 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-42 | Комсомольская улица, 9 | 1989 | 2,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-42 | УТ | 1989 | 109,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-2 | ТК-8 (УТ-4) | 2018 | 16,26 | 400 | 400 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-37 | УТ-2 | 2018 | 28,50 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-2 | ТК-222 | 2018 | 13,50 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-66 | УТ | 1989 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-11 | ТК-119 | 1989 | 50,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-119 | ТК-12 | 1989 | 28,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-11 | ТК-38 | 1989 | 5,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9г | 50 лет Октября сп | 1989 | 55,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-10 | ТК-16 | 1989 | 50,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-260 (УТ7) | ТК-10 | 2019 | 154,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-260 (УТ7) | ТК-261 | 2014 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-261 | ТК-263 | 2014 | 42,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-263 | ТК-265 | 2014 | 14,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-264 | Инженерная улица, 41 | 2014 | 44,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-264 | Инженерная улица, 43 | 2014 | 4,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-263 | Инженерная улица, 45 | 2014 | 4,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-261 | ТК-262 | 2014 | 42,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-262 | Инженерная улица, 49 | 2014 | 4,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-262 | Инженерная улица, 51 | 2014 | 68,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-168 (УТ6) | ТК-270 | 2019 | 82,50 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-169 | ТК-169а | 2001 | 60,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 | ТК-107 | 1989 | 45,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-107 | ТК-226 | 1989 | 120,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-226 | 50 лет Октября 14 | 1989 | 25,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-226 | ТК-225 | 2001 | 45,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-225 | ТК-30 | 2019 | 105,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-30 | ТК-31 | 2019 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-31 | К.Маркса 12 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-30 | К.Маркса 17 | 2021 | 65,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-225 | ТК-224 | 1999 | 190,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-20 | УТ-1 | 2016 | 19,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-19 | Ленина 59 | 2004 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-29 | К.Маркса 13 | 2014 | 19,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-31 | ТК-29 | 2019 | 52,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-224 | ТК-223 | 1999 | 10,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-223 | ТК-21 | 1999 | 10,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-21 | УТ | 2016 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | 50 лет Октября 21 | 1989 | 42,00 | 80 | 80 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-21 | УТ | 2018 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-21 | УТ | 1989 | 80,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-24 | ТК-32 | 2003 | 50,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-32 | ТК-32 | 2019 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-32 | ТК-4 | 2003 | 10,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-24 | ТК-25 | 2003 | 95,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-25 | Кручинина 1 | 2013 | 28,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | ТК-22 | 1989 | 37,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-40 | ТК-108 | 2008 | 200,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-40 | Зеленый 25 | 1989 | 40,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-41 | ТК-4 | 2020 | 10,00 | 350 | 350 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-40 | 2008 | 5,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15 | ТК-39 | 2012 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-39 | 50 лет Октября 17 | 1989 | 3,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-39 | 50 лет Октября 15 | 1989 | 11,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-39 | Кручинина 12 | 1989 | 65,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-41 | ТК-3 | 2020 | 145,00 | 350 | 350 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15 | ТК-3 | 1989 | 90,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-3 | ТК-49 | 2020 | 32,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-49 | ТК-51 | 2006 | 5,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-51 | УТ | 2006 | 12,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 45,00 | 150 | 150 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-17 | 50 лет Октября 12 | 1989 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-17 | ТК-18 | 1989 | 48,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-18 | ТК-20 | 2006 | 40,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-20 | УТ | 2016 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-49 | ТК-52 | 2002 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-52 | ТК-52а | 2006 | 8,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-158 | ТК-53 | 2010 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-53 | 50 лет Октября 8 | 2006 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-53 | 50 лет Октября 6 | 2007 | 13,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-3 | ТК-5 | 2017 | 93,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-6 | ТК-9 | 2017 | 7,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-5 | К.Маркса 40 | 2019 | 21,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-9 | К.Маркса 36 |  | 20,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-161 | ТК-240 | 2015 | 127,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-240 | ТК-240а | 2012 | 55,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-38 | 50 лет Октября 18 | 1989 | 8,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-37 | УП | 2018 | 1,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-11 | ТК-7 | 2008 | 15,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-7 | ТК-116 | 2013 | 58,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-116 | Инженерная 44/1 | 1989 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-38 | ТК-118 | 1989 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-118 | ТК-66 | 1989 | 25,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-116 | ТК-118 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-118 | УТ | 1989 | 18,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-7 | ТК-10 | 1989 | 80,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-10 | УТ | 2020 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-63 | 2020 | 29,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-63 | Ленина 63 | 2011 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-10 | ТК-9 | 1989 | 32,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9 | ТК-9а | 1989 | 33,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | ТК-9г | 1989 | 4,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9г | УТ | 1989 | 5,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | ТК-9б | 1989 | 55,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9б | ТК-9в | 2013 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9в | 50 лет Октября 27 | 2013 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9в | 50 лет Октября 25 | 2018 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-9 | ТК-8 | 1989 | 105,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 | ТК-227 | 1989 | 50,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-227 | Зейская 43 | 1989 | 88,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-236 | ТК-237 | 2007 | 48,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-237 | Ленина 82 | 2007 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-237 | УТ | 2007 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-238 | Ленина, 80 | 2017 | 6,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-238 | ТК-239 | 2017 | 50,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-239 | склад | 2007 | 32,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-239 | ТК-239а | 2007 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-239а | улица Ленина, 76 | 2008 | 43,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-239а | Ленина 78 | 2007 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | т\п Ленина 67 | 2014 | 53,00 | 125 | 125 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Инженерная 79 | 1989 | 140,00 | 80 | 80 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-236 | УТ | 2007 | 5,50 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-236 | ТК-165 | 2013 | 84,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-138 | УТ | 2011 | 17,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-138б | УТ | 1989 | 16,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-138б | УТ | 1989 | 21,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-116 | ТК-236 | 2013 | 204,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-129 | ТК-130 | 2007 | 45,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-130 | Штаковская 97 | 1989 | 95,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-130 | гараж | 1989 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-138 | ТК-139 | 2020 | 115,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139 | ТК-129 | 1989 | 70,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139 | ТК-139а | 1989 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139 | ТК-139 | 2014 | 42,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-165а | Мухина 69 | 2022 | 78,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-165а | Инженерная 54 | 2007 | 23,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-166 | УТ | 1989 | 85,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-69 | ТК-48 | 2006 | 66,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-165 | ТК-166 | 2011 | 60,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-165 | ТК-165а | 2004 | 14,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-166 | ТК-153 | 2020 | 73,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-154 | ТК-138 | 2020 | 38,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-154 | Почтамтская улица, 72 | 1989 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-138 | т\п гараж | 1989 | 120,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-166 | ТК-166А | 2011 | 102,39 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-45а | ТК-45 | 2011 | 5,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-45 | ТК-69 | 2006 | 45,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-69 | УТ | 2018 | 106,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-45 | УТ | 1998 | 20,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Инженерная 62 | 2002 | 20,00 | 15 | 15 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183в | ТК-183г | 2012 | 40,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183г | ТК-183д | 2014 | 21,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183в | Ленина 62 | 1989 | 5,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183г | Ленина 60 | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183а | ТК-183 | 1989 | 32,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-141а | ТК-140 | 2020 | 56,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-140 | ТК-232 | 2020 | 78,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-140 | УТ | 2010 | 75,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-232 | ТК-233 | 2004 | 54,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-233 | Ленина 56 | 2004 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-233 | Ленина 54 | 1989 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 2007 | 50,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-185 | Кручинина, 26/1 | 1989 | 15,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-141а | ТК-141 | 2020 | 28,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-141 | УТ | 2011 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-141 | улица Мухина, 47 | 1989 | 20,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-141 | Мухина 49 | 1989 | 65,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-141 | ТК-160 | 2020 | 17,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-160 | ТК-161 | 1989 | 61,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-161 | УТ | 1989 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-160 | ТК-155 | 2020 | 68,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-155 | УТ | 1989 | 18,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-155 | ТК-2 | 2020 | 131,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-155 | ТК-155а | 1990 | 65,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-155а | Кручинина, 32 | 2007 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-155а | гаражи | 1989 | 19,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-51 | Ленина 53 | 2006 | 58,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-18 | ТК-15 | 1989 | 12,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15а | ТК-15б | 1989 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15б | Ленина 55 | 1989 | 2,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15а | Ленина 57 | 1989 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-49 | ТК-232 | 2020 | 186,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-52 | Кручинина18 | 2015 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-158 | ТК-158 | 2007 | 12,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57 | ТК-58 | 2005 | 30,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-58 | Ленина 52 | 2005 | 8,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Ленина 51 | 2010 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57 | жд47 | 1989 | 8,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-57в | 2008 | 14,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-58 | ТК-59 | 1989 | 15,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-48 | Шатковская 53 | 2010 | 25,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-48а | Зейская, 57 | 2013 | 79,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-151 | ТК-151а | 2010 | 70,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-150 | ТК-73 | 2008 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-150 | Мухина 70 | 1989 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-73 | ТК-73а | 2010 | 35,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-73 | ТК-74 | 2014 | 25,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-74 | т\п Зейская 44 | 2017 | 18,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | т\п Зейская 44 | Ленина 70/1 | 1989 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-48 | ТК-48а | 2006 | 100,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-48а | ТК-151 | 2006 | 53,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-151 | ТК-167 | 2011 | 150,00 | 600 | 600 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-151 | Шатковская 45 | 1989 | 45,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-167 | ТК-230 | 1989 | 95,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-230 | УТ | 1989 | 2,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-71 | ТК-72 | 2003 | 75,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-72 | ТК-70 | 1989 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-219 | УТ | 2017 | 35,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | жд70\2 | 1989 | 45,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-220 | 2002 | 4,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-220 | УТ | 1999 | 12,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-220 | УТ | 2002 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Ленина 68 | 2002 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-72 | УТ | 1989 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-219 | 2002 | 50,00 | 125 | 125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-181 | К.Маркса 26 | 2005 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-181 | ТК-182 | 1989 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-182 | К.Маркса 24 | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-182 | ТК-183а | 1989 | 47,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183а | ТК-183б | 1989 | 78,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183б | ТК-183в | 1989 | 25,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183б | Ленина 64 | 2006 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-2 | Мухина 62 | 2018 | 27,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-2 | ТК-2 | 2017 | 54,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 | Мухина 66 | 2010 | 45,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-167 | ТК-197а | 2011 | 104,00 | 600 | 600 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-230 | ТК-230а | 2010 | 45,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-230а | К.Маркса 27 | 2010 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-71 | Зейская 60 | 2009 | 75,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-197 | ТК-2а | 2011 | 132,00 | 600 | 600 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-197 | Шатковская улица, 46 | 2017 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Мухина, 58 | ТК-3 | 2017 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-3 | ТК-2 | 2018 | 48,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-28 | К.Маркса 2 | 1989 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-28 | К.Маркса 8 | 2014 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-29 | ТК-29 | 2009 | 165,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-29 | К.Маркса 10 | 1989 | 25,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-25 | ТК-25 | 1989 | 139,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-26 | К.Маркса 6 | 2009 | 12,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-26 | ТК-27 | 1989 | 47,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-27 | УТ | 1989 | 31,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-27 | К.Маркса 4 | 2006 | 13,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-105 | Чехова 29 | 1989 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-105 | ТК-104 | 1989 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-104 | УТ | 1992 | 8,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-104 | УТ | 1992 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | улица Чехова, 40 с1 | 1992 | 63,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-108 | ТК-105 | 1989 | 45,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-108 | ТК-108 | 2006 | 73,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-64 | ТК-68 | 1999 | 17,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-68 | Чехова 27 | 1989 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-68 | Чехова 25 | 2008 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-68 | УТ | 1989 | 80,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-112 | Управленческая 35/1 | 1998 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-64 | Кручинина 6 | 2006 | 60,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-112 | УТ | 1989 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Детская поликлиника | 1989 | 58,00 | 80 | 80 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-136 | 2013 | 4,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-113 | УТ | 2017 | 16,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-109 | Управленческая 46 | 2013 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-109 | Управленческая 39 | 1989 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-109 | ТК-36 | 2006 | 80,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-111 | ТК-36 | 2007 | 30,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-35 | ТК-35а | 2007 | 23,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-34а | 2007 | 63,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-34 | ТК-114 | 2014 | 45,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-114 | УТ | 2014 | 8,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-34 | Зеленый 16 | 2009 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-35 | Зеленый 14 | 1989 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-111 | Управленческая 41 | 2013 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-36 | ТК-103 | 1989 | 23,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-103 | ТК-172 | 1989 | 100,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-103 | Управленческая 43 | 1989 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-172 | ТК-170 | 1989 | 100,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-170 | ТК-99 | 1989 | 85,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-170 | 50 лет Октября 13/1 | 1989 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-103 | столовая | 1989 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-36 | ТК-203 | 2011 | 67,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 24,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Котельная | 1989 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-114 | 50 лет Октября 15/1 | 2008 | 70,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-99 | ТК-14 | 1989 | 25,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-14 | УТ | 1989 | 7,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 63,00 | 150 | 150 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-14 | 50 лет Октября 13 | 2021 | 9,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-99 | ТК-15 | 2010 | 150,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-241 | ТК-242 | 2012 | 92,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-242 | Ленина 44 | 2012 | 3,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-242 | Ленина 44/1 | 2012 | 47,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-113 | ТК-44 | 1989 | 25,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-44 | УТ | 2003 | 25,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-203 | ТК-208 | 2011 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-208 | ТК-207 | 2009 | 58,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-208 | Зелёный переулок, 7 | 1989 | 11,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-203 | УТ | 1989 | 12,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-207 | УТ | 1997 | 75,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-207 | ТК-207а | 1989 | 34,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-207а | УТ | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 65,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-55 | ТК-55а | 2017 | 21,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-55а | ТК-55а | 2017 | 5,00 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57 | жд45 | 1989 | 4,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | жд43 | 1989 | 38,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57а | Ленина 41 | 1989 | 4,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57а | ТК-57б | 1989 | 25,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-55а | ТК-56 | 2007 | 44,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-216 | ТК-215 | 1989 | 27,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-132 | 50 лет Октября, 74 | 1989 | 7,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-84 | Ленина, 101 | 2022 | 65,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Ленина, 101 | ТК-86 | 2022 | 75,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-86 | ТК-85 | 2022 | 35,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-85 | ТК-85а | 2022 | 45,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-132а | смена диаметра | 1989 | 23,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-85а | ТК-89 | 2019 | 114,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-89 | УТ | 2019 | 121,41 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-216 | ТК-211 | 1989 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-211 | Вокзальная улица, 35 | 1989 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-218б | ТК-219 | 2013 | 34,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-219 | улица Ленина, 108 с1 | 2013 | 2,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-219 | ТК-219а | 2013 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-123 | ТК-153 | 1989 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-123 | ТК-131 | 1989 | 130,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-132 | ТК-131 | 1989 | 55,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-131 | ТК-124 | 1989 | 150,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-215 | ТК-213 | 1989 | 2,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-213 | Вокзальная улица, 35 | 1989 | 22,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-215 | ТК-214 | 1989 | 50,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-214 | улица Мухина, 132 | 1989 | 90,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-214 | ТК-212 | 1989 | 55,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-212 | ТК-221 | 1989 | 20,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-221 | ГО ЧС | 1989 | 18,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-221 | УТ-222 | 2005 | 40,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ-222 | гараж | 2006 | 5,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-222 | КЮМ | 2005 | 122,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-221 | ТК-101 | 1989 | 130,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-101 | прачка | 1989 | 12,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | СЭС | ЛАБ | 2006 | 5,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | СЭС | Шатковская, 116 | 1989 | 35,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-77 | УТ | 2020 | 29,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УП | 1989 | 58,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УП | СЭС | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-77 | Шатковская улица, 101 с1 | 1989 | 41,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-214а | ТК-77 | 2018 | 120,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-214 | ТК-214а | 2018 | 119,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-124 | улица 50 лет Октября, 84/1 | 1989 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-132 | улица 50 лет Октября, 76 | 1989 | 9,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-131 | УАЗ | 1989 | 35,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-131 | улица 50 лет Октября, 91 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-86 | Ленина, 105 | 2020 | 22,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-86 | улица Ленина, 103 | 2013 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-132а | столярн. мастер. | 1989 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-84 | улица 50 лет Октября, 72 | 2012 | 8,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-83 | улица Ленина, 97 | 2001 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-153 | 50 лет Октября, 85 | 2010 | 15,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-153 | ТК-154 | 1989 | 70,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-154 | магазин | 1992 | 10,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-154 | Вокзальная улица, 30 | 1992 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-82 | улица Ленина, 95 | 2012 | 75,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-80 | ТК-80б | 2018 | 39,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-80б | Постышева, 51 | 2018 | 14,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-125а | улица Ленина, 93 | 2010 | 105,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-125 | ТК-92 | 1989 | 93,00 | 250 | 250 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-92б | 50 лет Окт. 46 | 2018 | 25,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-92б | гостиница | 2019 | 14,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-93 | улица Постышева, 56 | 1989 | 15,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-93 | ТК-93а | 1997 | 50,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-93а | улица 50 лет Октября, 44 | 1989 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-93а | ТК-95 | 1989 | 25,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-94 | 1997 | 30,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-94 | гараж | 1990 | 2,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-98 | улица Дзержинского, 49 | 1989 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-146 | гаражи | 1989 | 30,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-217а | гараж | 2012 | 8,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-218 | ТК-218а | 2017 | 22,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-218а | Авоська | 2017 | 16,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-219а | улица Ленина, 110 | 2013 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-218б | Вокзальная улица, 35 | 2013 | 12,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-101 | ТК-100 | 1989 | 10,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-100 | УТ | 1989 | 20,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | школа интернат | 1989 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | улица Постышева, 61 | 1989 | 35,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-100 | улица Постышева, 61 | 1989 | 25,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-100 | Бомба | 1989 | 70,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-126 | 2020 | 12,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-84 | 2022 | 47,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-85 | ТК-87 | 2017 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-87 | улица Шевченко, 4 | 2017 | 18,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-87 | улица Шевченко, 2 | 2017 | 67,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ЛАБ | Шатковская, 114 | 2006 | 72,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | смена диаметра | ТК-132 | 1989 | 28,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Ленина, 101 | ТК-132а | 1989 | 21,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | 50 лет Октября, 74 | улица 50 лет Октября, 74 | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-220а | улица Ленина, 77/1 | 2014 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-220 | гараж | 1989 | 35,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-106 | Ленина 81 | 1989 | 70,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-106 | Ленина, 81/1 | 1989 | 35,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-147 | бома | 2003 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-162 | улица 50 лет Октября, 51 с1 | 2005 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-163 | улица 50 лет Октября, 47 | 1989 | 43,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-2 | УТ-3 | 2018 | 18,50 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-3 | улица 50 лет Октября, 39 с1 | 2018 | 9,50 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-3 | Инженерная улица, 69 | 2018 | 5,50 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-2 | 2011 | 170,00 | 600 | 600 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-2 | 2019 | 174,50 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-2а | ТК-2 | 2011 | 30,00 | 600 | 600 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | УТ | 2012 | 28,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | Мухина 44 | 2012 | 27,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-241 | улица Ленина, 46 | 2012 | 33,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-241 | улица Ленина, 48 | 2013 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-241а | ТК-241 | 2012 | 8,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-241а | ТК-240б | 2012 | 112,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-240б | старый рынок | 2013 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-241а | ТК-241б | 2013 | 14,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-241б | ТК-241в | 2013 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-241в | Ленина, 46/1 | 2013 | 4,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-240б | ТК-240в | 2012 | 31,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-240в | ТК-240г | 2014 | 8,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-240г | маг. Мухина 43 | 2014 | 8,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-240в | ТК-240а | 2012 | 69,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-240 | УТ | 2018 | 36,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-240 | ТК-275в | 2015 | 75,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-275в | улица Мухина, 34 | 2020 | 17,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-275в | ТК-275б | 2015 | 20,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-275б | Мухина, 30/1 | 2019 | 7,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-275б | ТК-275а | 2015 | 16,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-275а | улица Мухина, 30 | 2020 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-275а | ТК-275 | 2015 | 68,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-275 | ТК-276 | 2015 | 20,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-276 | ТК-277 | 2015 | 188,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-277 | улица 40 лет Октября, 95 | 2015 | 66,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | улица Мухина, 38 | 2018 | 8,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-185 | 2007 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183д | Ленина 58 | 2014 | 20,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183 | ТК-142 | 1998 | 165,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-183б | Ленина, 64 | 2004 | 50,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | 40 лет Октября, 87 | 1997 | 8,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-207а | УТ | 1989 | 5,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | гараж | 1989 | 18,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Зелёный переулок, 8 | 1989 | 5,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | 40 лет Октября, 91 | 1989 | 56,00 | 20 | 20 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | Управленческая 35 | 1989 | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-35а | ТК-111 | 2007 | 82,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-34а | ТК-34 | 2007 | 117,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-34а | Зелёный переулок, 23 | 2016 | 48,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | 50 лет Октября 9 | 2003 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-35а | Зелёный переулок, 11 | 2014 | 36,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-35 | 2019 | 31,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Кручинина 1/1 | 1992 | 60,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | бесхозяйные | ТК-105 | ТК-105а | 2018 | 66,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | бесхозяйные | ТК-105а | улица Чехова, 35 | 2018 | 10,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | бесхозяйные | ТК-105а | жд 9эт | 2018 | 62,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-105 | улица Чехова, 29/1 | 2008 | 10,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-136 | ТК-113 | 2013 | 18,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-136 | Управленческая улица, 39 | 1989 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-109 | 1989 | 64,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | мастерские 65кв | 1989 | 37,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-44 | Управленческая улица, 42 |  | 15,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-44 | УТ | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | гараж Тигиев | 1989 | 95,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-108 | ТК-64 | 2006 | 44,93 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-64 | ТК-112 |  | 155,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-23 | ТК-23а | 2004 | 16,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | улица К.Маркса, 14 | 2022 | 109,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-22 | К.Маркса 16 | 1989 | 6,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-29 | К.Маркса, 13 | 2018 | 102,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 2016 | 45,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-29 | ТК-28 | 2019 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-25 | ТК-26 | 2006 | 36,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Проезжая улица, 39 | 2006 | 8,07 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-32 | Кручинина 3 | 2012 | 20,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-41 | Кручинина, 10 | 2005 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9в | 50 лет Октября, 31/1 | 2013 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9б | ТК-9д | 1989 | 40,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9д | слесар. Мастерские | 1989 | 65,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-9д | улица 50 лет Октября, 31/2 | 1989 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-63 | ТК-63а | 2020 | 88,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-63а | Зейская, 43/1 | 2017 | 2,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-63а | РЭУ и Флекс | 2020 | 4,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-52а | ТК-158 | 2006 | 94,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-52а | нипигаз | 2015 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | бесхозяйные | ТК-158 | 50 лет Октября, 8/1 | 2017 | 63,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-55 | 50 лет Октября, 6/1 | 2017 | 17,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-56 | ДС-9 | 2007 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-56 | Управленческая 57 | 2008 | 65,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-55а | ТК-55а | 2017 | 55,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | бесхозяйные | ТК-57б | ТК-57б | 2021 | 8,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57б | Ленина, 41/1 | 2011 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57б | Ленина 39 | 2008 | 57,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-43 | Ленина 48 | 2015 | 8,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-43 | 2015 | 13,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-43 | улица Ленина, 50 с2 | 2005 | 17,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-43 | ТК-42 | 1989 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-42 | ТК-42а | 2014 | 21,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-42а | улица Ленина, 50 с1 | 1989 | 7,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-42а | Ленина, 50 | 2014 | 4,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57в | УТ | 2010 | 165,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57в | улица Ленина, 47/1 | 2014 | 63,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-158 | ТК-55 | 2017 | 57,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-55а | ТК-57 | 2007 | 41,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | жд45 | УТ | 1989 | 15,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | жд43 | УТ | 1989 | 35,00 | 80 | 80 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-57а | 2008 | 40,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57б | ТК-57б | 2008 | 17,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-57б | ТК-57б | 2008 | 19,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-59 | УТ | 2015 | 26,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15 | ТК-15а | 2008 | 37,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-51 | МАГАЗИН | 2011 | 18,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-19 | УТ | 2016 | 50,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | К.Маркса, 20/1 | 2014 | 12,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-15 | Ленина, 57/1 | 1989 | 3,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 45,00 | 150 | 150 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-17 | 1989 | 5,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-1 | УТ-2 | 2016 | 17,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ-2 | ТК-19 | 2016 | 7,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-140 | улица Кручинина, 26 | 2020 | 24,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-140 | ТК-142 | 1989 | 15,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-142 | улица Кручинина, 15 с1 | 2012 | 7,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-142 | ТК-142 | 2011 | 6,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-142а | Кручинина, 15 | 1999 | 2,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-142а | Кручинина, 15 | 2006 | 12,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-141а | Кручинина, 28/1 | 2015 | 26,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-142 | ТК-142а | 1989 | 30,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-183 | котельная | 2006 | 7,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | котельная | гараж | 2008 | 17,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | жд47 | Мухина, 47 | 2007 | 67,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-3 | Мухина, 60 | 2017 | 9,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-5 | ТК-6 | 2017 | 37,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-197а | ТК-197 | 2011 | 60,00 | 600 | 600 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-197а | ТК-4 | 2017 | 45,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-4 | ТК-9 | 2017 | 52,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-4 | литер 5 | 2019 | 18,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-181 | 2005 | 60,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-70 | Мухина 65 | 2016 | 15,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-71 | гараж д/д | 2010 | 5,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-71 | овощехран. | 2003 | 20,00 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-71 | ТК-71а | 1989 | 50,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-71а | ТК-71а | 2011 | 9,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-71а | Зейская улица, 60 | 1989 | 8,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Зейская улица, 60 | 1989 | 28,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-72 | ТК-72 | 2003 | 35,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-71а | Мухина, 68 | 2011 | 6,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-3 | Мухина, 64 | 2017 | 9,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-2 | ТК-8 | 2010 | 30,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-151а | ТК-150 | 2010 | 70,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-151а | Зейская, 56 | 2018 | 43,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-73а | ТК-76 | 1989 | 95,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-153 | ТК-154а | 2020 | 46,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-153 | улица Мухина, 104 | 2020 | 27,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-154а | ТК-154 | 2020 | 70,00 | 250 | 250 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-154а | улица Мухина, 108 | 2014 | 21,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-138б | 1989 | 82,00 | 125 | 125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-138б | т\п Ленина 88 | 1989 | 82,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | т\п Ленина 88 | гараж | 2010 | 12,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | гараж | Ленина, 98 | 2007 | 6,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139в | гараж | 2007 | 31,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139б | ТК-139в | 2007 | 59,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139а | ТК-139б | 2007 | 230,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-139 | Дзержинского 60 | 2014 | 285,00 | 80 | 80 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-129 | улица Мухина, 128 | 1989 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | гараж | Дзержинского 66 | 1989 | 35,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-130 | ТК-130а | 1989 | 40,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-130а | Мухина, 118 | 1989 | 5,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-130а | Почтамтская, 111 | 1989 | 40,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-130 | УТ | 1989 | 41,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Шатковская 53 | Шатковская 53 | 2010 | 3,33 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | Шатковская 53 | Легенда | 1989 | 78,00 | 50 | 50 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Инженерная 60 | 2018 | 12,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-138б | 1989 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | Ленина-Почтамтская | 2011 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 2011 | 17,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-165 | Инженерная, 79 | 2020 | 53,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | ТК-238 | 2017 | 9,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УП | ТК-7 | 2013 | 7,00 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-121 | смена диаметра | 1989 | 31,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 2017 | 16,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-169а | Подгорная улица, 103 | 2001 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-169а | ТК-169б | 2016 | 78,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-169б | Подгорная улица, 105 | 2016 | 28,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-169б | Подгорная, 101 | 2019 | 45,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-265 | ТК-264 | 2014 | 20,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | бесхозяйные | ТК-265 | Народная, 48 | 2018 | 102,50 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-261 | Инженерная, 47 | 2017 | 6,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-260 (УТ7) | улица Комарова, 28/1 | 2019 | 16,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-168 (УТ6) | Инженерная улица, 32 | 2016 | 23,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-16 | Народная улица, 24 | 1989 | 25,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | жд38 | Комсомольская, 36 | 1989 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | типогр. | типогр. | 2010 | 14,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | типогр. | ТК-220б | 2017 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-220б | Почтамтская, 101 | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-220б | Ленина, 73 | 2017 | 15,00 | 32 | 32 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | типогр. | Ленина 77 | 2010 | 9,00 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-225 | ТК-225 | 1989 | 105,00 | 300 | 300 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | Инженерная 79 | Почтамтская 64 | 2021 | 70,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | т\п Ленина 67 | т\п Ленина 69 | 2014 | 10,00 | 125 | 125 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | т\п Ленина 69 | Ленина 69 | 2014 | 2,52 | 125 | 125 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | т\п Ленина 69 | улица Ленина, 69/1 | 2003 | 40,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | тк-121 | Почтамтская 50 | 1989 | 49,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | смена диаметра | УТ | 2019 | 8,00 | 65 | 65 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | 50 лет Октября, 41/1 | 2019 | 5,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-270 | ТК-260 (УТ7) | 2019 | 77,50 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | ТК-270 | гараж | 2021 | 63,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-8 | ТК-198 (УТ5) | 2019 | 8,00 | 400 | 400 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Комсомольская улица, 16 | 2017 | 13,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-222 | Инженерная 42 | 1989 | 2,00 | 125 | 125 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 2020 | 40,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | УТ | 2021 | 27,00 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | Ленина 84 | 2021 | 18,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-89 | улица Шевченко, 3 | 2022 | 16,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-166А | ТК-45а | 2011 | 107,61 | 500 | 500 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-166А | ТК-166Б | 2022 | 10,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-166Б | Инженерная, 93 | 2022 | 5,00 | 125 | 125 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-23а | ТК-24 | 2022 | 24,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | УТ | ТК-23 | 1989 | 40,00 | 300 | 300 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-24 | новая котельная | 2022 | 40,00 | 500 | 500 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | сторонние | УТ | улица Ленина, 124 | 2019 | 53,09 | 80 | 80 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Районная котельная №1 | муниципальные | ТК-71 | ТК-230а | 2009 | 30,00 | 150 | 150 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ПМК111, Загородная, 44 | ТК-1 | 1989 | 29,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-1 | ТК-2 | 1989 | 56,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-2 | ТК-3 | 1989 | 58,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | сторонние | ТК-4а | УТ | 1989 | 25,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-3 | ТК-10 | 1989 | 79,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-10 | ТК-10а | 1989 | 39,00 | 200 | 200 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-10а | ТК-11 | 1989 | 90,00 | 200 | 200 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-11 | ул. Загородная, 77 | 1989 | 11,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-5 | УТ | 2020 | 2,00 | 207 | 207 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-5 | ул. Загородная, 71 | 1986 | 10,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 34,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 40,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 12,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-5 | УТ | 1989 | 23,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-3 | ТК-5 | 2020 | 55,00 | 207 | 207 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ТК-5а | 1989 | 2,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-5а | ТК-9 | 1989 | 89,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-9 | ул. Загородная, 61 | 1989 | 3,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ТК-6 | 1989 | 59,00 | 20 | 20 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-6 | ТК-7 | 1989 | 53,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-7 | ТК-8 | 2016 | 10,00 | 207 | 207 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-6 | УТ | 1989 | 54,00 | 100 | 100 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ул. Загородная, 67 | 1989 | 5,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-7 | ул. Загородная, 59 | 2016 | 12,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | УТ | 1989 | 43,00 | 100 | 100 | Подвальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-7 | УТ | 2016 | 8,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ул. Загородная, 55 | 1989 | 13,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-8 | Загородная улица, 51 | 2016 | 66,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-8 | Загородная улица, 57 с1 | 2016 | 26,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-8 | Загородняя, 61 | 1989 | 73,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-3 | ТК-4 | 1989 | 42,00 | 69 | 69 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-3 | Насосная | 1989 | 21,00 | 21 | 21 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | сторонние | УТ | ул. Загородная, 44 | 1989 | 5,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | сторонние | ТК-10а | ул. Загородная, 50 | 1989 | 8,00 | 33 | 33 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-11 | ТК-12 | 1989 | 43,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-12 | ТК-13 | 1989 | 24,00 | 100 | 100 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-14 | ул. Загородная, 56 | 1989 | 68,00 | 65 | 65 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-14а | УТ-1 | 1989 | 10,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ-1 | УТ-2 | 2019 | 39,00 | 40 | 40 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ-2 | УТ-3 | 1989 | 14,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-12 | ул. Загородная, 79 | 1989 | 10,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-13 | ул. Загородная, 1 | 1989 | 20,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-13 | ТК-14 | 1989 | 38,50 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-14 | ТК-14а | 1989 | 59,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ-2 | кв. 1 | 2019 | 1,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ-3 | кв. 2 | 2019 | 3,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-11 | ТК-15 | 1989 | 25,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-15 | ТК-15а | 1989 | 1,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-15а | ТК-16 | 1989 | 30,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-16 | ТК-17 | 1989 | 14,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-17 | ТК-18 | 1989 | 43,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-18 | ТК-18а | 1989 | 44,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-15 | пер. Чайковского, 18/1 | 1989 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-15а | пер. Чайковского, 18 | 1989 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-16 | кв.1 | 1989 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-17 | Библиотека | 1989 | 10,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-18 | пер. Чайковского, 20 | 1989 | 12,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-18а | пер. Чайковского, 10/1 | 1989 | 4,50 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-18а | ТК-19 | 1989 | 56,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-19 | ТК-21а | 2016 | 109,00 | 82 | 82 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-21а | ТК-22 | 1989 | 2,00 | 82 | 82 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-22 | УТ | 2016 | 4,00 | 82 | 82 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-23 | ТК-24 | 2016 | 32,00 | 82 | 82 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-24 | ТК-24а | 2016 | 5,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-24а | ТК-25 | 2016 | 21,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ул. Поселковая, 21 | 1989 | 31,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ул. Послековая, 17 | 1989 | 31,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-19 | ТК-20 | 1989 | 53,00 | 150 | 150 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-20 | ТК-20а | 1989 | 72,00 | 69 | 69 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-20а | ТК-21 | 1989 | 66,00 | 69 | 69 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-20 | пер. Чайковского, 14 | 1989 | 14,00 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-21 | ул. Поселковая, 25 | 1989 | 94,00 | 69 | 69 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-21 | ул. Поселковая, 22 | 1989 | 55,00 | 69 | 69 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-20а | пер. Чайковского, 18/1 | 1989 | 13,50 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-22 | кв.2 | 1989 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | бесхозяйные | ТК-21а | кв.1 | 1989 | 25,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | УТ | ТК-23 | 1989 | 25,00 | 82 | 82 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-23 | пер. Чайковского, 25 | 1989 | 30,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-23 | ул. Поселковая, 15 | 1989 | 26,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-24 | ул. Поселковая, 16 | 1989 | 27,00 | 50 | 50 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-25 | УТ | 1989 | 25,00 | 82 | 82 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | муниципальные | ТК-24а | пер. Чайковского, 27 | 1989 | 25,00 | 50 | 50 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | сторонние | ТК-4 | ТК-4а | 1989 | 7,00 | 82 | 82 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| ПМК111, Загородная, 44 | сторонние | ТК-22 | Чайковского, 23 кв2 | 1989 | 23,50 | 40 | 40 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 100 |